## Бел 26,1
Отчет о выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу Беляева 26/1
Февраль 2018г.
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Замена стояка ХВ в кв 605 через перекрытие вверх и вниз. (кв. 505 и 705 Труба ф32 мм 4 м | Лен | кг | 899.5 | 0.1 | 89.95
| Сгон вн/нр рез 1* | шт | 245.19 | 1 | 245.19
| Муфта 32 | шт | 8.67 | 2 | 17.35
| Муфта н/р 32х1* | шт | 96.26 | 2 | 192.52
| Труба PN20 д32 полипр | м | 88.34 | 4 | 353.36
| Тройник перех. 32х20 | шт | 14.16 | 1 | 14.16
| Угольник н/р 20х1/2* | шт | 44.73 | 1 | 44.73
| Футорка 1 1/4*х1* | шт | 106.46 | 2 | 212.92
| эл. Соединения вн 1 1/4 | шт | 680.08 | 2 | 1360.16
Замена стояка канализации в кв. 705 через перекрытие в кв. 605. Труба ф110 3 м | Компенсатор учетвер 100 | шт | 96.26 | 1 | 96.26
| Муфта ремонт. Д 110 | шт | 56.78 | 1 | 56.78
| Переход пластик д 110 на чугун | шт | 66.4 | 1 | 66.4
| Переход резин д 110х124 | шт | 27.2 | 1 | 27.2
| Труба д 110-2 м | шт | 313.71 | 1 | 313.71
| Труба д110-1 м | шт | 188.8 | 1 | 188.8
| Хомут с шурупом 4* (102х115) | шт | 48 | 3 | 144
Замена стояка канализации в кв. 605 через перекрытие в кв. 505. Труба ф110 мм 3 м | Муфта ремонт д110 | шт | 56.77 | 2 | 113.54
| круг по метал 150х1,6 | шт | 30.45 | 1 | 30.45
| переход резин д110х124 | шт | 27.2 | 2 | 54.4
| Труба для внутр канал 110х2000 | шт | 260.48 | 1 | 260.48
| Тройник д110х110х90 | шт | 96.06 | 1 | 96.06
| Труба д110-0,25м | шт | 88.25 | 4 | 353
| Хомут метал 4*(107-112) | шт | 47.18 | 5 | 235.91
| Патрубок компенсац. Д110 | шт | 108 | 2 | 216
| переходник на чуг труб. 110/123 | шт | 133.64 | 2 | 267.28
|  |  |  | ИТОГО | 5050.61
Отчет о выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу Беляева 26/1
март 2018г.
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Замена лежака канализации в ТП под кв. 7 - 5м | Труба для внутр. Канализации 110х2000 | Шт | 264 | 1 | 264
| Хомут метал. 4"(*107-112) | Шт | 46.62 | 2 | 93.24
| Отвод Ду 110х45* | Шт | 41.44 | 4 | 165.76
| Отвод Ду 110х90* | Шт | 43.74 | 1 | 43.74
| Переходник на чуг. Труб. 110/123 | Шт | 140 | 1 | 140
| Ревизия с крышкой Ду 100 | Шт | 118.67 | 1 | 118.67
| Труба для внутр. Канал. 110х1000 | Шт | 150 | 2 | 300
| Труба для внутр. Канализ. 110х500 | Шт | 84.38 | 2 | 168.76
Замена участка стояка канал. В кв. 505- 2 м | Труба д. 110- 2м | Шт | 315.2 | 1 | 315.2
Смена замка на двери входа в ТП- 1 шт. | Замок навесной 305 F | Шт | 255 | 1 | 255
Смена замка на двери в мусорокам.- 1 шт. | Замок навесной 305F | шт | 255 | 1 | 255
|  |  |  | ИТОГО: | 2119.37
Приборы КИП | Комплект термосопротивлений КТСП L60 | шт | 2450 | 1 | 2450
| Блок питания 24в к датчикам давления | шт | 1374 | 1 | 1374
| Датчик давления 4-20мА 1,0 мПа | шт | 2800 | 1 | 2800
|  |  |  | ИТОГО: | 6624
|  |  |  | ВСЕГО: | 8743.37
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу: Беляева 26/1
Апрель 2018г. г.
Обоснование № 191 от 2000г | Норма | Вид работ, объем | №счета | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Стоимость работ
|  | Замена участка теплового ввода в Т.П |  | Труба Ф 89мм | М | 327.09 | 1 | 327.09
|  |  |  | Отвод Ф 89 | Шт | 202.37 | 1 | 202.37
|  |  |  | Карбид | Кг | 125 | 2 | 250
|  |  |  | Проволока | Кг | 55 | 0.5 | 27.5
|  |  |  | Кислород | м3 | 49.16 | 2 | 98.15
|  | Замена стояка хол. Воды и стояка канализ. Кв. 805. |  | Труба Ф 32мм полипроп. | М | 81.7 | 4 | 326.8
|  |  |  | Футорка ф 1" 1/4(нар. Вн.) | Шт | 108.17 | 2 | 216.34
|  |  |  | Муфта 32х1 нар. Рез. | Шт | 97.81 | 2 | 195.62
|  |  |  | Американка вн (нр. Рез. Ф1) | Шт | 249.14 | 1 | 249.14
|  |  |  | Тройник перех. 32*-20 | Шт | 14.38 | 1 | 14.38
|  |  |  | Труба PN20 д.20 стекл. | М | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Хомут Ф 3/4 (метал.) 25-28 | Шт | 15.54 | 2 | 31.08
|  |  |  | Труба Ф110мм L1м | Шт | 150 | 2 | 300
|  |  |  | Муфта 20х1/2" нар.р. | Шт | 33.64 | 1 | 33.6
|  |  |  | Труба Ф110мм L250 | Шт | 84.38 | 1 | 84.38
|  |  |  | Труба Ф110мм L500 | Шт | 106.13 | 1 | 106.13
|  |  |  | Патрубок компенсадФ110 | Шт | 99.85 | 1 | 99.85
|  |  |  | Хомут метал. 4" (107-112) | Шт | 45.6 | 1 | 45.6
|  | Побелка деревьев |  | Известь паста | Кг | 10 | 10 | 100
[7 empty] | Итого: | 2710.03
Акт № 18
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу: Беляева 26/1
май 2018 г
Обоснование № 191 от 2000г | Норма | Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Обоснование пол№139 | Чел/час
|  | Замена участка ливневки в ТП | Переход на чуг трубу 110/123 | шт | 145 | 1 | 145
|  |  | Отвод ДУ 100*45 | шт | 42.39 | 6 | 254.34
|  |  | хомут мет 4* (107-112) | шт | 48.66 | 14 | 681.28
|  |  | труба для внутр канализ 110*500 | шт | 106.13 | 2 | 212.27
|  |  | шпилька м6*1000 | шт | 27.14 | 8 | 217.12
|  | вывод поливочного крана из ТП | тройник 20 | шт | 8.15 | 1 | 8.15
|  |  | тройник н/р 20*1/2* | шт | 52.32 | 1 | 52.32
|  |  | труба PN 20 полипр | м | 29.8 | 6 | 178.8
|  |  | угольник 90 L20 | шт | 3.15 | 4 | 12.6
|  |  | угольник вн/р 20*1/2 | шт | 43.09 | 1 | 43.09
|  |  | муфта 20 | шт | 3.69 | 5 | 18.45
|  |  | кран водоразборный 1/2* | шт | 197.59 | 1 | 197.59
|  |  | Кран шар ДУ 15 г/г | шт | 86 | 2 | 172
|  | Замена сбросных кранов в ТП | кран шар ДУ 15 г/г | шт | 86 | 1 | 86
[6 empty] | ИТОГО: | 2107.01
Инженер участка: ___________В.А. Комаренко Инициативная группа:_________________________
Мастер участка: ____________М.Н. Харсеева
Акт № 3
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу: Беляева 26/1
июнь 2018 г
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Обоснование пол№139 | Чел/час
Замена задвижек в РУ (под кв. 1,2) 10 шт | Кран шар LD КШЦФ ст 20 Ду 50 Ру 4,0 Мпа | шт | 1682 | 6 | 10092
| Кран шар LD КШЦФ ст 20 Ду 80/70 Ру 1,6 Мпа | шт | 2633.5 | 4 | 10534
| Болт М16*100 | шт | 18.88 | 32 | 604.16
| Гайка | шт | 5.9 | 32 | 188.8
| шайба | шт | 2.07 | 2 | 4.14
| Пластина резин рул. ТМКЩ 4 мм(3000*800) | шт | 1780 | 0.5 | 890
Замена кранов в РУ (под кв. 1,2) 5 шт | Кран шар ДУ20 г/г | шт | 144.25 | 5 | 721.25
Смена ламп (1 этаж около лифта и общий коридор) 4 шт | лампа эл 60 Вт | шт | 9.7 | 4 | 38.8
смена патронов (1 этаж общий коридор) 3 шт | патрон керам. Е27 | шт | 8.7 | 3 | 26.1
|  |  |  | ИТОГО: | 23099.25
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу: Беляева 26/1
июль 2018 г
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Ревизия поэт щитка 9 эт кв 155 | DIN-рейка 200 мм цинк | шт | 19.36 | 4 | 77.44
Смена ламп на л/кл 8 эт-1 шт, 4 эт-1 шт, 3 эт-1 шт, 2 эт-1 шт, 1 эт-1 шт (5 шт) | Лампа эл. 60 Вт | шт | 9.66 | 5 | 48.3
| Изолента ПВХ | шт | 46.66 | 1 | 46.66
Обработка ТП после забоя дворовой канализации 120 м2 | известь хлорная | кг | 72.36 | 6 | 434.28
пломбирование задвижек в Ру 2 шт, конус 1 шт (под кв. 1-2) | проволока пломбир. | шт | 2.4 | 4 | 9.6
|  |  |  | ИТОГО: | 616.28
сентябрь
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Замена аварийного участка стояка канализации в кв. 206 | Муфта ремонт. Д110 | шт | 40.32 | 1 | 40.32
| Переход д125-110 | шт | 129.47 | 1 | 129.47
| Труба для внутрен канализ 110*1000 | шт | 150.23 | 1 | 150.23
| Труба д 110-2 м | шт | 291.47 | 1 | 291.47
| Хомут метал 4* (107-112) | шт | 57.59 | 1 | 57.59
| Круг 230*2,5*22 | шт | 71.61 | 2 | 143.22
Смена ламп на л/кл 9 шт9эт-4 шт, 8эт-2 шт,7 эт-6 шт,6 эт-8 шт, 5 эт-4 шт, 4 эт-2 шт,3 эт-3 шт,2 эт-1 шт,1 эт-1 шт. Итого 40 | Лампа эл. 60 Вт | шт | 9.66 | 40 | 386.4
| Изолента ПВХ | шт | 39.85 | 10 | 398.5
Заваривание свищей в ТП под кв. 101-119 | карбид | кг | 125 | 4 | 500
| Кислород газообразн | м3 | 49.16 | 3 | 147.48
| Проволока | кг | 55 | 3 | 165
|  |  |  | ИТОГО: | 2409.68
2018-10-01
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Восстановление канализации по ТП | Труба д110-2 м | шт | 306.86 | 3 | 920.6
| Тройник д 110*110*87,5 | шт | 69.4 | 6 | 416.4
| Тройник для внутрен канализ 110*1000 | шт | 150.23 | 9 | 1352.07
| труба для внутрен канализ 110*2000 | шт | 263.15 | 5 | 1315.75
| труба для внутрен канализ 110*250 | шт | 67.52 | 6 | 405.12
| труба для внутрен канализ 110*500 | шт | 100.15 | 5 | 500.75
| патрубок компенсац д110 | шт | 63.97 | 2 | 127.94
| переход 110-50 | шт | 28.85 | 1 | 28.85
| переход д 125-110 | шт | 129.47 | 8 | 1035.76
| ревизия с крышкой ДУ 100 | шт | 75.1 | 1 | 75.1
| хомут метал 4* (107-112) | шт | 56.9 | 5 | 285.24
| Бур SDS12*740/800 | шт | 458 | 1 | 458
смена ламп на л/кл с 1 по 9 этаж-20 шт | лампа эл 60 Вт | шт | 9.42 | 20 | 188.4
Изолирование проводов на л/кл | изолента ПВХ | шт | 39.85 | 6 | 239.1
|  |  |  | ИТОГО | 7349.08
2018-11-01
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
замена патрона на л/кл 2,4,6,7,9 эт 5 шт | Патрон керам Е27 | шт | 10 | 5 | 50
Замена уч-ка тр-да ЦО под кв 105-108 | карбид | кг | 125 | 10 | 1250
| Труба 25*2,5 | м | 106.66 | 6 | 640
| Труба 89*3,0 | м | 342.06 | 10 | 3420.6
| Труба 40*3 | м | 183.69 | 7.3 | 1341
Смена замка выход на кровлю | Замок навесной 303 F | шт | 168 | 1 | 168
|  |  |  | ИТОГО: | 6869.6
2018-12-01
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Смена патронов на л/кл с 1 по 9 этаж-10 шт, общие коридоры 5 шт, всего 15 штук | патрон керам Е27 | шт | 17.3 | 15 | 259.5
опломбирование счетчиков гв кв 710,519,701 3 шт | пломба антимагнитная роторная АП2 | шт | 33 | 3 | 99
| проволока пломбировочн 0,8м | м | 2 | 6 | 12
посыпка тротуаров от наледи | песок | т | 455 | 0.9 | 409.5
| Соль техничт | кг | 6.65 | 30 | 199.5
Замена уч-ка тр-да канализации по ТП | отвод ДУ 110*45 | шт | 38.88 | 10 | 388.8
|  |  |  | ИТОГО: | 1368.3