## Беляева7
Приложение к п.п. 7.6
о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: Беляева,7
в январе 2018 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Ревизия электропроводки в т/п | Сжим У733М | шт | 5 | 16.68 | 83.4
[6 empty] | Итого: | 83.4
в феврале 2017 года
2.2.2.1т37 пр | 1 | Посытка тротуара пескопастой | Соль | кг | 20 | 6.35 | 127
|  | Замена эл.ламп т/п; 4 п 9,4э | Лампа эл.60Вт | шт | 4 | 10.26 | 41.04
|  | Замена выключателя в электрощит. | Выключатель одноклав | шт | 1 | 42.94 | 42.94
[6 empty] | Итого: | 210.98
в марте 2018 года
| 1 | Замена эл.ламп 1п востанов осв; т/п | Лампа эл.60Вт | шт | 10 | 10.26 | 102.6
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9 | Частичная замена электропров. в т/п | Провод ПАВ 6-220 бел | м | 5 | 5.82 | 29.1
|  | 1 под (5М) | Патрон керамич. Е-27 | шт | 2 | 10.74 | 21.48
|  |  | Выключатель одноклав | шт | 1 | 42.94 | 42.94
|  |  | Изолента ПВХ | шт | 0.5 | 50.95 | 25.475
[6 empty] | Итого: | 221.595
в апреле 2018 года
|  | Побелка деревьев на придомовой тер-рии | Известь стр.не гаш. | кг | 20.76 | 11.43 | 237.2868
|  | Замена задвижки в р/у на с.о | Кран шар.LDКШЦФст.20Ду50 | шт | 5 | 2156 | 10780
|  | Окрашивание тр-да в р/у | Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | 72.3 | 289.2
|  | (25м2) | Кисть 30*70 мм | шт | 1 | 54.72 | 54.72
|  |  | Уайт-спирит | л | 0.23 | 56.64 | 13.0272
|  | Работы по побелки деревьев на придомовой |  |  |  |  | 0
| 1 | территории |  | ч/час | 3 | 68.64 | 205.92
[6 empty] | Итого: | 11580.154
в мае 2018 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена кранов в р/у под монометры | Кран шаров .Ду15 Г/Г | шт | 4 | 86 | 344
2.2.2.1 т26пр | 1 | Ревизия грязевика в р/у | Болт М 16*65 | шт | 8 | 13.63 | 109.04
2.2.2.1т20пр |  |  | Гайка М16 | шт | 8 | 5.9 | 47.2
[6 empty] | Итого: | 500.24
в июне 2018 года
|  | Замена почтовых ящиков для сбора покоз | Ящик почтов. «ЭЛИТ» мод.ПЯ | шт | 4 | 995 | 3980
|  | 1,2,3,4под(4шт) | Саморез 41*3,5 | шт | 16 | 0.19 | 3.04
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Частичная замена прямого и обрат. | Труба 76*3 | м | 8 | 296.05 | 2368.4
2.2.2.1 т23пр | 1 | Тр-да 3 под.с применением засосвар. | Карбид | кг | 2.04 | 125 | 255
| 1 | L-6 м)- 6 стыков | Круг отрез мет 125*1,6 | шт | 3 | 33 | 99
| 1 | Замена эл.ламп т/п; 4 п 9,4э | Лампа эл.60Вт | шт | 7 | 10.3 | 72.1
[6 empty] | Итого: | 6777.54
в июле 2018 года
2.2.2.3т44пр | 1м-1,02 | Замена прокладок при установки огранич. | Техпластина ТМКЩ 4мм | шт | 0.228 | 1710 | 389.88
|  | устройств- подготовка к отопит сезону |  |  |  |  | 0
|  | Опломбировка ИПУ ГВС в кв. 114 | Антимагнитная роторная плом АП | шт | 1 | 35 | 35
[6 empty] | Итого: | 424.88
в августе 2018 года
| 1 | Замена электроламп 1п 2эт | Лампа эл 60Вт | шт | 1 | 8.39 | 8.39
[6 empty] | Итого: | 8.39
в сентябре 2018 года
|  | Ремонт рамки управления №2 | Фланец LD 1-50*16 ст.20 | шт | 10 | 255 | 2550
|  | ( применение эл сварки L- 7 м) | Фланец ст. 1-80-10 ГОСТ | шт | 3 | 325 | 975
|  |  | Элеватор №2 | шт | 1 | 2615 | 2615
|  |  | Отвод д.57*3,5 | шт | 4 | 115 | 460
|  |  | Отвод д.89*3,5 | шт | 2 | 225 | 450
|  |  | Переход сталь 89*3,5 | шт | 1 | 70 | 70
|  |  | Кран шаров 1 г/в | шт | 1 | 335 | 335
| 1 |  | Электроды 3мм | кг | 0.2 | 160 | 32
| 1 | Замена задвижек в рамке управления | Кран шаров LD КШФЦ ст20д 80/65 | шт | 2 | 2336 | 4672
|  | №2 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 12159
в октябре 2018 года
|  | Монтаж и демонтаж приборов КИП | Преобразователь давления 0,6 | шт | 1 | 2862 | 2862
| 1 |  | Преобразователь давления 1,0 | шт | 1 | 2862 | 2862
| 1 |  | Блок питания БП07-Д 3.2-24 | шт | 1 | 1946 | 1946
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Песок | т | 0.6 | 413.33 | 247.998
|  | Частичная замена тр-да с.о в р/у№2 | Труба 50*3 | м | 4 | 231.46 | 925.84
|  | с применением газосварки L 4 м | Карбид | кг | 1.7 | 125 | 212.5
|  | ( 5 стыков) |  |  |  |  | 0
| 1 | Замена электроламп 2п 1 эт; | Лампа эл. 60 Вт | шт | 1 | 8.39 | 8.39
2.2.2.3 т 47пр | 1 | Установка розетки в т/п | Розетка зазем открт.устан | шт | 1 | 60.83 | 60.83
|  | Замена электропровода в /п | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 3 | 10.2 | 30.6
2.2.9 т132.2 | 1м2-0,222кг |  | Изолента ПВХ | шт | 0.5 | 54.6 | 27.3
[6 empty] | Итого: | 9183.458
в ноябре 2018 года
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Соль | кг | 41.2 | 6.45 | 265.74
[6 empty] | Итого: | 265.74
в декабре 2018 года
2.2.2.3т46 | 1 | Замена замка в т/п 2 под | Замок навесной Paladium | шт | 250 | 1 | 250
| 1 | Замена электроламп 1п-2эт | Лампа эл. 60Вт | шт | 12.01 | 1 | 12.01
России 09.12.99 | [5 empty] | Итого: | 262.01
№139
[6 empty] | Всего: | 41677.387