## Добр.20
Приложение к п.п.7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Добровольского 20
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | в январе 2018 года |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 0
в феврале 2018 года
|  | Оштукатуривание отделочных слоев мест общего пользования(лестничная клетка) с1 по 2этаж S=25 м2 | Шпатлевка КНАУФ | кг | 10.27 | 50 | 513.5
|  | Оштукатуривание отделочных слоев МОП с 1 по 2 этаж(л/клетка) |  | ч/час | 77.21 | 4 | 308.84
|  | Установка манометров в ИТП | Манометр Мпа 0-0,6 | шт | 300 | 2 | 600
|  |  | Удлинитель 1/2" * 10 мм ник | шт | 36.55 | 2 | 73.1
[6 empty] | Итого: | 1495.44
в марте 2018 года
|  | Замена перегоревших электроламп (этаж 1-9) | Лампа эл 60 Вт | шт | 10.8 | 10 | 108
[6 empty] | Итого: | 108
в апреле 2018 года
| 1 | Побелка деревьев на придомовой территории | известь паста | кг | 10 | 40 | 400
|  | итого |  |  |  |  | 400
[6 empty] | Итого: | 400
в мае 2018 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена вышедших из строя светильников освещения МОП ( Л/клетка эт. 3-8) | Светильник светодиод." Персей" | шт | 990 | 6 | 5940
2.2.2.1 т23пр | 1 |  | Бур SDS 6*110 мм | шт | 66.59 | 1 | 66.59
1
| 1 | Окрашивание вх.узла | Эмаль ПФ-115 | кг | 91.81 | 5.7 | 523.317
2.2.2.1 т26пр | 1 | Восстановление освещения в т/п | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 9.9 | 8 | 79.2
|  |  | Изолента ПВХ | шт | 44.82 | 1 | 44.82
|  |  | Лампа эл 60 Вт | шт | 8 | 5 | 40
|  | Окраска рамки управления(подготовка к зиме) | Эмаль ПФ 115 | кг | 91.81 | 3.8 | 348.878
|  | Замена вводного крана на НРХВ ( т/п) | Кран пластик шаров Ду 63 | шт | 1430 | 1 | 1430
|  |  | Муфта д.63 | шт | 44.95 | 1 | 44.95
|  |  | Муфта с метал.вн/р 32*1" | шт | 99 | 1 | 99
|  |  | Кран шаров ValTek в/в 1" | шт | 470.4 | 1 | 470.4
|  | Покос травы на придомоваой территории | Бензин АИ 92 | л | 39.7 | 1.5 | 59.55
|  | Итого материалы |  |  |  |  | 9146.705
[6 empty] | Итого: | 9146.705
в июне 2018 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена тройника перед сбросным краном на н.р.х.в в РУ | Тройник редуцирован 63*32*63 | шт | 72.13 | 1 | 72.13
2.2.2.1 т23пр | 1
| 1 | в июне 2018 года |  |  |  |  | 72.13
в июле 2018 года
|  | Востан. Освещ. вх.узла | Лампа ДРВ 250Вт Е40 230В BeLight | шт | 262.79 | 2 | 525.58
|  | ХВС | Тройник редукц. 63*32*63 | шт | 72.14 | 1 | 72.14
|  | Установка замка на входн.дверь т/п | Замок навесной 30-50 | шт | 145.79 | 1 | 145.79
|  | Опломбировка вводных задвижек и элеваторного уср.в РУ | Проволока пломбировочн д.08 | м | 2 | 6 | 12
|  | Итого |  |  |  |  | 755.51
в сентябре 2018 года
|  | Устройство защитного ограждения системы передачи данных сигнала GSM ( с применением профнастила,на кровле) | Профнастил п/э 2 * 1,18 м | шт | 461 | 3 | 1383
|  |  | Саморез кров 5,5*19 бел. | кг | 323 | 0.4 | 129.2
|  | Установка защитных экранов балконов пож.выхода | Профнастил п/э 2 * 1,18 м | шт | 461 | 4 | 1844
|  |  | Саморез кров 5,5*19 бел. | кг | 323 | 0.406 | 131.138
|  | Итого материалы |  |  |  |  | 3487.338
в октябре 2018 года
|  | Замена аврийного участка стояка канализации в кв 75 L=1 м.п. | Крестовина д 110*110*110*90 | шт | 190 | 1 | 190
|  |  | Труба д 110-1м | шт | 202.05 | 1 | 202.05
|  |  | Патрубок компенсац д 110 | шт | 104.83 | 1 | 104.83
|  |  | Хомут с шурупом 100 (102-115) | шт | 50.4 | 1 | 50.4
|  | Ремонт кровли машинного отделения с применением профнастила S=11,8 м2 | Профнастил п/э 2*1,18м бел | шт | 461 | 5 | 2305
|  | Замена автоматического выключателя в кв 1-1 шт | Выкл авт 1п 25А | шт | 79.94 | 1 | 79.94
|  | итого |  |  |  |  | 2932.22
в ноябре 2018 года
|  | Подготовка к обработке территории от льда и снега в зимний период | Песок | т | 402.86 | 0.473 | 190.5528
|  |  | Соль тех. | кг | 6.15 | 20 | 123
|  | итого |  |  |  |  | 313.5528
в декабре 2018 года
|  | Подготовка к обработке территории от льда и снега в зимний период | Соль тех. | кг | 6.45 | 50 | 322.5
|  | Замена приборов учета на циркуляции г.в.с и обратном трубопроводе (РУ) | Счетчик горяч воды ВСТН-32 | шт | 8650 | 1 | 8650
|  |  | Счетчик горяч воды ВСТ-20 | шт | 2800 | 1 | 2800
|  |  | Узел присоед DN-20 | шт | 190 | 1 | 190
|  |  | Узел присоед DN-32 | шт | 550 | 1 | 550
|  | Ремонт резьбы ф 50мм при замена приборов учета (РУ) | Круг отре 150 | шт | 33.92 | 2 | 67.84
|  |  | Электроды 3 мм | кг | 165.99 | 0.1 | 16.599
|  | итого |  |  |  | 56.1 | 12596.939
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 31307.8348