## Добровольского 3
Приложение к п.п.7.6.
о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: Добровольского 3
2018 год
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
в январе 2018 года
|  | Замена аварийного участка вводного кабеля лифтовой группы от щитовой через перекрытие по тех.подполью (под 2) L= 15 м | Кабель АВВГ 4*35 (ож) | м | 135.1 | 17 | 2296.7
|  |  | Сжим У 859 М | шт | 56.84 | 8 | 454.72
|  | Демонтаж и монтаж вводного кабеля лифтовой группы |  | ч/час |  | 8 | 1235.36
|  | Ремонт аварийного участка н.р.г.в.с. по тех.подполью (РУ) L = 2 м | Труба PN 20 Ду 63 стекл | м | 350.4 | 2 | 700.8
|  |  | Угол 63 L 90 | шт | 76.8 | 1 | 76.8
|  |  | Муфта д 63 | шт | 38.4 | 1 | 38.4
|  |  | Муфта мет н/р 63*2 | шт | 560 | 1 | 560
|  | Замена стояка отопления в кв 40,44,48,52 (недогрев) L= 8 м.п. | Американка в/н 3/4 | шт | 172 | 5 | 860
|  |  | Труба PN 20 Ду 25 стекл | м | 55.2 | 8 | 441.6
|  |  | Муфта д 25 | шт | 4.15 | 2 | 8.3
|  |  | Муфта н/р 25*3/4 | шт | 59.44 | 5 | 297.2
|  |  | Угол 25 L 45 | шт | 5.03 | 4 | 20.12
|  |  | Угол 25 L 90 | шт | 5.6 | 6 | 33.6
|  |  | Опора Ду 25 | шт | 2.4 | 4 | 9.6
|  |  | Круг отрез 125*1,6 | шт | 20.6 | 2 | 41.2
|  |  | Саморез по дереву 3,5*32 | шт | 0.36 | 4 | 1.44
|  |  | Дюбель КРХ 6*30 | шт | 0.28 | 4 | 1.12
|  |  | Труба PN 20 Ду 40 стекл | м | 138.4 | 2 | 276.8
|  |  | Муфта н/р 40*1 1/4 | шт | 259.2 | 1 | 259.2
|  | Демонтаж и монтаж стояка отопления в кв.40-52 |  | ч/час |  | 8 | 1235.36
|  | Замена ламп накаливания на светодиодные (пол 1-5) | Лампа светодиодн 11,0 Вт | шт | 63.37 | 3 | 190.11
|  | Итого трудозатраты |  |  |  |  | 2470.72
|  | Итого материалы |  |  |  |  | 6567.71
|  | Итого всего |  |  |  |  | 9038.43
в феврале 2018 года
|  | Замена ламп накаливания на светодиодные (под 1-6) | Лампа светодиодн 11,0 Вт | шт | 63.37 | 5 | 316.85
|  | Герметизация дверных проемов после установки дверей выхода на кровлю (под 1-5) | Пена монтаж 750 мл | шт | 374 | 5 | 1870
|  | Ограждение придомовой территории при снятии аварийных экранов (под 3 2-9 этажи) | Лента сигнальная | шт | 160 | 2 | 320
|  | итого |  |  |  |  | 2506.85
|  | Замена ламп накаливания на светодиодные (под 1-6) | Лампа светодиодн 11,0 Вт | шт | 63.37 | 5 | 316.85
|  | Герметизация дверных проемов после установки дверей выхода на кровлю (под 1-5) | Пена монтаж 750 мл | шт | 374 | 5 | 1870
|  | Ограждение придомовой территории при снятии аварийных экранов (под 3 2-9 этажи) | Лента сигнальная | шт | 160 | 2 | 320
|  | Итого материалы |  |  |  |  | 2506.85
|  | в марте 2018 года |  |  |  |  | 0
в апреле 2018 года
|  | Побелка деревьев на придомовой территории (ф50-80)см,выс-1,2м | Известь паста | кг/м2 | 10 | 20/52,63 | 200
|  |  |  | чел/час | 51.74 | 6 | 310.44
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-5) 12 шт | Лампа эл 60 Вт | шт | 10.8 | 12 | 129.6
|  | итого материалы |  |  |  |  | 329.6
|  | итого трудозатраты |  |  |  |  | 310.44
|  | всего |  |  |  |  | 640.04
В мае 2018 года
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-5) 16 шт | Лампа эл 60 Вт | шт | 8.08 | 16 | 129.28
|  | Оборудование ИТП РУ измерительными приборами – РУ-под 2,4 | Манометр Мпа 0-1,0 | шт | 300 | 6 | 1800
|  |  | Удлинитель 1/2"*10 мм ник | шт | 36.8 | 6 | 220.8
|  | Окраска РУ – 2 шт в два слоя S=9,5 м2-1 РУ | Эмаль ПФ-115 | кг | 85.89 | 5.7 | 489.573
|  | Окраска досок объявлений (под 1-5) 5 шт S=6,3 м2 | Эмаль ПФ-115 | кг | 85.89 | 1.9 | 163.191
|  | итого |  |  |  |  | 2802.844
в июне 2018 года
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-5) 8 шт | Лампа эл 60 Вт | шт | 8.05 | 8 | 64.4
|  | Замена шаровых кранов в ИТП(под 2,4) | Кран шаров КШФ СТ 20 Ду 80/65 Ру 1,6 Мпа | шт | 2366 | 8 | 18688
|  |  | Фланец плоск Ду 80 Ру 10 Гост | шт | 354 | 16 | 5664
|  | Круг отрез 125*1,6 | Круг отрез. 150 ,шт | шт | 33.91 | 7 | 237.37
|  |  | Болт 16*65 | шт | 13.62 | 48 | 654.24
|  |  | Гайка М 16 | шт | 5.9 | 48 | 283.2
|  | Замена грязевика в ИТП (под 4) | Грязевик верт фл Ду 80 Ру 10 | шт | 2796 | 1 | 2796
|  |  | Круг по мет 115*1*0,22 | шт | 10.9 | 8 | 87.2
|  | Установка прокладок на задвижки и грязевик | Техпластина 2Н-1 ТМКЩ-С-4 мм | кг | 97.35 | 1.6 | 155.76
в РУ 8 шт
|  | Замена плавких вставок и вставкодиржателей по лифтовой группе 6 шт (под 2,4) | Вставка плавк ПН-2 100 А | шт | 46.5 | 6 | 279
|  |  | Держатель плавк вставки ПН-2 100 | шт | 46.13 | 6 | 276.78
итого
29185.95
в июле 2018 года
|  | Замена перегоревших эл.ламп п.1-5 – 5 шт | Лампа эл. 60 Вт, шт | м | 8.06 | 5 | 40.3
|  | Ремонт аварийных уч-в в НРСО и РУ 1,2,4,5 под. | Электроды 3мм | кг | 159.93 | 1 | 159.93
|  | Замена уч-ка теплового ввода и РУ 3 под.L= 4 м.п | Труба 108*3 | м | 406.14 | 4 | 1624.56
|  | Замена сборн.крана в РУ №3 4 под.1 шт | Кран шаров ValTес в/в.1 1/4" | шт | 834.4 | 1 | 834.4
|  | Замена задвижки ф.100мм на шар.кран ф.80мм | Фланец плоск Ду80 Ру10ГОСТ | шт | 318 | 2 | 636
|  | Ремонт уч-в в НРСО РУ с 3,4 под.L=4 м.п | Труба 108х3 | м | 406.14 | 4
|  |  | Круг отрез .230*2,0 | шт | 60.63 | 1 | 60.63
|  |  | Электоды 3мм | кг | 159.93 | 1 | 159.93
|  |  | Контрогайка чуг, Ду15 | шт | 6.49 | 1 | 6.49
|  |  | Контрогайка чуг, Ду32 | шт | 17.7 | 1 | 17.7
|  |  | Кран шаров в/в.1/2" | шт | 174.19 | 2 | 348.37
|  |  | Муфта ст. д.15 | шт | 14.46 | 1 | 14.46
|  |  | Муфта д.32 | шт | 13.53 | 1 | 13.53
|  |  | Сгон д.32 | шт | 41.3 | 2 | 82.6
|  |  | Тройник 32 | шт | 31.08 | 1 | 21.08
|  |  | Фланец плоск Ду80 Ру10ГОСТ | шт | 318 | 2 | 636
|  | Замена крыловой задвижки н.р.с.о в РУ (под 3) | Кран шаров LD КШЦФ ст. 20 Ду80/70,Ру1,6 МПа | шт | 2576.12 | 1 | 2576.12
|  |  | Болт 16*70 | шт | 14.28 | 8 | 114.3
|  | Установка светильников под.5 эт.8 | Лампа эл. 60 Вт, | шт | 8.06 | 1
|  |  | Светильник СА-18 с оптико-аккуст датчикомLED E27 | шт | 298 | 1 | 298
|  | Замена уч-ка ввода НРСО под.3 L=9 м.п. | Труба 76*3 | м | 280.99 | 9 | 2528.92
|  |  | Электоды 3мм | кг | 159.93 | 1 | 159.93
|  | Замена сбросных кранов на стояке НРСО | Кран шаров ValTес в/в.1 1/2" | шт | 584 | 2
|  | Опломбировка конусов вводных задвижек в РУ | Проволока пломбировочн д.08 | м | 2 | 6 | 12
|  | Замена плавких вставок в электрощитовой под.2 | Вставка плавк. ПН-2 100А | шт | 46.5 | 2 | 93
|  | Ремонт аварийного участка н.р.х.в РУ (под 2) | Тройник редукц 63*32*63 | шт | 72,13, | 1 | 72.13
итого
10510.38
в августе 2018 года
|  | Замена перегоревших эл.ламп п.1-5 – 7 шт | Лампа эл. 60 Вт, шт | м | 9.42 | 7 | 65.94
|  | Замена преобразователей давления на УУТЭ (РУ) под 2-2 шт | Преобразоват давления измер.ПД 100- ДИ 1,0 | шт | 2862 | 1 | 2862
|  | (КИП) | Преобразоват давления измер.ПД 100- ДИ 1,0 | шт | 2862 | 1 | 2862
|  | Окраска досок объявлений (под 1-5) 5 шт S=3,2 м2 | Эмаль ПФ-115 | кг | 131.32 | 1.9 | 249.508
|  | итого |  |  |  |  | 6039.448
|  | Замена перегоревших эл.ламп п.1-5 – 7 шт | Лампа эл. 60 Вт, шт | м | 9.42 | 7 | 65.94
|  | Замена преобразователей давления на УУТЭ (РУ) под 2-2 шт | Преобразоват давления измер.ПД 100- ДИ 1,0 | шт | 2862 | 1 | 2862
|  | (КИП) | Преобразоват давления измер.ПД 100- ДИ 1,0 | шт | 2862 | 1 | 2862
|  | Окраска досок объявлений (под 1-5) 5 шт S=3,2 м2 | Эмаль ПФ-115 | кг | 131.32 | 1.9 | 249.508
|  | итого |  |  |  |  | 6039.448
в сентябре 2018 года
|  | Замена перегоревших эл.ламп п.1-5 – 4 шт | Лампа эл. 60 Вт | шт | 9.42 | 4 | 37.68
|  | Ремонт аварийного участка стояка отопления в кв 84(подводка стояка к радиатору) | Муфта вн/р 25*3/4" | шт | 60.49 | 1 | 60.49
|  |  | Сгон в/н 3/4" | шт | 163.81 | 1 | 163.81
|  |  | Муфта д. 25 | шт | 4.36 | 1 | 4.36
|  | Замена крана на стояке г.в.с. в кв.16 (сан.узел) | Кран шаров Г/Г рычаг Ду 15 | шт | 114 | 1 | 114
|  | Установка кранов для уборки подъездов (под3,5) | Муфта с мет н/р 20*1/2" | шт | 35.1 | 2 | 70.2
|  |  | Муфта д 20 | шт | 2.9 | 6 | 17.4
|  |  | Труба PN 20 Ду 20 | шт | 24.74 | 28 | 692.72
|  |  | Угольник 20 L 90 | шт | 3.15 | 10 | 31.5
|  |  | Кран шаров Г/Г рычаг Ду 15 | шт | 114 | 1 | 114
|  | Установка блока питания на УУТЭ (РУ под 4) -2 шт | Блок питания БП02Б-Д1-24 | шт | 1088 | 2 | 2176
|  |  | DIN-рейка 120 см | шт | 90 | 0.05 | 4.5
|  |  | Саморез п/сф с п/ш сверло 4,2*13 | шт | 0.69 | 2 | 1.38
|  | Подключение блока питания на УУТЭ (под 4) | Провод ПВС 3*0,75 | м | 24.4 | 0.2 | 4.88
|  | Опломбировка индивидуальных приборов учета :кв 61-2шт,кв 22-1 шт,кв 10-1 шт,кв 96-2 шт,кв 156-2 шт, | Пломба антимаг. роторная "АП2" | шт | 35 | 8 | 280
|  | Итого |  |  |  |  | 3772.92
в октябре 2018 года
|  | Замена перегоревших эл.ламп п.1-5 – 3 шт | Лампа эл. 60 Вт | шт | 9.42 | 3 | 28.26
|  | Итого |  |  |  |  | 28.26
в ноябре 2018 года
|  | Подготовка к обработке придомовой территории от льда и снега в зимний период (под 1-5) | Песок | т | 402.86 | 0.66 | 265.8876
|  |  | Соль тех | кг | 6.15 | 50.65 | 311.5
|  | Ремонт аварийного участка стояка отопления в кв 164 | Эл соединение нар 3/4" | шт | 453.6 | 1 | 453.6
|  |  | Муфта с метал вн/р 25*3/4" | шт | 40.5 | 1 | 40.5
|  |  | Муфта н/р 25*3/4" | шт | 51.04 | 2 | 102.08
|  | Замена авариийного участка стояка канализации в кв 153 с переходом через перекр в кв 157 L=4,5 м.п. | Труба вн канализ 110*2000 | шт | 259.61 | 2 | 519.22
|  |  | Труба вн канализ 110*250 | шт | 67.52 | 2 | 135.04
|  |  | Труба вн канализ 110*1000 | шт | 150.23 | 2 | 300.46
|  |  | Тройник 110*110*90 | шт | 69.4 | 1 | 69.4
|  |  | Смазка силик 250 гр | шт | 161.69 | 1 | 161.69
|  |  | Переход д 125*110 | шт | 129.47 | 1 | 129.47
|  |  | Патрубок компенс д 110 | шт | 77.59 | 1 | 77.59
|  |  | Переход эксентрич д 110-50 | шт | 129.47 | 1 | 129.47
|  |  | Крестовина 1 плоск д 110-110-110-87 | шт | 153.31 | 1 | 153.31
|  |  | Хомут метал 4"(107-112) | шт | 56.96 | 3 | 170.9
|  |  | Круг отрез 150 | шт | 33.92 | 2 | 67.84
|  | Замена аварийного участка н.р.г.в по тех подполью под кв 147 (под 5) L=4 м.п | Труба PN 20 Ду 32 стекл | м | 86.97 | 4 | 347.88
|  |  | Муфта н/р 32*1 | шт | 93.75 | 1 | 93.75
|  |  | Муфта д 32 | шт | 5.73 | 1 | 5.73
|  | Изготовление дубликатов ключей от дверей выхода на кровлю (рпод 1,3,4) 3 шт | Ключ "Фишка" | шт | 83.33 | 3 | 249.99
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-5) | Лампа эл. 60 Вт | шт | 9.42 | 12 | 113.04
|  |  | Лампа LED 10 T 27 10,0 Вт | шт | 58.18 | 4 | 232.72
|  | Ревизия поэт. эл.щитков п. № 2 | Болт шестигран. 6*40 | шт | 3.1 | 8 | 24.8
|  |  | Шайба усилен. М 6 | шт | 0.85 | 8 | 6.8
|  |  | Сжим У 734 М | шт | 16.68 | 8 | 133.44
|  | итого |  |  |  |  | 4296.1076
в декабре 2018 года
|  | Подготовка к обработке придомовой территории от льда и снега в зимний период (под 1-5) | Соль тех | кг | 6.45 | 100 | 645
|  | Замена аварийного участка ливневой канализации в тамбуре возле кв 33 (под 1) L= 1 м.п. | Круг отрез125*1,6 | шт | 27.16 | 1 | 27.16
|  |  | Труба д 110-1м | шт | 251 | 1 | 251
|  |  | Муфта рем ф 110 | шт | 56.66 | 1 | 56.66
|  |  | Патрубок компенсац д 110 | шт | 84.16 | 1 | 84.16
|  | Замена замков выхода на кровлю (под 2,4) 2 шт | Замок навесной | шт | 229.67 | 2 | 459.34
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-5) | Лампа эл. 60 Вт | шт | 10.83 | 5 | 54.15
|  |  | Лампа LED 10 T 27 10,0 Вт | шт | 63.64 | 2 | 127.28
|  | Замена сбросного крана на стояке н.р.с.о по тех подполью под кв 108 (под 4) 1 шт | Кран шаров Г/Грычаг Ду 15 | шт | 114 | 1 | 114
|  | Ревизия поэт. эл.щитков п. № 1 | Болт шестигран. 6*40 | шт | 3.1 | 8 | 24.8
|  |  | Шайба усилен. М 6 | шт | 0.85 | 8 | 6.8
|  |  | Сжим У 734 М | шт | 16.68 | 8 | 133.44
|  | итого |  |  |  | 138 | 1983.79
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 70805.0196