## Добров.36-2
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Добровольского 36/2
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2018 г.
|  | Замена эл.лампы п3 эт1\9(в тамбуре) | Лампа эл 60Вт | шт | 1 | 10.8 | 10.8
2.2.2.1 т 19пр | [6 empty] | 0
2.2.2.1 т 19пр | [6 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 10.8
В феврале 2018 г.
| 1 | Частичная замена тр-да ст хвс в техподполье под кв 110 (1,5м) | Труба PN20 ф40 стекл | м | 1.5 | 138.4 | 207.6
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Муфта нар.р 40*11/4 | шт | 2 | 259.2 | 518.4
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Муфта ф40 | шт | 2 | 11.2 | 22.4
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Тройник редуциров 40*20*40 | шт | 1 | 20.8 | 20.8
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Угол 40(90) | шт | 1 | 21.6 | 21.6
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Муфта нар.р 20*1/2" | шт | 1 | 40 | 40
2.2.2.2 т19пр | 1 | Замена крана на сбросник хвс по ст кв110(1шт) | Кран шар в/в ½" | шт | 1 | 153.6 | 153.6
2.2.2.2 т19пр | 1 | Замена эл выключателя в тамбуре кв 36(1шт) | Выключатель с/у одноклав | шт | 1 | 45.2 | 45.2
2.2.2.2 т19пр | 1 | Замена эл ламп в техподполье (4шт) | Лампа эл. 60Вт | шт | 4 | 10.8 | 43.2
2.2.2.3 т44пр | 1*1,02 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 1072.8
В марте 2018 г.
| 1*3 | Замена вводного крана на ст хвс в кв24(1шт) | Кран шар в/в ½" | шт | 1 | 145.07 | 145.07
| 1*2 | Ремонт тр-да хвс в кв24, замена врезки на ст хвс с применением электросварки (ф32 0,5м 1ст) | Электроды д.3мм | кг | 0.2 | 116.51 | 23.302
|  |  | Круг 150*2,5 | шт | 1 | 20.2 | 20.2
|  | Замена эл.ламп п3 эт9 л/кл, в техподполье(6шт) | Лампа эл.60Вт | шт | 6 | 10.8 | 64.8
| 1*20 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 253.372
В апреле 2018 г.
| 1*1 | Побелка деревьев и газонных бордюров на прилегающей территории | Известь паста | кг | 25 | 10 | 250
|  | Замена эл ламп в техподполье(4шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 4 | 10.3 | 41.2
|  | Проведение субботника по окраске малых форм на прилегающей территории(выдано Совету МКД) | Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | 82.28 | 329.12
|  | Работы по побелке деревьев и газонных бордюров на прилегающей территории (1чел-3ч) |  | чел/ч | 3 | 68.64 | 205.92
|  | Работы по уборк муниципальных территорий — детской площадки (1чел 8ч) |  | чел/ч | 8 | 68.64 | 549.12
[6 empty] | Итого: | 1375.36
в мае 2018 г.
|  | Снятие ограничительных устройств в рамке управления при подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг с заменой прокладок и болтокрепежа(4конуса-2кг) | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 2 | 97.35 | 194.7
|  |  | Болт М16*70 | шт | 8 | 14.28 | 114.24
|  |  | Гайка М16 | шт | 8 | 5.9 | 47.2
|  |  | Шайба М16 | шт | 8 | 2.08 | 16.64
|  | Замена манометров в 1,2 р/у до и после конусов на прямом и обратном тр-де(12шт) | Манометр 0-1,0Мпа | шт | 12 | 300 | 3600
|  | Замена кранов под манометры во 2р/у , замена сбросника с/о на обратном тр-де во 2р/у (ф1/2"-4крана; ф32 — 1кран) | Кран шар в/в ½" | шт | 4 | 158.52 | 634.08
|  |  | Кран шар в/в 11/4" | шт | 1 | 714.21 | 714.21
|  | Окраска трубопровода в рамках управления 1,2(25м2) | Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | 82.28 | 329.12
|  |  | Кисть флейц, 63мм | шт | 1 | 27.64 | 27.64
|  |  | Уайт-спирит | л | 1 | 62.69 | 62.69
|  | Ремонт эл проводки в эл щитке кв 110(1сжим) | Сжим У733М | шт | 1 | 16.68 | 16.68
0
[6 empty] | Итого: | 5757.2
в июне 2018 г.
|  | Опломбировка водомеров в кв 72, п/к «Звездный» (5пломб) | Антимагнитная роторная пломба АП2 | шт | 5 | 35 | 175
|  |  | Проволока пломбиров 0,65 | м | 1.5 | 2.2 | 3.3
0
[6 empty] | Итого: | 178.3
в июле 2018 г.
|  | Замена прокладок при установке ограничительных устройств — подготовка к отопительному сезону | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 0.4 | 1710 | 684
|  | Замена эл ламп в техподполье(5шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 5 | 7.8 | 39
0
[6 empty] | Итого: | 684
в августе 2018 г.
|  | Замена досок объявлений при входах в подъезд1,2,3,4 | Дюбель -гвоздь потайн. 6*40 | шт | 24 | 0.78 | 18.72
|  | Замена замков на ляду и выход на кровлю п1,2(4шт) | Замок навесн 50мм Apeks | шт | 4 | 141 | 564
|  | Замена эллампы на светодиодную п3эт9(1шт) | Лампа светодиод 7,0Вт | шт | 1 | 60.01 | 60.01
|  | Опломбировка водомеров в кв63,72(3шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 3 | 35 | 105
|  |  | Проволока пломбиров 0,65 | м | 0.9 | 2.2 | 1.98
0
0
0
0
[6 empty] | Итого: | 749.71
в сентябре 2018 г.
2.2.2.1 т19 пр | 1 | Частичная замена НРСО под кв 112(4м), с заменой фасонины изапорной арматуры(4крана) | Труба PN20 ф40 стекл | м | 4 | 144.74 | 578.96
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Муфта вн.р 40*11//4" | шт | 4 | 335.78 | 1343.12
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Муфта нар.р 32*3/4" | шт | 4 | 82.92 | 331.68
| 1 |  | Сгон вн/нар резб ¾" | шт | 4 | 176.11 | 704.44
|  |  | Тройник перех д40*32 | шт | 4 | 34.95
|  |  | Заглушка под приварку д40 | шт | 2 | 13.71
|  |  | Круг 150*1,2 | шт | 3 | 43.52
|  |  | Кран шар вн/вн ¾" | шт | 4 | 263.82
2.2.2.3 т46 | 1 | Замена оборудования на УУТЭ (согласно акта — акт прилагается) | Блок питания БП07Б-Д3,2-24 | шт | 1 | 1946 | 1946
2.2.2.3 т46 | 1 |  | Преобразователь давления ПД100 ДИ0,6 | шт | 1 | 2862 | 2862
|  |  | Преобразователь давления ПД100 ДИ1,6 | шт | 1 | 2862 | 2862
[6 empty] | Итого: | 10628.2
В октябре 2018 г.
2.2.2.1 т 19 пр | 1 | Частичная замена НРХВС в тех/под под кв75-76 с заменой фасонины и запорной арматуры ( 2крана ½"; 1 кран 1"; 1 кран 1 ¼") | Муфта вн.р 32*1" | шт | 1 | 85.75 | 85.75
| 1 |  | Муфта вн.р 40*1 ¼" | шт | 1 | 172.77 | 172.77
| 1 |  | Муфта нар р 20*1/2" | шт | 2 | 39.49 | 78.98
| 1 |  | Муфта нар р 32*1" | шт | 1 | 93.75 | 93.75
| 1 |  | Муфта нар р 40*1 ¼" | шт | 1 | 212.15 | 212.15
| 1 |  | Муфта перех 40*32 | шт | 1 | 15.22 | 15.22
2.2.2.1 т26 пр | 1 |  | Муфта ф40 | шт | 1 | 17.95 | 17.95
2.2.2.3 т 44 пр | 1м-1,02 |  | Муфта ф32 | шт | 1 | 11.91 | 11.91
| 1 |  | Тройник перех д32*20 | шт | 1 | 16.43 | 16.43
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 |  | Тройник перех 40*20*40 | шт | 1 | 17.6 | 17.6
|  |  | Угольник L32*90 | шт | 1 | 18.35 | 18.35
|  |  | Угольник L40*90 | шт | 1 | 31.54 | 31.54
|  |  | Круг 230*1,8 | шт | 1 | 77 | 77
|  |  | Кран шар в/в ½" | шт | 2 | 164.78 | 329.56
|  |  | Кран шар с полусгон 1" | шт | 1 | 610.38 | 610.38
|  |  | Кран шар НВ 1 ¼" с разъем соедин | шт | 1 | 1135 | 1135
|  | Замена сжима в эл щитке кв 57 (1шт) | Сжим У 733М | шт | 1 | 16.68 | 16.68
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 2941.02
В ноябре 2018 г.
2.2.9 т 132.2 пр | 1м2-0,222кг | Посыпка тротуаров на придомовой территории пескопастой | Песок | т | 0.66 | 516.82 | 341.1012
2.2.1.3 т 16 | 100щт-100 |  | Соль | кг | 61.6 | 6.45 | 397.32
| 1 | Закраска граффити п1 — 1,5м2 | Грунтовка ГФ-21 сер | кг | 0.35 | 92.32 | 32.312
[6 empty] | Итого: | 770.7332
В декабре 2018 г.
| 1 | Замена эл ламп в техподполье (5шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 5 | 10.9 | 54.5
| 1 | Замена фасонины на НРХВС втп под кв109 с заменой крана(1шт ф20) | Муфта нар р 40*1 1/4" | шт | 1 | 202.37 | 202.37
2.2.2 т17 пр | 1 |  | Американка в/н 1 ¼" | шт | 1 | 438.93 | 438.93
|  |  | Кран шар 20 рыч г/г | шт | 1 | 253.7 | 253.7
2.2.8 т124 пр | 1м2-0,16кг | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т 20 | 1 | [5 empty] | 0
| 100м-2,9кг | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 949.5
[6 empty] | ВСЕГО: | 25370.9952