## Добров.36-3
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Добровольского 36/3
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2018 г.
|  | Смена прокладок при установке ПРЭМов после поверки | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 2 | 97.35 | 194.7
|  | Замена эл.лампы п3 эт9 | Лампа эл 60Вт | шт | 1 | 10.8 | 10.8
2.2.2.1 т26 пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 205.5
в феврале 2018 г.
2.2.2.2 т19пр | 1 | Замена эл ламп в техподполье (6шт) | Лампа эл. 60Вт | шт | 6 | 10.8 | 64.8
2.2.2.2 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.2 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.2 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 64.8
в марте 2018 г.
| 1*1 | Замена эл.ламп в техподполье(6шт) | Лампа эл.60Вт | шт | 6 | 10.8 | 64.8
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 64.8
в апреле 2018 г.
|  | Побелка деревьев и газонных бордюров на прилегающей территории | Известь паста | кг | 25 | 10 | 250
|  | Частичная замена ввода с/о под кв38 в техподполье ф50 8м 4ст(электросварка) | Переход стальной 108*57 | шт | 1 | 92.5 | 92.5
|  |  | Труба 50*3 | м | 7.9 | 224.98 | 1777.342
|  |  | Электроды д.3мм | кг | 0.5 | 162.96 | 81.48
| 1*10 |  | Круг 125*2,5 | шт | 3 | 16.45 | 49.35
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Круг 150*2,5 | шт | 2 | 20.2 | 40.4
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | Замена эл ламп в техподполье(4шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 4 | 10.3 | 41.2
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | Работы по побелке деревьев и газонных бордюров на прилегающей территории (1чел-3ч) |  | чел/ч | 3 | 68.64 | 205.92
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 | Работы по частичной замене ввода со под кв 38(3чел 2ч) |  | чел/ч | 6 | 77.21 | 463.26
2.2.2.1 т19пр | 1 | Работы по уборк муниципальных территорий — детской площадки (1чел 8ч) |  | чел/ч | 8 | 68.64 | 549.12
2.2.2.1 т19пр | 1 |  |  |  |  | Итого: | 3550.572
2.2.2.1 т19пр | 1
2.2.2.1 т20пр | 1 | в мае 2018 г.
|  | Подготовительные работы и установка лавочек на придомовой территории с применением арматуры ф12(1шт) | Лавка со спинкой 2м | шт | 1 | 5000 | 5000
|  |  | Круг 150*2,5 | шт | 1 | 20.2 | 20.2
|  | Снятие ограничительных устройств в рамке управления при подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг с заменой прокладок и болтокрепежа | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 2 | 97.35 | 194.7
|  |  | Болт М16*70 | шт | 8 | 14.28 | 114.24
|  |  | Гайка М16 | шт | 8 | 5.9 | 47.2
|  |  | Шайба М16 | шт | 8 | 2.08 | 16.64
|  | Подготовительные работы и работы по установке лавок на придомовой территории с применением эл.сварки(2чел — 1ч) |  | чел/ч | 2 | 95.78 | 191.56
|  | Окраска трубопровода в рамках управления 1,2(25м2) | Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | 82.28 | 329.12
|  |  | Кисть флейц, 63мм | шт | 1 | 27.64 | 27.64
|  |  | Уайт-спирит | л | 1 | 62.69 | 62.69
0
0
[6 empty] | Итого: | 6003.99
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма
в июне 2018 г.
|  | Установка замка на м/камеру п4(1шт) | Замок навесн 50мм Apeks | шт | 1 | 139 | 139
0
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | [5 empty] | 0
0
2.2.2.1 т19 пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19 пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19 пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  |  |  |  | Итого: | 139
1
| 1 | в июле 2018 г.
|  | Замена прокладок при установке ограничительных устройств — подготовка к отопительному сезону | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 0.25 | 1710 | 427.5
0
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | [5 empty] | 0
0
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 427.5
2.2.2.1. т 19 пр. | 1
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | в августе 2018 г.
|  | Ремонт ввода с/о с заменой фланца | Фланец плоск ст80-10ГОСТ | шт | 1 | 432.47 | 432.47
|  | ф76 5м | Электроды д3мм | кг | 0.2 | 159.68 | 31.936
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма |  | Круг230*1,8 | шт | 1 | 77 | 77
|  | Ремонт входной двери в тех/подп. П1 с торца | Электроды д3мм | кг | 0.1 | 159.68 | 15.968
0
0
0
[6 empty] | Итого: | 557.374
в сентябре 2018 г.
|  | Частичная замена обратного тр-да теплового ввода в техподполье под кв 4-37(15м) | Труба 76*3 | м | 15 | 292.31 | 4384.65
|  |  | Переход сталь д76*57 | шт | 1 | 76.56 | 76.56
|  |  | Переход сталь д89*76 | шт | 1 | 99.71 | 99.71
|  |  | Электроды д3мм | кг | 0.6 | 159.68 | 95.808
|  |  | Круг 125*1,6 | шт | 3 | 33.45 | 100.35
0
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма |  |  |  |  | Итого: | 4757.078
2.2.1.3 т16 | 100 шт-100 | в октябре 2018 г.
|  | Изготовление и установка ограждения | Арматура 12 | м | 6 | 48.19 | 289.14
|  | тротуара на придомовой территории | Труба 40*20 | м | 24 | 124.17 | 2980.08
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | (труба 24м, арматура 6м) | Электроды д3мм | кг | 2 | 159.75 | 319.5
|  |  | Круг 230*1,8 | шт | 1 | 77 | 77
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Круг 125*1,6 | шт | 2 | 32.68 | 65.36
| 1 | Прокладка тр-да хвс для полива п3(6м) с установкой запорной арматуры | Американка в/н ½" | шт | 1 | 99.7 | 99.7
| 1 |  | Муфта нар р 20*1/2" | шт | 4 | 39.49 | 157.96
| 1 |  | Тройник д20 | шт | 1 | 4.94 | 4.94
| 1 |  | Угольник L20*90 | шт | 10 | 3.15 | 31.5
|  |  | Хомут метал ½" (20-24) | шт | 4 | 17.71 | 70.84
|  |  | Труба PN20 ф20 стекл | м | 6 | 41.95 | 251.7
|  |  | Кран шар в/в ½" | шт | 3 | 164.78 | 494.34
|  | Частичная замена прямого тр-да теплового ввода в т/п под кв 4-37(11,5м ф76; 3м ф89) | Труба 76*3 | м | 9.5 | 287.05 | 2726.975
|  |  | Круг 230*1,8 | шт | 1 | 77 | 77
|  |  | Электроды д3мм | кг | 0.4 | 159.75 | 63.9
| 1 | Частичная замена тр-да ливневой кан в тамббурах кв 121,125(4м) | Труба 110-2м | шт | 1 | 325.8 | 325.8
| 1 |  | Патрубок компенсац Ду 110 | шт | 1 | 77.45 | 77.45
| 1 |  | Хомут 100 с шуруп (102-115) | шт | 1 | 44.1 | 44.1
2.2.2.3 т 56 | 1 | Работы по изготовлению и установке ограждений тротуара на придомовой территории |  |  |  |  | 3064.96
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 |  |  |  |  | Итого: | 11222.245
1
| 1 | В ноябре 2018 г.
|  | Посыпка тротуаров на придомовой территории пескопастой | Песок | т | 0.66 | 516.82 | 341.1012
|  |  | Соль | кг | 61.6 | 6.45 | 397.32
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | Закраска граффити п1 —6,1м2 | Грунтовка ГФ-21 сер | кг | 1.35 | 92.32 | 124.632
[6 empty] | Итого: | 863.0532
1
2.2.9 т 132.2 пр | 1м2-0,222кг | В декабре 2018 г.
2.2.1.3 т 16 | 100щт-100
|  | Замена автомата на освещение моп в эл щитовой (1шт) | Выключ авт 1п 25А С ВА47-29 | шт | 1 | 80.58 | 80.58
0
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | [5 empty] | 0
0
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.2 т 37пр | 1 | [5 empty] | 0
0
[6 empty] | Итого: | 80.58
[6 empty] | ВСЕГО: | 27936.4922
Пр. Госстроя России от. 9. 12. 99г Ч.2 МКД2-02.01