## Добров.40А
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Добровольского 40А
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2018 г.
|  | Замена эл.лампы эт1-9, под козырьком | Лампа эл 60Вт | шт | 10 | 10.8 | 108
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т26 пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 108
в февраль 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3. т16 | 100*100 | Замена эл ламп в тамбуре при входе в подъезд, эт4, техподполье(6шт) | Лампа эл. 60Вт | шт | 6 | 10.8 | 64.8
| 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т48 | 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1. т26пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 64.8
в марте 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Замена эл.ламп в техподполье(7шт) | Лампа эл.60Вт | шт | 7 | 10.8 | 75.6
| 1 | Закрытие теплового контура эт4 большой коридор после вандализма подручным материалом | Саморез Д100*4,8 | шт | 20 | 1.35 | 27
2.2.2.1 т20пр | 1ст-0,34 кг |  | Саморез Д70*3,8 | шт | 20 | 0.71 | 14.2
| 1*3 | Работы по закрытию теплового контура эт. 4 (вандализм)(1чел 3ч) |  | ч/час | 3 | 77.21 | 231.63
1*2
| 1*20 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т48 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 348.43
в апреле 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1*1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 0
в апреле 2018г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Побелка деревьев и газонных бордюров на прилегающей территории | Известь паста | кг | 39 | 10 | 390
| 1*10 | Замена эл ламп в техподполье(5шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 5 | 10.3 | 51.5
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | Работы по побелке деревьев и газонных бордюров на прилегающей территории (1чел-4ч) |  | чел/ч | 3 | 68.64 | 205.92
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 | [5 empty] | 0
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т44 | 0,2кг-1м | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 647.42
в мае 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Снятие ограничительных устройств в рамке управления при подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг с заменой прокладок и болтокрепежа | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 1.5 | 97.35 | 146.025
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Болт М16*70 | шт | 8 | 14.28 | 114.24
|  |  | Гайка М16 | шт | 8 | 5.9 | 47.2
|  |  | Шайба М16 | шт | 8 | 2.08 | 16.64
|  | Прокладка трубопровода хвс для полива (6м), с установкой крана ф1/2" | Муфта ф20 | шт | 1 | 3.75 | 3.75
|  |  | Муфта нар.р 20*1/2" | шт | 1 | 33.46 | 33.46
|  |  | Труба PN20 ф20 г/в | м | 4 | 29.8 | 119.2
|  |  | Труба PN20 ф20 стекл | м | 2 | 38.21 | 76.42
|  |  | Кран шар вн/нар ½" | шт | 1 | 180.69 | 180.69
|  | Замена манометров в р/у до и после конуса на прямом и обратном тр-де(3шт) | Манометр 0-1,0Мпа | шт | 3 | 300 | 900
|  | Окраска трубопровода в рамке управления(19м2) | Эмаль ПФ-115 | кг | 3 | 82.28 | 246.84
|  |  | Кисть флейц, 63мм | шт | 1 | 27.64 | 27.64
|  |  | Уайт-спирит | л | 0.5 | 62.69 | 31.345
|  | Замена замка на вход в м/камеру(1шт) | Замок навесн 50мм Apeks | шт | 1 | 139 | 139
2.2.2.3 т44 пр | 0,2 кг-1м | Закрытие теплового контура эт6 (1окно) подручным материалом | Саморез Д70*3,8 | шт | 8 | 0.71 | 5.68
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 2088.13
в июне 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3т 48 | 1 | Частичная замена НРСО под кв 4 с заменой запорной арматуры (4м; кран ф1"-1шт; кран ф1/2"-1шт) | Труба PN25 ф40 г/в | м | 4 | 98.78 | 395.12
2.2.2.3т 48 | 1 |  | Муфта вн.р 32*1" | шт | 1 | 85.86 | 85.86
2.2.2.3т 43пр | 1 |  | Муфта вн.р 40*11/4 | шт | 1 | 162.94 | 162.94
|  |  | Муфта нар р 20*1/2" | шт | 1 | 33.46 | 33.46
|  |  | Муфта нар.р32*1" | шт | 3 | 106.54 | 319.62
|  |  | Муфта перех40*32 | шт | 1 | 14.41 | 14.41
|  |  | Тройник перех.д32*20 | шт | 1 | 15.67 | 15.67
|  |  | Тройник перех д.40*32 | шт | 1 | 31.96 | 31.96
|  |  | Эл.соедин.вн.1" | шт | 2 | 577.85 | 1155.7
|  |  | Эл.соедин.нар 11/4" | шт | 1 | 711.56 | 711.56
|  |  | Кран шар в/в ½" | шт | 1 | 166.38 | 166.38
|  |  | Кран шар с полусгон 1" | шт | 1 | 578.43 | 578.43
|  | Изготовление и установка ограждения на придомовой территории | Труба 40*40*2 | м | 18 | 123.75 | 2227.5
|  |  | Электроды д.3мм | кг | 1 | 160 | 160
|  | Ремонт эл проводки освещения эт2 бол кор (4кл 2хпр) | Клемма распред короб на 2провод | шт | 4 | 19.57 | 78.28
|  | Замена автомат выкл кв24(1шт) | Выключ авт 1п 25А С ВА47-29 | шт | 1 | 94.05 | 94.05
|  | Частичная замена эл проводки в т/п(6м) | Кабель АВВГ 2*2,5(ож) | м | 6 | 7.5 | 45
|  |  | Изолента ПВХ | шт | 1 | 55.05 | 55.05
|  | Окраска ограждения(7м2) | Грунтовка ГФ-21 сер | кг | 1 | 92.32 | 92.32
2.2.2.3т44 пр | 0,2 кг-1м | Опломбировка водомеров в кв 156 (2пломбы) | Антимагнитная роторная пломба АП2 | шт | 2 | 35 | 70
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Проволока пломбиров 0,65 | м | 0.6 | 2.2 | 1.32
2.2.2.1 т26пр | 1 | Работы по изготовлению и установке ограждения |  |  |  |  | 574.68
[6 empty] | Итого: | 7069.31
в июле 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1. т 24 пр. | 1 | Частичная замена стояка гвс в кв 60-79 через перекрытие(2м) | Муфта вн р40*1 1/4" | шт | 1 | 161.96 | 161.96
|  |  | Муфта перех40*32 | шт | 1 | 14.33 | 14.33
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 |  | Муфта ф32 | шт | 1 | 11.21 | 11.21
|  |  | Труба ф32 стекл | м | 2 | 90.4 | 180.8
|  |  | Эл.соедин нар 1 ¼" | шт | 1 | 711.56 | 711.56
|  |  | Круг 150*1,2 | шт | 1 | 43.52 | 43.52
|  | Замена фасонины НРГВС в т/п под кв14-17 | Муфта нар.р20*1/2" | шт | 1 | 33.46 | 33.46
|  |  | Угольник L20*90 | шт | 3 | 3.15 | 9.45
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | Замена крана на НРГВС в т/п под кв 14-17(1шт) | Кран шар в/в ½" | шт | 1 | 159.12 | 159.12
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | Замена прокладок при установке ограничительных устройств — подготовка к отопительному сезону | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 0.1 | 1710 | 171
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | Замена эл ламп эт1 у п/я, эт3 возле кв 52(2шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 2 | 7.8 | 15.6
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 1512.01
в августе 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Замена доски объявлений при входе в подъезд | Дюбель -гвоздь потайн. 6*40 | шт | 6 | 0.78 | 4.68
|  | Замена замков на ляду и выход на кровлю(2шт) | Замок навесн 50мм Apeks | шт | 2 | 141 | 282
|  | Замена эл ламп под козырьком; в техподполье(4шт) | Лампа эл.60Вт | шт | 4 | 9.42 | 37.68
0
0
[6 empty] | Итого: | 324.36
в сентябре 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1 т26 пр | 1 | Частичная замена фасонины НРСО в техподполье под кв 19 с заменой запорной арматуры(кран ф1" -1шт, кран ф1/2" -2шт) | Муфта вн.р 32*1" | шт | 2 | 94.57 | 189.14
| 1 |  | Муфта вн.р 20*1/2" | шт | 1 | 44.87 | 44.87
2.2.1.3 т16 | 100 шт-100 |  | Муфта вн.р 20*3/4" | шт | 1 | 64.89 | 64.89
|  |  | Муфта нар.р 20*1/2" | шт | 2 | 49.35 | 98.7
|  |  | Тройник д20 | шт | 1 | 4.94 | 4.94
|  |  | Тройник перех д32*20 | шт | 1 | 17.26 | 17.26
|  |  | Эл.соедин нар 1" | шт | 1 | 553.01 | 553.01
|  |  | Эл.соедин нар ¾" | шт | 1 | 449.58 | 449.58
|  |  | Круг 150*1,2 | шт | 2 | 43.52 | 87.04
|  |  | Кран шар в/в ½" | шт | 1 | 167.44 | 167.44
|  |  | Кран шар с полусгон 1" | шт | 1 | 637.13 | 637.13
|  |  | Кран шар с полусгон ½" | шт | 1 | 238.84 | 238.84
|  | Закрашивание граффити на торце (2,5м2) | Грунтовка ГФ-21 сер | кг | 0.5 | 92.32 | 46.16
0
2.2.2.3 т44 пр | 1м-1,02 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 2599
В октябре 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена выключателя возле кв93 с частичной заменой эл проводки(1 выкл; 1м провода) | Выключ о/у одноклав | шт | 1 | 39 | 39
2.2.2.3 т 44 пр | 1м-1,02 |  | Клемма распред короб на 2пров | шт | 1 | 19.57 | 19.57
|  |  | Кабель АВВГ-П 2*2,5 ож | м | 1 | 7.5 | 7.5
2.2.2.1.т 26пр | 1 | Замена патронов в т/п(5шт) | Патрон керам Е 27 | шт | 5 | 9.25 | 46.25
| 1 | Частичная замена эл проводки в т/п | Кабель АВВГ-П 2*2,5 ож | м | 5 | 7.5 | 37.5
| 1 |  | Изолента ПВХ | шт | 1 | 55.05 | 55.05
| 1 | Замена замков выхода на кровлю, на ляду(2шт) | Замок навесн 50мм Apeks | шт | 2 | 141 | 282
2.2.9 т 132.2 пр | 1м2-0,222кг | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 486.87
В ноябре 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Посыпка тротуаров на придомовой территории пескопастой | Песок | т | 0.495 | 516.82 | 255.8259
| 1 |  | Соль | кг | 46.2 | 6.45 | 297.99
| 1 | Замена замка на м/камеру 1шт | Замок навесн 50мм Apeks | шт | 1 | 141 | 141
2.2.2.2. т 37 пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 694.8159
В декабре 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т 46 | 1 | Замена эл.ламп эт3,4,5,9(4шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 4 | 10.9 | 43.6
|  | Ремонт эл проводки возле п/ящ (2кл) | Клемма распред короб на 2 провод | шт | 2 | 19.57 | 39.14
[6 empty] | Итого: | 82.74
[6 empty] | ВСЕГО: | 16025.8859