## Добров.42
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Добровольского 42
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА | Стоимость работ
в январе 2018 г.
2.2.2.1 т20 | 1 | Установка почтового ящика для сбора показаний в холле 1эт | Ящик почт. «Элит» ПЯ 01.04 | шт | 1 | 995 | 995
| 1 |  | Дюбель-гвоздь потайн.6*40 | шт | 4 | 0.78 | 3.12
|  | Частичная замена тр-да гвс в кв 108,109,114,116 с прохождением перекрытия в техподполье; частичная замена тр-да хвс в общей кухне по кв114 с прохождением перекрытия в техподполье | Американка в/н 1 ¼" | шт | 6 | 516 | 3096
|  |  | Муфта вн.р 40*1 ¼" | шт | 4 | 188 | 752
2.2.2.1 т20пр | 100*2,9 |  | Муфта нар.р 20*1/2" | шт | 6 | 40.98 | 245.88
2.2.2.1 т20пр | 100*2,9 |  | Муфта нар.р 40*1 ¼" | шт | 4 | 259.2 | 1036.8
2.2.2.1 т20пр | 100*2,9 |  | Тройник редуциров 40*20*40 | шт | 6 | 20.8 | 124.8
2.2.2.1 т20пр | 100*2,9 |  | Труба PN 20ф40 стекл | м | 24 | 138.4 | 3321.6
2.2.2.1 т20пр | 100*2,9 |  | Угол 40(90) | шт | 13 | 21.6 | 280.8
|  |  | Хомут металл.1"(32-35) | шт | 10 | 20 | 200
2.2.1.3 т16 | 100-100 |  | Круг 230*2,5 | шт | 4 | 38 | 152
2.2.2.3 т48 | 1 | Замена кранов на стояках гвс ф11/4" в тех подп под кв.114,116; замена сбросных кранов на ст. НРГВС под кв 108,109,114,116; на стояке НРХС под кв,114; замена вводных кранов хвс,гвс в кв114 | Кран шар.в/в ½" | шт | 6 | 155.26 | 931.56
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Кран шар.ф 11/4" | шт | 2 | 714.21 | 1428.42
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
0
0
|  | Замена эл.лампы эт1-17 | Лампа эл 60Вт | шт | 33 | 10.8 | 356.4
|  | Замена эл патрона эт2,16 | Патрон керамический Е27 | шт | 2 | 9 | 18
|  | Замена клемника при установке патронов эт2,16 | Клемма распред короб на 2 пров | шт | 2 | 11.8 | 23.6
|  | Работы по замене аварийного участка тр-да гвс в кв 501-601 через перекрытие(материал собственника) 2чел 3час |  | чел/час | 6 | 77.21 | 463.26
|  | Работы по замене тр-да гвс в кв 108,109,114,116 с прохождением перекрытия в техподполье; частичная замена тр-да хвс в общей кухне по кв114 с прохождением перекрытия в техподполье 2чел 4час |  | чел/час | 8 | 77.21 | 617.68
2.2.2.1 т26пр | 1
[6 empty] | Итого: | 14046.92
в февраль 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3. т16 | 100*100 | Замена эл счетчика в щитовой на лифтовую группу (1шт) | Счетчик эл. Трехфаз | шт | 1 | 2111.84 | 2111.84
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Болт М8*50 | шт | 6 | 4.72 | 28.32
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Гайка М8 | шт | 6 | 0.94 | 5.64
2.2.2.1 т20 | 1.1 |  | Шайба М8 | шт | 12 | 0.65 | 7.8
2.2.2.3 т44 пр | 1*1,02 | Замена эл ламп на посадочных площадках эт 2,6,9,17(10шт) | Лампа эл. 60Вт | шт | 10 | 10.8 | 108
2.2.2.1 т20пр | 1*0,34 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т20пр | 1*0,34 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 2261.6
в марте 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.2 т26 пр | 1 | Замена манометра в р/у на обратном трубопроводе (1шт) | Манометр 0-0,6МПа | шт | 1 | 300 | 300
2.2.2.1 т20пр | 1ст-0,34 кг | Изготовление и установка дверей выхода на кровлю с применением электросварки(2шт) | Лист металл г/к 1000*2000*2мм | шт | 2 | 1684 | 3368
| 1*3 |  | Круг 230*2,5 | шт | 2 | 38 | 76
| 1*10 |  | Сталь угловая 40*40*4 | пм | 12.1 | 146.9 | 1777.49
2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 |  | Труба проф40*25*2 | пм | 12.1 | 97.5 | 1179.75
| 1*2 |  | Электроды д.3мм | кг | 2 | 116.51 | 233.02
| 1 |  | Петля гараж с шаром | шт | 1 | 273 | 273
| 1*20 | Установка навесных замков на двери выхода на кровлю(2шт) | Замок навесн Palladium | шт | 2 | 185 | 370
|  | Прокладка трубопровода хвс для полива(16м) с применением фитингов | Американка в/н ½" | шт | 1 | 86.05 | 86.05
|  |  | Муфта нар.р 20*1/2" | шт | 4 | 37 | 148
|  |  | Тройник д20 | шт | 1 | 7.36 | 7.36
|  |  | Труба PN ф20 г/в | м | 16 | 28.44 | 455.04
|  |  | Угольник L20*90 | шт | 10 | 5.66 | 56.6
|  |  | Хомут металл.1/2"(20-24) | шт | 8 | 14.15 | 113.2
|  | Установка кранов при прокладке тр-да хвс на полив(3шт) | Кран шар вн/нар ½" | шт | 3 | 136.44 | 409.32
|  | Замена замка на двери входа в электрощитовую(1шт ) | Замок навесн 50мм Apeks | шт | 1 | 139 | 139
|  | Сварочные работы по замене участка тр-да хвс в кв307 (ф32 L2м 3ст; ф1/2 — 0,5м 1ст) | Электроды д. 3мм | кг | 0.5 | 116.51 | 58.255
|  |  | Круг 125*2,5 | шт | 2 | 16.45 | 32.9
|  | Замена вводного крана на ст хвс в кв307(1шт) | Кран шар в/в ½" | шт | 1 | 145.07 | 145.07
|  | Замена эл.ламп в техподполье(3шт) | Лампа эл.60Вт | шт | 3 | 10.8 | 32.4
|  | Замена выключателя эт14(1шт) | Выключатель с/у одноклав | шт | 1 | 45.2 | 45.2
|  | Изготовление и установка дверей выхода на кровлю с применением электросварки(2шт) (2чел 8ч) |  |  |  |  | 0
0
0
[5 empty] | 16 | 77.21 | 1235.36
0
0
|  | Прокладка трубопровода хвс для полива(16м)(1чел 5час) |  |  |  |  | 0
0
2.2.2.3 т48 | 1 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 5 | 77.21 | 386.05
0
0
2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19 пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 10927.065
в апреле 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
0
[6 empty] | Итого: | 0
в апреле 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Побелка деревьев и газонных бордюров на прилегающей территории | Известь паста | кг | 25 | 10 | 250
| 1*10 | Замена эл ламп в кладовке, эт6 возле кв608, эт10 малый тамбур( 7шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 7 | 10.3 | 72.1
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | Замена патронов электр в кладовке, эт6 возле кв608, эт10 малый тамбур(5шт) | Патрон керам Е 27 | шт | 5 | 9.31 | 46.55
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | Ремонт электропроводки при восстановлении освещения в кладовке, эт6 возле кв608, эт10 малый тамбур(4клеммы 3-хпр; 4кл 2-х пр) | Клемма распред короб на 3 провод | шт | 4 | 5.54 | 22.16
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Клемма распред короб на 2 провод | шт | 4 | 11.8 | 47.2
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 | Частичная замена эл проводки в щитке кв 212(3м) | Кабель АВВГ-П 2*2,5(ож) | м | 3 | 7.5 | 22.5
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Замена авт выключателя в эл щитовой | Выключ авт 1п 25А С ВА47-29 | шт | 1 | 94.05 | 94.05
2.2.2.1 т19пр | 1 | Проведение субботника по окраске малых форм на прилегающей территории(выдано Совету МКД) | Эмаль ПФ-115 | кг | 16 | 82.28 | 1316.48
2.2.2.1 т19пр | 1 | Работы по побелке деревьев и газонных бордюров на прилегающей территории (1чел-3ч) |  | чел/ч | 3 | 68.64 | 205.92
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 2076.96
В мае 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Подготовительные работы и установка урн для мусора на придомовой территории с использованием арматуры ф12(2шт) | Урна УРК 2-6 | шт | 2 | 1180 | 2360
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Круг 125*2,5 | шт | 1 | 16.45 | 16.45
2.2.2.3 т44 пр | 0,2 кг-1м | Замена модема и источника питания на | Модем GSM SprutNet BGS2 | шт | 1 | 2850 | 2850
|  | УУТЭ(1модем, 1источ.пит) | Блок пит импульсный INDU-12-1 | шт | 1 | 350 | 350
|  | Снятие ограничительных устройств в рамке управления при подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг с заменой прокладок и болтокрепежа | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 1.5 | 97.35 | 146.025
|  | Окраска трубопровода в рамке управления(12,5м2) | Эмаль ПФ-115 | кг | 3 | 82.28 | 246.84
|  |  | Кисть флейц, 63мм | шт | 1 | 27.64 | 27.64
|  |  | Уайт-спирит | л | 1 | 62.69 | 62.69
|  | Подготовительные работы и работы по установке урн на придомовой территории с применением эл.сварки(2чел — 1ч) |  | чел/ч | 2 | 95.78 | 191.56
|  | Замена эл.ламп эт1-17(5шт) | Лампа эл.60Вт | шт | 5 | 10.3 | 51.5
|  | Замена автоматического выключ на кв1108 (1шт) | Выключ авт 1п 40А С ВА47-29 | шт | 1 | 94.05 | 94.05
2.2.2.1 т26 пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 6396.755
В июне 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т53 | 1 | Замена эл ламп в техподполье на светодиодные | Лампа светодиодная 7Вт | шт | 9 | 60.01 | 540.09
|  | Частичная замена эл проводки в т/п(6м) | Кабель АВВГ 2*2,5(ож) | м | 8 | 7.5 | 60
|  | эт 17(2м) | Изолента ПВХ | шт | 1 | 55.05 | 55.05
|  | Благоустройство газонов на придомовой территории | Чернозем | т | 5 | 600 | 3000
|  | Закрашивание граффити на фасаде здания(7м2) | Грунтовка ГФ-21 сер | кг | 1.6 | 92.32 | 147.712
|  | Опломбировка водомеров в кв 1413 (2пломбы) | Антимагнитная роторная пломба АП2 | шт | 2 | 35 | 70
|  |  | Проволока пломбиров 0,65 | м | 0.6 | 2.2 | 1.32
|  | Закрытие теплового контура подручным материалом эт2-17 | Саморез Д100*4,8 | шт | 76 | 1.35 | 102.6
2.2.2.1 т26пр | 1 |  | Саморез Д70*3,8 | шт | 76 | 0.71 | 53.96
[6 empty] | Итого: | 4030.732
В июле 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | Замена прокладок при установке ограничительных устройств — подготовка к отопительному сезону | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 0.15 | 1710 | 256.5
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | Замена эл ламп в тамбурах эт2-17(31шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 30 | 7.8 | 234
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | Замена патрона в тамбурах эт 10,17(4шт) | Патрон керам Е27 | шт | 4 | 9.25 | 37
|  | Замена плавкой вставки(1шт) в эл щитовой с заменой вставкодержателя (1шт) | Изолятор А623 | шт | 1 | 50 | 50
|  |  | Контакт основ.250А | шт | 2 | 65 | 130
|  |  | Наконечник алюм. ТА70-10-12ДПА | шт | 1 | 14.77 | 14.77
|  |  | Плавкая вставка ПН-2 250А | шт | 1 | 85 | 85
|  |  | Болт полн рез DIN933 М5*40 | шт | 2 | 2.05 | 4.1
|  |  | Гайка шестигр DIN934 М5 | шт | 2 | 0.26 | 0.52
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 |  | Шайба узкая DIN 125 М5 | шт | 4 | 0.12 | 0.48
2.2.2.1. т 23 пр. | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 812.37
В августе 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Окраска газонных ограждений (40мп) | Грунтовка ГФ-21 сер. | кг | 4 | 92.32 | 369.28
|  | Частичная замена тр-да канализации в общих кухнях возле кв214-314(с прохождением перекрытия) (5м) | Труба д110-1м | шт | 1 | 195.3 | 195.3
|  |  | Труба д110-2м | шт | 2 | 325.8 | 651.6
|  |  | Патрубок компенсац Ду110 | шт | 1 | 100.8 | 100.8
|  |  | Хомут метал 4"(107-112) | шт | 1 | 44.1 | 44.1
|  |  | Круг150*1,2 | шт | 2 | 43.52 | 87.04
|  | Замена эл ламп эт1-17(10шт) | Лампа эл.60Вт | шт | 10 | 9.42 | 94.2
|  | Замена плавкой вставки в эл щитовой (1шт) | Плавка вставка ПН-2 100А | шт | 1 | 48 | 48
|  | Опломбировка водомеров в кв1102,1414(4шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 4 | 35 | 140
|  |  | Проволока пломбиров 0,65 | м | 1.2 | 2.2 | 2.64
[6 empty] | Итого: | 1732.96
В сентябре 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1 т26 пр | 1 | Замена эл ламп эт2-17(8шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 8 | 9.42 | 75.36
2.2.2.3 т48пр | 1 | Замена эл патрона эт6(1шт) | Патрон керам Е 27 | шт | 1 | 9.25 | 9.25
| 1 | Частичная замена эл проводки эт12(5м; 2клеммы)) | Кабель АВВГ-П 2*2,5(ож) | м | 5 | 7.5 | 37.5
2.2.1.3 т16 | 100 шт-100 |  | Клемма распред короб на 2 провод | шт | 2 | 19.57 | 39.14
2.2.2.3 т44 пр | 0,2 кг-1 м | Замена авт выключателя в эл щите на 1 эт(1шт) | Выключ авт 1п 16А | шт | 1 | 72.5 | 72.5
2.2.2.3 т44 пр | 1 м-1,02 | [5 empty] | 0
0
[6 empty] | Итого: | 233.75
в октябре 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена оборудования на УУТЭ согласно акта КИПа(акт прилагается) | Блок питания БП07Б-Д3,2-24 | шт | 1 | 1946 | 1946
2.2.2.3 т 46 пр | 1 |  | Преобразователь давления ПД100 ДИ0,6 | шт | 1 | 2862 | 2862
2.2.2.3 т 44 пр | 1м-1,02 |  | Преобразователь давления ПД100 ДИ1,6 | шт | 1 | 2862 | 2862
|  | Замена фасонины на НРХВС, НРГВС в техподполье под кв 101,102 для замены сбросников гвс(2крана) | Муфта нар.р 20*1/2" | шт | 2 | 39.49 | 78.98
2.2.2.1.т 26пр | 1 |  | Муфта нар р 40*1 ¼" | шт | 4 | 212.15 | 848.6
2.2.1.1 т 14 | 0.25 |  | Тройник перех 40*20*40 | шт | 2 | 17.6 | 35.2
2.2.2.1 т 23 пр | 0.25 |  | Эл соедин в/р 1 ¼" | шт | 4 | 703.58 | 2814.32
|  |  | Кран шар в/в ½" | шт | 2 | 164.78 | 329.56
|  | Частичная замена тр-да ливневой кан на тех этаже (2м) | Труба 110*2000 для вн канализац | шт | 1 | 259.61 | 259.61
|  |  | Патрубок компенсац Ду 110 | шт | 1 | 77.45 | 77.45
|  |  | Переход д125*110 | шт | 1 | 129.47 | 129.47
|  |  | Хомут метал 4" (107-112) | шт | 1 | 56.03 | 56.03
| 1 |  | Круг 150*1,2 | шт | 1 | 43.52 | 43.52
| 1 | Заделка электроввода в щитовую, штукатурка приямков | Пена монтажная 0,75мл | шт | 1 | 347 | 347
| 1 |  | Цемент М-500 | кг | 1 | 345 | 345
2.2.9 т 132.2 пр | 1м2-0,222кг | Оснащение консъержной (по заявлению Совета МКД) | Огнетушитель ОП-2п | шт | 1 | 709.28 | 709.28
[6 empty] | Итого: | 13744.02
В ноябре 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.2. т 37 пр | 1 | Посыпка тротуаров на придомовой территории пескопастой | Песок | т | 0.495 | 516.82 | 255.8259
| 1 |  | Соль | кг | 46.2 | 6.45 | 297.99
| 1 | Замена вводного крана на хвс в кв 416 — 1шт | Кран шар вн/вн ½" | шт | 1 | 260.1 | 260.1
| 1 |  | Эл. соедин вн ½" | шт | 1 | 384.3 | 384.3
| 1 | Опломбировка водомеров хвс, гвс в квартирах404,714(3 пломбы) | Антимагнитная роторная пломба АП2 | шт | 3 | 32.85 | 98.55
| 1 |  | Проволока пломбиров 0,65 | м | 0.9 | 2.2 | 1.98
2.2.9 т 132.2 пр | 1м2-0,222кг | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 1298.7459
В декабре 2018 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.2 т 37 | 1 | Замена эл ламп эт1-17, в техподполье (41шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 41 | 10.9 | 446.9
| 1 | Частичная замена эл проводки в т/п — восстановление освещения(23м) | Кабель АВВГ-П 2*2,5(ож) | м | 23 | 7.5 | 172.5
| 1 |  | Изолента ПВХ | шт | 2 | 50.43 | 100.86
| 1 | Частичная замена тр-да канализации в кв 209 (1м) | Труба 110*1000 для вн канализац | шт | 1 | 154.13 | 154.13
|  |  | Паатрубок компенсац Ду110 | шт | 1 | 63.97 | 63.97
|  |  | Переход д125*110 | шт | 1 | 129.47 | 129.47
|  |  | Хомут метал 4"(107-112) | шт | 1 | 57.09 | 57.09
|  |  | Круг 230*3 | шт | 1 | 76.7 | 76.7
|  | Частичная замена и удлинение тр-да ливневой канализации(6м) | Труба 110*1000 для вн канализац | шт | 1 | 154.13 | 154.13
|  |  | Труба 110*2000 для вн канализац | шт | 2 | 259.61 | 519.22
|  |  | Отвод д.110*90 | шт | 2 | 41.45 | 82.9
|  |  | Труба 160*1000 для нар канализац | шт | 1 | 438.31 | 438.31
|  |  | Отвод для нар канал 160*45 | шт | 2 | 157.92 | 315.84
| 1 |  | Хомут метал 4"(107-112) | шт | 2 | 57.09 | 114.18
Пр. Госстроя России от. 9. 12. 99г Ч.2 МКД2-02.01 |  |  | Хомут метал 6"(162-170) | шт | 2 | 120.61 | 241.22
|  |  | Круг 230*3 | шт | 1 | 76.7 | 76.7
|  | Утепление окна в электрощитовой | Пленка п/э рукав 150см*2 | шт | 3 | 53 | 159
|  |  | Саморез кров 5,5*19 | шт | 40 | 3.1 | 124
|  | Изготовление и установка пандуса на придомовой территории — электросварка(4мп) | Швелер 12 | пог м | 2 | 667.5 | 1335
|  |  | Арматура 12 | м | 1.2 | 64.58 | 77.496
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Электроды д3мм | кг | 0.2 | 174.79 | 34.958
2.2.2.1 т 26 | 1 |  | Круг 230*3 | шт | 1 | 76.7 | 76.7
Пр. Госстроя России от. 9. 12. 99г Ч.2 МКД2-02.01 |  |  | Круг 125*1,6 | шт | 1 | 33.86 | 33.86
2.2.9 т 132.2 пр | 1м2- 0,222 | [5 empty] | 0
0
2.2.2.3 т 44 пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 4985.134
[6 empty] | ВСЕГО: | 62547.0119