## Капустина 28-1
Приложение к п.п.7.6.
о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: Капустина 28/1
2018 год
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
в январе 2018 года
|  | Замена крана шарового на стояке г.в.с и хвс (тех подполье 3 под по кв 45) | Кран шаров VALNEC в/в 1" | шт | 425.6 | 2 | 851.2
|  |  | Муфта д 32 | шт | 6.86 | 2 | 13.75
|  |  | Круг отрезной 125*1,6 | шт | 20.6 | 1 | 20.6
|  | Ревизия электрощитовой (ВРУ) с заменой держ.плавк вставки (под 3) | Держатель плав вставки ПН-2-100 | шт | 46.13 | 2 | 92.26
|  |  | Изолятор опорный А-645Б | шт | 17 | 2 | 34
|  |  | Изолента ПВХ | шт | 38 | 1 | 38
|  | Ревизия ВРУ |  | ч/час |  | 2 | 154.42
|  | Итого материалы |  |  |  |  | 1049.78
|  | Итого трудозатраты |  |  |  |  | 154.42
|  | Всего |  |  |  |  | 1204.2
|  | в феврале 2018 года |  |  |  |  | 0
|  | в марте 2018 года |  |  |  |  | 0
в апреле 2018 года
|  | Побелка деревьев на придомовой территории (ф50-80)см,выс-1,2м | Известь паста | кг/м2 | 10 | 15/39,47 | 150
|  |  |  | чел/час | 54.74 | 4 | 218.96
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-8) 8шт | Лампа эл 60 Вт | шт | 10.8 | 8 | 86.4
|  | Окраска РУ в два слоя S=8,63 м2 | Эмаль ПФ-115 | кг | 86.7 | 3.8 | 329.46
|  | Замена замка на двери входав тех подполье (под 1) 1шт | Замок навесной 900 S | шт | 422.4 | 1 | 422.4
|  | итого материалы |  |  |  |  | 988.26
|  | итого трудозатраты |  |  |  |  | 218.96
|  | всего |  |  |  |  | 1207.22
|  | в мае 2018 года |  |  |  |  | 0
в июне 2018 года
|  | Замена уч-ка эл. Проводки кв.3 | Провод ПАВ6 -220 бел | шт | 5.78 | 1 | 5.78
|  | Замена плавких вставок в электрощитовой | Вставка плавк. ПН-2 100А , | шт | 46.5 | 4 | 186
|  | Итого |  |  |  |  | 191.78
в июле 2018 года
|  | Оборуд.ИТП измер.приборами под.3 | Манометр МПа 0-0,6 | шт | 300 | 2 | 600
|  |  | Удлинитель 1/2"*15мм ник | шт | 49.6 | 2 | 99.2
|  | Замена замка вход в РУ под.3 | Замок навесной AVERS 15-90Blister | шт | 355.47 | 1 | 355.47
|  | Замена сбросных кранов на ст. НРСО | Кран шаров Г/Г рычаг Ду15 | шт | 114 | 7 | 798
|  | Итого |  |  |  |  | 1852.67
в августе 2018 года
|  | Замена преобр.давления на УУТЭ под.3 | Преобразоват. давления измер. ПД 100-ДИ 1,0 ,шт | шт | 2862 | 1 | 2862
|  |  | Преобразоват. давления измер. ПД 100-ДИ 1,6 ,шт | шт | 2862 | 1 | 2862
|  |  | Блок питания БП02Б-Д1-24,шт | шт | 1088 | 1 | 1088
|  | Установка заземляющего контура под.1 | Уголок 40*40*4,м | м | 126.6 | 44 | 5570.4
|  |  | Изолятор опорный А-645Б, шт | шт | 17 | 3 | 51
|  |  | Дюбель гвоздь 6/40,шт | шт | 0.82 | 26 | 21.28
|  |  | Болт шестигр. 6*40 ,шт | шт | 3.1 | 20 | 61.9
|  |  | Круг отрез .230*2,5 ,шт | шт | 59 | 3 | 177
|  |  | Круг отрез. 125*1,6 ,шт | шт | 24.9 | 2 | 50.07
|  |  | Уголок 40*40*4,м | м | 126.6 | 10 | 1266
|  |  | Электроды 3мм ,кг | кг | 150.3 | 0.5 | 75.15
|  | Замена уч-ка канализ.трубы кв. 39;42 | Труба д.110-0,5м ,шт | шт | 128.7 | 1 | 128.7
|  |  | Хомут метал.с дюб 1/2"(20-24) ,шт | шт | 16.67 | 1 | 16.67
|  |  | Хомут с шуруп 100 (102-115 ) ,шт | шт | 44.1 | 1 | 44.1
|  | Замена эл.лампы в т/п | Лампа эл. 60 Вт, шт | шт | 9.42 | 4 | 37.68
|  | Итого |  |  |  |  | 14311.95
в сентябре 2018 года
|  |  | Блок питания БП02Б-Д1-24,шт | шт | 1088 | 1 | 1088
|  | Замена замка на двери входа в тех подполье (под 2) | Замок навесной AVERS 15-90 Blister | шт | 355.47 | 1 | 355.47
|  | Установка заземляющего контура (поз 1-8) | Арматура 14 | м | 64.52 | 18 | 1161.4
|  |  | Полоса 40*4 | м | 83.7 | 30 | 2511
|  |  | Электроды 3 мм | кг | 150.3 | 0.5 | 75.15
|  |  | Круг отрезн 230*2,5 | шт | 59 | 3 | 177
|  | Замена сбросных кранов в РУ | Кран шаров ValTec в/в 3/4" | шт | 264.56 | 2 | 529.12
|  |  | Кран шаров Г/Г рычаг Ду 15 | шт | 114 | 2 | 228
|  | Изготовление дубликата ключа от двери входа в тех подполье (под 2) для АДС | Ключ "Эльбор" | шт | 170 | 1 | 170
|  | Итого |  |  |  |  | 6295.14
в октябре 2018 года
|  | Замена светильника (2 под 2 этаж) 1 шт | Светильник СА-18 с оптико-аккустич датчик LED E 27 | шт | 298 | 1 | 298
|  | Заемна перегоревших электроламп (под 1-6) 4 шт | Лампа эл 60 Вт | шт | 9.42 | 4 | 37.68
|  | Итого |  |  |  |  | 335.68
в ноябре 2018 года
|  | Подготовка к обработке придомовой территории от льда и снега в зимний период (под.1-6) | Песок | т | 402.86 | 1.418 | 571.2555
|  |  | Соль тех. | кг | 6.45 | 60.78 | 392.031
|  | Замена эл.ламп под.6 эт.1 1 шт | Лампа эл. 60Вт | шт | 9.42 | 1 | 9.42
|  | Усиление контура заземления (под 1) | Провод ПВ1 1*6 | м | 36.8 | 23 | 846.4
|  |  | Полоса 30*4 | м | 57.61 | 18 | 1037
|  | Итого |  |  |  |  | 2856.1065
в декабре 2018 года
|  | Подготовка к обработке территории от льда и снега в зимний период | Соль тех. | кг | 6.45 | 39.3 | 253.485
|  | итого |  |  |  | 39.3 | 253.485
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 28508.2315