## Космонавтов34_1
Приложение к п.п. 7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Космонавтов 34 /1
в январе 2018 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена участка тр-да ливневой канл. | Труба д.110-1м | шт | 2 | 195.88 | 391.76
2.2.2.3т53 | 1 | возле кв.141.139.133 | Труба д110-2м | шт | 3 | 283.82 | 851.46
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг | Демонтаж лив.канализ; разбитие отверстие |  |  |  |  | 0
2.2.2.3 т 44 пр | 1м-1,02 | перфаратором; монтаж лив.кан ( 2 чел) |  | ч/час | 6 | 77.21 | 463.26
[6 empty] | Итого: | 1706.48
в феврале 2018 года
|  | Посытка тротуара пескопастой | Соль | кг | 20 | 6.35 | 127
|  | Установка светодиод. Светильников | Светильник ЖКХ LED 6Вт | шт | 40 | 665.48 | 26619.2
|  | 1,2,3,4 п с 1-9 эт в кол-ве 40 шт | Дюбель-гвоздь п/п 6*60 гриб | шт | 100 | 1.19 | 119
|  |  | Провод ПАВ 6-220 бел | м | 20 | 5.82 | 116.4
|  |  | Изолента ПВХ | шт | 1 | 50.95 | 50.95
|  | Частична замена в т/п теплового | Труба 89*3 | м | 6 | 335 | 2010
|  | ввода ( с применением газ. сварки) | Кислород | м3 | 6 | 49.17 | 295.02
|  | Установка термомт в р/у в теплов. | Термометр ТТЖ-М | шт | 2 | 75 | 150
|  | пункте |  |  |  |  | 0
|  | Замена эл.ламп 3п-1,8,9при вх.;2п-4э | Лампа эл.60Вт | шт | 10 | 10.26 | 102.6
|  | 4п-2эт; 1п-при вх в под;т/п |  |  |  |  | 0
|  | Замена патрона 3п при вх | Патрон керамич. Е-27 | шт | 1 | 10.74 | 10.74
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Краска фасад. Латекс | м | 0.34 | 65.3 | 22.202
|  | (1,5м) | Профилюкс №21 | шт | 0.1 | 270 | 27
|  | закраска граффити ; выдача крски |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ч/час | 2 | 68.64 | 137.28
0
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Демонтаж и установка светодиод |  |  |  |  | 0
2.2.2.1т37 пр | 1 | Светильников (40 шт) |  | ч/час | 20 | 77.21 | 1544.2
[6 empty] | Итого: | 31331.592
в марте 2018 года
| 1 | Замена эл.ламп т/п | Лампа эл.60Вт | шт | 1 | 10.26 | 10.26
2.2.2.1 т23 пр | 1 | Частичная замена электропров. в т/п | Кабель АВВГ-П 2*2,5 ож | м | 4 | 8.63 | 34.52
2.2.8 т.124 пр | 0,16кг-1м2 |  | Изолента ПВХ | шт | 0.3 | 50.95 | 15.285
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Краска фасад. Латекс | м | 0.67 | 65.3 | 43.751
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | (3м) |  |  |  |  | 0
2.2.2.3т53 | 1 | закраска граффити ; выдача краски |  | ч/час | 2 | 68.64 | 137.28
[6 empty] | Итого: | 241.096
в апреле 2018 года
|  | Замена почтового ящика для сбора | Ящик почтов. «ЭЛИТ»мод.ПЯ01.04 | шт | 4 | 995 | 3980
|  | Показаний 1,2,3,4под. | Саморез 41*3,5 | шт | 16 | 0.19 | 3.04
|  | Побелка деревьев на придомовой тер-рии | Известь стр.не гаш. | кг | 20.76 | 11.43 | 237.2868
|  | Благоустройство детской площадки | Песок | т | 1 | 823.08 | 823.08
|  | Замена крана на полив 3п под.кв76; | Кран шаров. BASE бабоч.вн/вн 1/2 | шт | 2 | 175.58 | 351.16
|  | 1п под кв.4 |  |  |  |  | 0
|  | Уборка придомовой территории (выход из | Мешки мус. 180Л | шт | 15 | 10.97 | 164.55
|  | зимы) |  |  |  |  | 0
|  | Окрашивание малых форм на придомовой | Эмаль ПФ-115 | кг | 3 | 72.3 | 216.9
|  | (18,75м2) |  |  |  |  | 0
|  | Окрашивание тр-да в р/у | Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | 72.3 | 289.2
|  | (25м2) | Кисть флейц.75 мм | шт | 1 | 47.04 | 47.04
|  |  | Уайт-спирит | л | 0.23 | 56.64 | 13.0272
|  | Работы по побелки деревьев на придомовой |  |  |  |  | 0
| 1 | территории |  | ч/час | 3 | 68.64 | 205.92
[6 empty] | Итого: | 6331.204
в мае 2018 года
|  | Установка скамеек на придомовой тер-рии | Лавочки со спинкой 2м | шт | 1 | 5000 | 5000
|  | 1 п (1шт) |  |  |  |  | 0
|  | Замена задвижек в 1,2 р/у (4 шт) | Кран шаров.LD КШЦФст.20 Ду 50 | шт | 4 | 1752.56 | 7010.24
|  | ( 8 шт) | Кран шаров.LD КШЦФст.20 Ду 80/70 | шт | 8 | 2650.86 | 21206.88
|  |  | Болт М 16*65 | шт | 96 | 13.63 | 1308.48
|  |  | Гайка М 16 | шт | 96 | 5.9 | 566.4
|  |  | Пластина рез.рул ТМКЩ4мм | шт | 0.36 | 1780 | 640.8
|  | Замена манометров в р/у (8 шт) | Манометр Мпа-1,0 | шт | 8 | 300 | 2400
|  | Замена сброных кранов на грязявике | Кран шаров .Ду15 Г/Г | шт | 8 | 86 | 688
|  | Замена сбрсных кранов в р/у (3шт) | Кран шаров. Ду32 Г/Г | шт | 3 | 591.67 | 1775.01
|  | Замена сброных кранов на грязявике | Кран шаров .Ду40 Г/Г | шт | 3 | 608 | 1824
|  | Ревизия грязевика в р/у | Болт М 16*65 | шт | 8 | 13.63 | 109.04
|  |  | Гайка М16 | шт | 8 | 5.9 | 47.2
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Установка лавочек на придомовой |  |  |  |  | 0
| 1 | Территории ( 2 чел)*2 ч |  | ч/час | 4 | 95.78 | 383.12
42959.17
в июне 2018 года
|  | Установка розетки в р/у для промывки | Розетка зазем открт устан | шт | 1 | 44.35 | 44.35
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | 1 р/у эт( 1шт) | Провод ПАВ 6-220 бел | м | 2 | 5.82 | 11.64
2.2.2.3т46 | 1 | Замена эл.ламп в т/п | Лампа эл.60Вт | шт | 5 | 10.3 | 51.5
[6 empty] | Итого: | 107.49
в июле 2018 года
|  | Ремонт лавочки на придомовой т-рии | Болт DIN 603 оц.6*40 с гайк 8шт | шт | 3 | 41 | 123
2.2.2.3т44пр | 1м-1,02 | Замена прокладок при установки огранич. | Техпластина ТМКЩ 4мм | шт | 0.126 | 1710 | 215.46
|  | устройств- подготовка к отопит сезону |  |  |  |  | 0
|  | Опломбировка ИПУ ГВС в кв. 58 | Антимагнитная роторная плом АП | шт | 1 | 35 | 35
2.2.2.3т48 | 1 | Замена электроламп 1 п , под коз | Лампа эл 60Вт | шт | 1 | 8.39 | 8.39
[6 empty] | Итого: | 381.85
в августе 2018 года
|  | Монтаж и демонтаж приборов КИП | Термопреобразователь КТСП | шт | 1 | 2250 | 2250
2.2.2.1 т23пр | 1 |  | Преобразователь давления 0,6 | шт | 1 | 2862 | 2862
2.2.2.1 т23пр | 1 |  | Преобразователь давления 1,0 | шт | 1 | 2862 | 2862
| 1 |  | Блок питания БП07Б-Д3,2-24 | шт | 1 | 1946 | 1946
| 1 | Восстановление освещ в т/п | Лампа эл 60Вт | шт | 10 | 8.39 | 83.9
| 1 |  | Патрон керамич. Е-27 | шт | 4 | 8.74 | 34.96
2.2.2.1т20пр | 1 |  | Изолента ПВХ | шт | 1 | 54.6 | 54.6
| 100м-2,9кг | Замена выключателя возле кв.96; 4 п-5эт | Выключатель одноклав. | шт | 2 | 52.32 | 104.64
[6 empty] | Итого: | 10198.1
в сентябре 2018 года
|  | Утепление стеновой панели в кв.21 | Дюбель для изоляц. | шт | 100 | 4.64 | 464
|  | (16м2) | Клей для плитки Стимул | кг | 100 | 15.24 | 1524
|  |  | Пена монтажная 830мл | шт | 1 | 400 | 400
|  |  | Грунтовка Оптимист | л | 5 | 56 | 280
|  |  | Краска в/д Оптимист | кг | 4.5 | 62.22 | 279.99
|  |  | Коллер № 21 0,1 | л | 1 | 45 | 45
|  |  | Пенопласт ПСБ 1000*1000*50мм | лист | 16 | 180 | 2880
|  |  | Сетка фасад. 1000мм*20м | шт | 1 | 1113 | 1113
| 1 | Окрашивание теплового ввода после | Эмаль Пф-115 | кг | 10 | 84.32 | 843.2
| 1 | замены (125м2) | Валик 150 | шт | 2 | 43.2 | 86.4
| 1 |  | Кисть плоск 50мм | шт | 2 | 25.9 | 51.8
2.2.2.1т26пр |  | Замена замка выхода на крышу в 3п. | Замок навесной Paladium | шт | 1 | 250 | 250
2.2.1.3т16 | 100шт-100 | Замена патронов т/п | Патрон керамич. Е-27 | шт | 3 | 15 | 45
[6 empty] | Итого: | 8262.39
в октябре 2018 года
2.2.2.1 т19пр | 1 | Посыпание тротуаров в гололед | Песок | т | 0.6 | 413.33 | 247.998
| 1 | Установка светильника 4 п под коз | Светильник «ПЕРСЕЙ» 8 Вт | шт | 1 | 970 | 970
| 1 | Замена электроламп 2п под коз | Лампа эл. 60 Вт | шт | 1 | 8.39 | 8.39
[6 empty] | Итого: | 1226.388
в ноябре 2018 года
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Соль | кг | 41.2 | 6.45 | 265.74
265.74
в декабре 2018 года
|  | Частичная замена тр-да хвс,гвс в кв.54 | Труба PN 20*32 стекл | м | 4 | 76.42 | 305.68
|  | через перекрытие с кв.50 | Труба PN 20*40 стекл | м | 4 | 107.04 | 428.16
|  |  | Тройник перех. 32*20 | шт | 1 | 16.66 | 16.66
|  |  | Тройник перех. 40*20 | шт | 1 | 17.31 | 17.31
|  |  | Угольник L 32*90 | шт | 2 | 9.2 | 18.4
|  |  | Муфта вн/р 32*1 | шт | 2 | 74.94 | 149.88
|  |  | Муфта вн/р 20*1/2 | шт | 2 | 25.01 | 50.02
|  |  | Кран шаров вн/вн 1/2 | шт | 2 | 177.53 | 355.06
|  | Замена замка в т/п 2,4 под | Замок навесной 303 F-75 | шт | 2 | 280 | 560
|  | Установка розетки возле кв.119 | Розетка 1м с з/к с/у | шт | 1 | 78 | 78
[6 empty] | Итого: | 1979.17
[6 empty] | Всего: | 104990.67