## Беляева11
Приложение к п.п. 7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Беляева 11
в январе 2019 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
|  | Посыпание придомовой тер-ри в гололед | Соль | кг | 7.3 | 30.9 | 225.57
|  | Замена замка на входе в м/к 1 п | Замок навесной 303F-75 | шт | 280 | 1 | 280
|  | Частичная замена тр-да с.о в т/п крыловая | Труба 76*3м | м | 292.1 | 2 | 584.2
|  | L-2 м с применение газосварки — (4 стык) | Карбид | кг | 125 | 1.36 | 170
|  | Замена электроламп коз ; т/п | Лампа эл. 60Вт | шт | 12.01 | 5 | 60.05
[6 empty] | Итого: | 1319.82
в феврале 2019 года
|  | Замена эл ламп 1 п восстан освещения | лампа эл 60Вт | шт | 11 | 12.3 | 135.3
0
[6 empty] | Итого: | 135.3
в марте 2019 года
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 105 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 1 | 35 | 35
|  | Частичная замена тр-да гвс,хвс в кв 21 через | Муфта вн/р 32*1 | шт | 1 | 83.43 | 83.43
|  | перек с кв. 41 | Муфта с мет.вн/р 40*1 1/4 | шт | 1 | 154.24 | 154.24
|  |  | Труба PN 20*32 стекл | м | 4 | 81.34 | 325.36
|  |  | Труба PN 20*40 стекл | м | 4 | 121.33 | 485.32
|  |  | Эл. соединение нар. 1 1/4 | шт | 1 | 731.68 | 731.68
|  |  | Эл. соединение нар. 1 | шт | 1 | 551.58 | 551.58
|  |  | Муфта 40 | шт | 2 | 15.49 | 30.98
|  | Побелка деревьев на придомовой тер-ри | Известь паста | кг | 9.3 | 10.67 | 99.231
|  | Замена эл ламп восстан освещ | Лампа эл 60Вт | шт | 9 | 12.3 | 110.7
|  | Изоляция электропроводки в общ кор | Изолента ПВХ | шт | 0.4 | 46 | 18.4
|  | возле кв.153 (4м) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 2625.921
в апреле 2019 года
|  | Установка светильников на л/к и на посад. | Светильник 1302 НБП м белый крг. | шт | 18 | 194.63 | 3503.34
|  | площадках | Лампа светодиод. 9,0 Вт шар. Е27 | шт | 18 | 55.92 | 1006.56
|  | Окрашивание малых форм | Эмаль ПФ-115 | кг | 1.11 | 108.74 | 120.7014
|  | (выдана СД) | Кисть плоск 50мм | шт | 1 | 28.89 | 28.89
|  |  | Уайт-спирит | л | 1 | 76.63 | 76.63
|  |  | Кисть 140* 50мм | шт | 1 | 65.28 | 65.28
|  |  | Эмаль ПФ-115А | кг | 15 | 95.54 | 1433.1
|  | Замена эл ламп общ кор кв 74,95, 9эт | Лампа эл 60Вт | шт | 4 | 12.3 | 49.2
|  | Замена патрона общ кор кв.74 | Патрон керамическ. Е-27 | шт | 1 | 8.42 | 8.42
0
[6 empty] | Итого: | 6292.1214
в мае 2019 года
|  | Замена задвижек на с.о в р/у | Кран шар фланец. КШФ ст.20Ду80 | шт | 2 | 2750 | 5500
|  |  | Болт М. 16*65 | кг | 2.03 | 100 | 203
|  |  | Гайка М16 | кг | 0.79 | 135 | 106.65
|  | Замена шаров кранов в р/у на с.о | Кран шаров муф.Ду 32Ру 16 | шт | 1 | 655 | 655
|  | Замена шоров.крана в т/п на сбросники | Кран шаров муф. Ду 15 Ру 16 | шт | 7 | 125 | 875
|  | с.о под кв. | Сгон спуск. Ду 20*L-270 мм | шт | 6 | 90.6 | 543.6
|  | (с применением газосварки)-12 стыков | Контрогайка чуг Д20 | шт | 6 | 9 | 54
|  | 10м | Муфта чуг.20 | шт | 6 | 19.8 | 118.8
|  |  | Резьба ст.д20 | шт | 6 | 10 | 60
|  |  | Карбид | кг | 4.08 | 125 | 510
|  |  | Кислород | м3 | 0.5 | 50 | 25
|  | Замена кранов в р/у | Кран шаров муф Ду 20 Ру 16 | шт | 6 | 195 | 1170
|  | Замена эл ламп под козыр | Лампа эл 60Вт | шт | 1 | 12.3 | 12.3
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 107,150,58 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 4 | 35 | 140
0
[6 empty] | Итого: | 9973.35
в июне 2019 года
|  | Изготовление колпаков на ливневые канал. | Арматура 14 | м | 3.25 | 60.43 | 196.3975
|  | на мягкой кровли ( с причинением электро- | Квадрат 10 | м | 3.35 | 52.5 | 175.875
|  | Сварки)-5 шт | Круг 10 | м | 15 | 30.37 | 455.55
|  |  | Лист ГК 2(1*2) | шт | 0.28 | 1700 | 476
|  |  | Электроды 3 мм | кг | 1.95 | 211.45 | 412.3275
|  |  | Круг КРАТОН 125*1,6*22 | шт | 3 | 29.91 | 89.73
|  | Уборка мягкой кровли | Мешки д/ мус 55*95 | шт | 6 | 14 | 84
|  | Замена замка на м/к | Замок навесной ВС2-М1 | шт | 1 | 380 | 380
|  | Окраска откосов - 16 окон | Краска в/д фасад | кг | 7 | 48.08 | 336.56
|  | Замена патронов при установки светильн | Патрон керамич Е-27 | шт | 11 | 10.52 | 115.72
|  | Установка столбиков ( 6шт) | Труба 60*40*2 | м | 6 | 169.08 | 1014.48
|  | Покос сорной травы на придомовой т-ри | Леска для триммера ф2,7*222м | шт | 0.066 | 1372.8 | 90.6048
[5 empty] | 0.132 | 579.6 | 76.5072
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Итого: | 3903.752
в июле 2019 года
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 11 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 1 | 35 | 35
|  | Разборка кирпичной кладки в тех.под |  | фзп | 1 | 862.02 | 862.02
0
[6 empty] | Итого: | 897.02
в августе 2018 года
|  | Установка водоотведения на козырек 1 п | Воронка выпускная 76*102 | шт | 95.25 | 1 | 95.25
|  |  | Герметик силикон 310 мл | шт | 105 | 2 | 210
|  |  | Держатель желоба 120*86 | шт | 93.75 | 7 | 656.25
|  |  | Держатель трубы 76*102 | шт | 78.75 | 5 | 393.75
|  |  | Желоб водосточн 120*86*3000 | шт | 341.25 | 3 | 1023.75
|  |  | Заглушка желоба 120*86 прав | шт | 30 | 1 | 30
|  |  | Заглушка желоба 120*86 лев | шт | 30 | 1 | 30
|  |  | Планка торцевая | шт | 292.5 | 4 | 1170
|  |  | Труба водосточн 76*102*3000 | шт | 378.75 | 1 | 378.75
|  |  | Труба водост с колен 76*102*1000 | шт | 127.5 | 1 | 127.5
|  | Замена замка на ляде 1п | Замок навесной ВС2-9 | шт | 625 | 1 | 625
|  | замена эл.ламп восстанов освещ 1п | Лампа эл.60Вт | шт | 10.67 | 9 | 96.03
|  | Замена патрона- общ.кор кв 11 | Патрон керамич. Е-27 | шт | 9.81 | 1 | 9.81
|  | Замена выключателя л/к 4эт | Выключатель 2 клавиш | шт | 62.51 | 1 | 62.51
|  | Изоляция эл.проводки перед кос.ремонтом | Изолента ПВХ | шт | 43.38 | 1 | 43.38
|  | Установка водоотведения на козырек 1 п |  | фзп | 1 | 1532.48 | 1532.48
0
0
0
[6 empty] | Итого: | 6484.46
в сентябре 2019 года
|  | Изготовление и установка лестницы | Уголок 50*50*4 | м | 6 | 179.42 | 1076.52
|  | в машинное отделение | Уголок40*40*3 | м | 30 | 116.13 | 3483.9
|  |  | Арматура 12 | м | 44.5 | 44.46 | 1978.47
|  |  | Арматура 10 | м | 12 | 34.81 | 417.72
|  |  | Электроды 3мм | кг | 6 | 190 | 1140
|  |  | Круг КРАТОН 230*1,8*22 | шт | 7 | 92.5 | 647.5
|  |  | Круг отрез мет 125*1,6 | шт | 5 | 50 | 250
|  | Демонтаж и установка КИП приборов | Термопреоб КТСП-HL60Rt100 | шт | 1 | 2600 | 2600
|  |  | Датчик давления ДДМ-03Т-600 | шт | 1 | 2800 | 2800
0
|  | Установка лестницы в машинное отделение |  | фзп | 1 | 862.02 | 862.02
[6 empty] | Итого: | 15256.13
| 1 | в октябре 2019 года
|  | Ремонт корня с.о ( 2 стыка) | Карбид | кг | 0.68 | 115 | 78.2
0
0
[6 empty] | Итого: | 78.2
в ноябре 2019 года
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Песок | т | 0.282 | 450 | 126.9
|  |  | Соль | кг | 54.78 | 6.3 | 345.114
|  | Теплоизоляция теплового ввода ф-89(12м) | Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/9-2м | шт | 12 | 115.85 | 1390.2
|  |  | Стяжки нейлонов КСС 8*500 чер | шт | 18 | 5.47 | 98.46
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Краска фасадная в/д белая | кг | 2 | 92.31 | 184.62
|  | ( 9 м) |  |  |  |  | 0
|  | Замена эл ламп восстан.по л/к | Лампа эл. 60 Вт | шт | 5 | 12.3 | 61.5
|  | Демонтаж и установка КИП приборов | Источник питания ИЭС6-120080 | шт | 1 | 1096.67 | 1096.67
|  | ( узел хвс) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 3303.464
в декабре 2019 года
|  | Опломбирование ИПУ по ГВС кв.145 | Антимагнитная роторная АП2 | шт | 1 | 35 | 35
|  | Замена электроламп восстан освещ | Лампа эл 60Вт | шт | 6 | 12.3 | 73.8
|  | Изоляция электропров в электрщ кв 171,95 | Изолента ПВХ | шт | 0.5 | 43.38 | 21.69
[6 empty] | Итого: | 130.49
[6 empty] | Всего: | 50400.0284