## Добров.40А
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Добровольского 40А
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2018 г.
|  | Посыпка тротуаров на придомовой территории пескопастой | Песок | т | 0.265 | 516.83 | 136.9599
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 |  | Соль | кг | 58.66 | 7.55 | 442.883
2.2.2.1 т26 пр | 1 | Замена эл ламп возле п/я, эт3 (2шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 2 | 10.9 | 21.8
[6 empty] | Итого: | 601.643
в февраль 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3. т16 | 100*100 | Замена эл ламп в т/п (5шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 5 | 11.8 | 59
| 1 | Опломбировка водомеров гвс в кв123, 153 (2пломба) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 2 | 32.85 | 65.7
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Проволока пломбиров 0,65 | м | 0.8 | 2.2 | 1.76
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т48 | 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1. т26пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 126.46
в марте 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Снятие ПРЭМ на УУХВС — поверка(1ПРЭМ) | Шпилька М16 | шт | 1 | 190 | 190
| 1 |  | Гайка М16 | шт | 8 | 5.5 | 44
2.2.2.1 т20пр | 1ст-0,34 кг | Замена эл ламп на светодиодные в т/п, эл щитовой(14шт) | Лампа Онлайн 10Вт | шт | 14 | 70 | 980
| 1*3 | Ремонт электропроводки в кв 109 (3кл) | Клемма распред короб на 2 провод | шт | 3 | 19.57 | 58.71
| 1*2 | Частичная замена НРСК в тп под кв 5-6 (2,5м) | Труба 110*1000 для вн канализ | шт | 2 | 158.03
| 1*20 |  | Труба 110*500 для вн канализ | шт | 1 | 100.15 | 100.15
2.2.2.3 т48 | 1 |  | Отвод 110*30 | шт | 1 | 41.45 | 41.45
2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 |  | Отвод 110*45 | шт | 1 | 38.88 | 38.88
2.2.2.1 т19пр | 1 | Опломбировка водомеров гвс кв44,58(2шт) | Антимагнит роторная пломба | шт | 2 | 32.85 | 65.7
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Проволока пломбиров ПР-Н0,8 | м | 0.8 | 1.9 | 1.52
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 1836.47
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1*1 | [5 empty] | 0
0
в апреле 2019г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Побелка деревьев на придомовой территории | Известь паста | кг | 35.41 | 10.67 | 377.8247
| 1*10 | Замена фасонины на стояке хвс в кв 153 | Американка в/н 1" | шт | 1 | 378.24 | 378.24
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Муфта вн р 32*1" | шт | 1 | 106.51 | 106.51
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Эл соедин вн.р 1" | шт | 1 | 641.17 | 641.17
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Муфта ф32 | шт | 1 | 6.44 | 6.44
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 | Окраска малых форм на придомовой территории | Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | 102.63 | 410.52
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 |  | Кисть плоская 50мм | шт | 1 | 29.74 | 29.74
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Валик 100мм | шт | 1 | 87.75 | 87.75
|  | Частичная замена стояка канализациив кв 73,92 через перекрытие(3м) | Труба д110-1м | шт | 1 | 189.42 | 189.42
|  |  | Труба д110-2м | шт | 1 | 297.02 | 297.02
|  |  | Компенсатор д100 учетверен | шт | 1 | 89.26 | 89.26
|  |  | Переход д125-110 | шт | 1 | 138.64 | 138.64
|  |  | Хомут метал 4"(107-112) | шт | 1 | 56.52 | 56.52
|  | Ремонт клумб на придомовой территории электросварка (8м) | Уголок 40*40*4 | м | 8 | 117.92 | 943.36
|  |  | Электроды д3мм | кг | 0.2 | 190 | 38
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Круг125*1,6 | шт | 2 | 33.86 | 67.72
2.2.2.1 т19пр | 1 | Опломбировка водомера гвс кв18,33,40,80(4пл) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 4 | 32.85 | 131.4
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 1.6 | 1.9 | 3.04
2.2.2.1 т19пр | 1 | Опломбировка задвижек в р/у по окончании отопительного сезона(2шт) | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 2 | 1.9 | 3.8
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т44 | 0,2кг-1м | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 3996.3747
в мае 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Замена аварийного участка стояка хвс в кв22(1м) | Эл соедин нар 1" | шт | 1 | 676.72 | 676.72
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Муфта вн р 32*1" | шт | 1 | 117 | 117
|  |  | Труба PN20ф32 стекл | м | 1 | 91.51 | 91.51
|  | Опломбировка водомера гвс в кв 33 | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 1 | 32.85 | 32.85
|  | (1пл) | Проволока пломбиров ПР-н0,8 | м | 0.4 | 1.9 | 0.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3 т44 пр | 0,2 кг-1м | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 918.84
в июне 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3т 48 | 1 | Замена светодиодной лампы под козырьком | Лампа Онлайн 10Вт | шт | 1 | 70 | 70
2.2.2.3т 48 | 1 | Частичная замена эл проводки в тп (6м) | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 6 | 14.25 | 85.5
2.2.2.3т 43пр | 1 |  | Изолента ПВХ | шт | 1 | 42.97 | 42.97
|  | Окраска трубопровода в рамке управления(12,5м2) | Эмаль ПФ-115 красная | кг | 2 | 147.37 | 294.74
|  |  | Эмаль ПФ-115 синяя | кг | 2 | 123.68 | 247.36
|  |  | Уайт-спирит | л | 0.5 | 75.17 | 37.585
|  | Опломбировка водомера гвс в кв5(1пл) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 1 | 32.85 | 32.85
|  |  | Проволока пломбиров ПР-Н0,8 | м | 0.4 | 1.9 | 0.76
|  | Замена замка выхода на кровлю(1шт) | Замок навесн 303 F-75 | шт | 1 | 271.67 | 271.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3т44 пр | 0,2 кг-1м | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т26пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 1083.435
в июле 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1. т 24 пр. | 1 | Изготовление и установка защитных колпаков на ливневки(2шт) | Круг 10 | м | 6 | 33.86 | 203.16
|  |  | Арматура 14 | м | 2 | 68.14 | 136.28
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 |  | Электроды д3мм | кг | 0.4 | 190 | 76
|  |  | Круг 125*1,6 | шт | 2 | 33.86 | 67.72
|  | Частичная замена эл проводки для восстановления освещения с заменой выключателя возле кв93(2м; 1выкл) | Кабель АВВГ-П 1*2,5(ож) | м | 2 | 8.11 | 16.22
|  |  | Выключ с/у одноклав | шт | 1 | 45.2 | 45.2
|  | Замена эл лампы возле кв93(1шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 1 | 9.25 | 9.25
|  | Опломбировка ограничительных устройств в р/у | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 3 | 1.9 | 5.7
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | Опломбировка водомеров гвс в кв6,85,160,142,53(5шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 5 | 32.85 | 164.25
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 |  | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 2 | 1.9 | 3.8
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 727.58
в августе 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Частичная замена тр-да НРСО в т/п под кв5-6;15-16(36м) с заменой запорной арматуры(5кранов) | Труба PN20 ф40 стекл | м | 8 | 150.91 | 1207.28
|  |  | Труба PN20 ф32 стекл | м | 16 | 90.8 | 1452.8
|  |  | Труба PN20ф25 стекл | м | 8 | 53.44 | 427.52
|  |  | Труба PN20 ф20 стекл | м | 4 | 37.21 | 148.84
|  |  | Американка в/н 1" | шт | 4 | 572.87 | 2291.48
|  |  | Муфта метал вн.р25*3/4" | шт | 2 | 40.73 | 81.46
|  |  | Муфта метал н.р 20*1/2" | шт | 8 | 37.39 | 299.12
|  |  | Муфта метал н.р 25*3/4" | шт | 3 | 52.26 | 156.78
|  |  | Муфта перех 32*25 | шт | 2 | 6.55 | 13.1
|  |  | Муфта с метал вн/р32*1" | шт | 6 | 83.7 | 502.2
|  |  | Муфта с метал вн/р32*3/4" | шт | 4 | 44.95 | 179.8
|  |  | Муфта с метал н/р 32*1" | шт | 2 | 108.29 | 216.58
|  |  | Муфта с метал нар р 40*1 ¼" | шт | 2 | 282.66 | 565.32
|  |  | Переходник-футорка н/в 3/4*1/2" никель | шт | 4 | 50.69 | 202.76
|  |  | Тройник редуциров 25*20*25 | шт | 1 | 7.14 | 7.14
|  |  | Тройник редуциров 32*20*32 | шт | 4 | 10.8 | 43.2
|  |  | Тройник редуциров 40*25*40 | шт | 2 | 23.19 | 46.38
|  |  | Тройник редуциров 40*32*40 | шт | 2 | 22.91 | 45.82
|  |  | Угол 32(90) | шт | 6 | 9.68 | 58.08
|  |  | Угол 25(45) | шт | 4 | 5.04 | 20.16
|  |  | Угол 25(90) | шт | 2 | 5.31 | 10.62
|  |  | Эл соедин в/н 1 ¼" | шт | 1 | 711.8 | 711.8
|  |  | Эл соедин нар 1" | шт | 2 | 650.53 | 1301.06
|  |  | Эл соедин нар ¾" | шт | 2 | 384.17 | 768.34
|  |  | Кран шар вн/вн ¾" | шт | 3 | 404.19 | 1212.57
|  |  | К;ран шар вн/нар ½" | шт | 2 | 235.27 | 470.54
|  | Опломбировка водомеров гвс в кв84,140(2шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 2 | 32.85 | 65.7
|  |  | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 0.8 | 1.9 | 1.52
0
[6 empty] | Итого: | 12507.97
в сентябре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1 т26 пр | 1 | Замена светод ламп эт9, в техподполье(6шт) | Лампа светодиод 9,0Вт | шт | 6 | 54.6 | 327.6
| 1 | Замена автоматов в эл щите кв 161 (2шт) | Выключ авт 1п 16А С ВА47-29 | шт | 2 | 88.38 | 176.76
2.2.1.3 т16 | 100 шт-100 | Замена сжима в щитке кв161(1шт) | Сжим У733М | шт | 1 | 16.68 | 16.68
|  | Опломбировка водомеров гвс в кв140(1шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 1 | 32 | 32
|  |  | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 0.4 | 1.9 | 0.76
|  | Установка водоотведения на козырек входного узла( труба 4м; желоб 12м) | Воронка выпуксная 76*102 | шт | 1 | 60 | 60
|  |  | Держатель желоба 120*86 | шт | 9 | 108 | 972
|  |  | Держатель трубы 76*102 | шт | 4 | 78.75 | 315
|  |  | Желоб водосточн 120*86*3000 | шт | 4 | 270 | 1080
|  |  | Заглушка желоба 120*86 левая | шт | 1 | 45 | 45
|  |  | Заглушка желоба 120*86 правая | шт | 1 | 45 | 45
|  |  | Заклепки | шт | 33 | 0.9 | 29.7
|  |  | Планка торцевая | шт | 6 | 292.5 | 1755
|  |  | Труба водост 76*102*3000 | шт | 1 | 378.75 | 378.75
|  |  | Труба водост с коленом 76*102*1000 | шт | 1 | 183.75 | 183.75
|  |  | Угол желоба наруж120*86 | шт | 1 | 266.25 | 266.25
|  | Стоимость работ по установке водоотведения на козырьке входного узла |  |  |  |  | 3348
2.2.2.3 т44 пр | 1м-1,02 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 9032.25
В октябре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Ремонт входной двери в мусорокамеру (4м) | Электроды д3мм | кг | 0.1 | 190 | 19
2.2.2.3 т 44 пр | 1м-1,02 | Установка эл розетки в щитовой(1шт) | Розетка 1м с/у | шт | 1 | 63.5 | 63.5
|  | Подготовительные работы к ремонту входного узла — демонтаж вывесок, досок объявлений(1круг) | Круг по мет 125*1,6*22 | шт | 1 | 55 | 55
2.2.2.1.т 26пр | 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
2.2.9 т 132.2 пр | 1м2-0,222кг | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 137.5
В ноябре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Частичная замена тр-да канализации в кв 44 | Патрубок компенсац Ду110 | шт | 1 | 108.82 | 108.82
| 1 |  | Тройник 110-110-90 | шт | 1 | 90.33 | 90.33
|  |  | Труба д110-1м | шт | 1 | 204.21 | 204.21
|  |  | Круг по мет 230*1,8*22 | шт | 1 | 99 | 99
|  | Установка тепло изоляции на тр-д теплового ввода(140м) | Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/9-2м | м | 140 | 115.85 | 16219
|  |  | Стяжка нейл КСС8*500 | шт | 212 | 5.47 | 1159.64
|  | Опломбировка счетчиков гвс в кв29,136(2шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 2 | 32 | 64
|  |  | Проволока пломбиров ПР-Н0,8 | м | 0.8 | 1.9 | 1.52
|  | Установка антивандальных замков на эл щиты кв8,24,152 (3шт) | Замок антивандальный для электрощ | шт | 3 | 630 | 1890
|  | Замена эл ламп эт3 общ коридор возле кв 52,55(2шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 2 | 10.67 | 21.34
|  | Частичная замена эл проводки возле кв 52(2м) | Кабель АВВГ-П 2*2,5(ож) | м | 2 | 10.06 | 20.12
|  |  | Клемма расрпед короб на 2 провод | шт | 3 | 16.35 | 49.05
|  | Заготовка посыпочных материалов (подготовка к зиме) | Песок | т | 0.753 | 400 | 301.2
|  |  | Соль | кг | 48 | 6.3 | 302.4
|  | Замена замка на ляде предмашинного отделения(1шт) | Замок навесн 303 F-75 | шт | 1 | 290 | 290
|  | Стоимость работ по ремонту жесткой кровли входного козырька |  |  |  |  | 287.34
0
0
0
| 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.2. т 37 пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 21107.97
В декабре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т 46 | 1 | Замена датчиков температуры на УУТЭ (1компл — акт прилагается) | Термопреобразователи КТСП t100L60клА | комп | 1 | 2600 | 2600
|  | Опломбировка счетчиков гвс в кв63,95(2шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 2 | 32 | 64
|  |  | Проволока пломбиров ПР-Н0,8 | м | 0.8 | 1.9 | 1.52
|  | Замена светильника под козырьком (1шт) | Светильник светодиод «Персей» | шт | 1 | 860 | 860
|  |  | Дюбель-гвоздь 6*60мм | шт | 3 | 1.32 | 3.96
|  | Частичная замена э проводки при установке светильника под козырьком | Кабель АВВГ-П 2*2,5(ож) | м | 3 | 9.96 | 29.88
|  |  | Клемма распред короб на 3провод | шт | 3 | 20.4 | 61.2
[6 empty] | Итого: | 3620.56
[6 empty] | ВСЕГО: | 55697.0526