## Космонавтов 34_3
Приложение к п.п. 7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Космонавтов 34/3
в январе 2019 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Посыпание придомовой тер-ри в гололед | Соль | кг | 61.8 | 7.3 | 451.14
|  | Частичная замена тр-да ливнев канал | Труба д.110-2м | шт | 1 | 315.2 | 315.2
|  | в общем коридоре возле кв. 153 |  |  |  |  | 0
|  | Замена замка входа на кров+ ляда 1 п | Замок навесной 303F-75 | шт | 3 | 280 | 840
|  | + м/к 2 под |  |  |  |  | 0
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Эмаль ПФ115 | кг | 0.66 | 108.74 | 71.7684
|  | (3м) | Кисть 50 мм | шт | 1 | 25.92 | 25.92
|  | Ремонт тр-да с.о в кв 68 | Карбид | кг | 0.34 | 125 | 42.5
|  | ( с применение газосварки — 1 стык) |  |  |  |  | 0
|  | Замена электроламп 1,2 п восст освещ | Лампа эл. 60Вт | шт | 11 | 12.01 | 132.11
|  | Замена патрона 2п-6эт | Патрон керамич Е-27 | шт | 1 | 15 | 15
|  | Изоляция электропроводки об кор кв .203 | Изолента ПВХ | шт | 0.3 | 46 | 13.8
|  | (L-1,5м) |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 1907.4384
в феврале 2019 года
|  | Замена эл ламп восстан освещения 1,2 п | лампа эл 60Вт | шт | 12.3 | 16 | 196.8
|  | Изоляция электропроводки в общ кор | Изолента ПВХ | шт | 46 | 0.2 | 9.2
|  | возле кв.310 (2м) |  |  |  |  | 0
|  | Замена розетки в общ кор возле кв. 310 | Выключатель одноклав откр уст | шт | 74 | 1 | 74
[6 empty] | Итого: | 280
в марте 2019 года
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия с торца | Эмаль ПФ115 | кг | 3 | 108.74 | 326.22
|  | 1 п (13,51 м) | Валик 150 | шт | 1 | 43.2 | 43.2
|  |  | Уайт-спирит | л | 1 | 74.4 | 74.4
|  | Частичная замена тр-да ливнев.канал | Патрубок компенсац. Ду 110 | шт | 1 | 66.7 | 66.7
|  | в общ.коридоре возле кв.153 |  |  |  |  | 0
|  | Побелка деревьев на придомовой тер-ри | Известь паста | кг | 21.7 | 10.67 | 231.539
|  | Замена эл ламп восстан.освещен 1,2п. | Лампа эл 60Вт | шт | 12 | 12.3 | 147.6
0
[6 empty] | Итого: | 889.659
в апреле 2019 года
|  | 3 п тепловой ввод | Песок | кг | 50 | 11 | 550
|  |  | Цемент М-500 | кг | 90 | 1.08 | 97.2
|  | Частичная замена электропров в т/п | Кабель ВВГнг-П 2*2,5 | м | 30 | 6.9 | 207
|  |  | Выключатель 1 клавиш с/у | шт | 10 | 31.74 | 317.4
|  | Замена эл ламп восстан освещ 1,2 п | Лампа эл 60Вт | шт | 5 | 50.45 | 252.25
[5 empty] | 18 | 12.3 | 221.4
0
[6 empty] | Итого: | 1645.25
в мае 2019 года
|  | Ремонт р/у №2 ( с применением газосвар) | Кран шаров муф Ду 40 Ру 16 | шт | 1 | 970 | 970
|  | 5 стыков | Кран шаров муф Ду 15 Ру 16 | шт | 1 | 125 | 125
|  |  | Карбид | кг | 1.7 | 125 | 212.5
|  |  | Кислород | м3 | 0.5 | 50 | 25
|  |  | Круг КРАТОН 230*1,8*22 | шт | 3 | 67.96 | 203.88
|  |  | Полотно д/эл ножов. 1,4 мм ЭКСП | шт | 1 | 190 | 190
|  | Замена эл ламп 2п4эт, 1п коз | Лампа эл 60Вт | шт | 3 | 12.3 | 36.9
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 286,111,171, | Антимагнитная роторная пломб | шт | 4 | 35 | 140
|  | 27 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 1903.28
в июне 2019 года
|  | Частичная замена тр-да хвс в кв. 186 | Эл. соединение нар 1 1/4 | шт | 1 | 805.01 | 805.01
|  | Изготовление колпаков на ливневые канал. | Арматура 14 | м | 4.6 | 60.43 | 277.978
|  | на мягкой кровли ( с причинением электро- | Квадрат 10 | м | 4.63 | 52.5 | 243.075
|  | Сварки)-7 шт | Круг 10 | м | 21 | 30.37 | 637.77
|  |  | Лист ГК 2(1*2) | шт | 0.384 | 1700 | 652.8
|  |  | Электроды 3 мм | кг | 2.71 | 211.45 | 573.0295
|  |  | Круг КРАТОН 125*1,6*22 | шт | 4 | 29.91 | 119.64
|  | Уборка мягкой кровли | Мешки д/ мус 55*95 | шт | 5 | 14 | 70
|  | Замена замков вых на кров и ляду 2п | Замок навесной ВС2-М1 | шт | 3 | 380 | 1140
|  | Ляда 1 п |  |  |  |  | 0
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Краска в/д фасадн | кг | 2.5 | 46.08 | 115.2
|  | (11,3м) |  |  |  |  | 0
|  | Покос сорной травы на придомовой т-ри | Леска для триммера ф2,7*222м | шт | 0.066 | 1372.8 | 90.6048
|  |  | Масло для 2-х такт двигат. | л | 0.132 | 579.6 | 76.5072
[6 empty] | Итого: | 4801.6145
в июле 2019 года
|  | Частичная замена тр-да с.о в кв.108 | Труба PN 20*25 стекловол | м | 4 | 53.74 | 214.96
|  | через перекрытие с кв.89 | Муфта с мет.н/р 25*3/4 | шт | 2 | 54.01 | 108.02
|  |  | Американка в/н 3/4 | шт | 2 | 156.73 | 313.46
|  |  | Угол L25*90 | шт | 2 | 5.34 | 10.68
|  |  | Угол L25*45 | шт | 2 | 5.06 | 10.12
|  |  | Угольник L25*45 | шт | 2 | 5.66 | 11.32
|  |  | Полотно д/эл ножов «ЭКСПЕРТ» | шт | 1 | 190 | 190
|  | Изготовление и установка переходной | Уголок 40*40*4 | м | 24 | 129.42 | 3106.08
|  | лестницы через вентканал на кровле 1 п | Уголок 50*50*4 | м | 18 | 189.22 | 3405.96
|  | (42м) | Электроды 3мм | кг | 1.5 | 192.53 | 288.795
|  |  | Эмаль ПФ-115 шоколад | кг | 1.9 | 131.58 | 250.002
|  | Замена кранов на полив 1,2 п в м/к | Краш шаров. Ду 15 Г/Г | шт | 2 | 98 | 196
|  | Замена патрона 1п 1,2,34,4 эт | Патрон керамич. Е-27 | шт | 4 | 11.15 | 44.6
0
[6 empty] | Итого: | 8149.997
в августе 2018 года
|  | Частичная замена ливневой канализации | Труба д.110-0,5м | шт | 1 | 130.72 | 130.72
|  | в общем коридоре возле кв.20 | Патрубок компенсац. Ду 110 | шт | 1 | 106.5 | 106.5
|  |  | Муфта восстанов.раструба д.110 | шт | 1 | 554.82 | 554.82
|  |  | Хомут с шуруп 4(102-115) | шт | 1 | 37.37 | 37.37
|  | Частичная замена тр-да с.о в кв.127 | Труба PN 20*25 | м | 4 | 80.33 | 321.32
|  | через перекрытие с кв.108 | Муфта н/р 25*3/4 | шт | 2 | 106.49 | 212.98
|  |  | Угол L 45*25 | шт | 4 | 11.48 | 45.92
|  |  | Угол L 25*90 | шт | 2 | 13.31 | 26.62
|  |  | Американка Ду20 хром | шт | 2 | 270.81 | 541.62
|  |  | Полотно д/эл.ножов. «ЭКСПЕРТ» | шт | 2 | 190 | 380
|  | Изготовление и установка лестницы | Уголок 40*40*4 | м | 36 | 125 | 4500
|  | в машинное отделение 2 п | Арматура 12 | м | 36 | 46.72 | 1681.92
|  | (42м) | Электроды 3мм | кг | 4 | 190 | 760
|  |  | Круг КРАТОН 230*1,8*22 | шт | 5 | 88.66 | 443.3
|  |  | Круг КРАТОН 125*1,6*22 | шт | 5 | 55.83 | 279.15
|  | замена эл.ламп восстанов освещ 1,2п | Лампа эл.60Вт | шт | 30 | 10.67 | 320.1
|  | переходные лестницы | Патрон керамич. Е-27 | шт | 6 | 9.81 | 58.86
0
|  | Установка перех.моста на кровле; установка |  | фзп | 1 | 766.24 | 766.24
|  | лестниц в машинных отделениях |  |  |  |  | 0
0
0
0
[6 empty] | Итого: | 11167.44
в сентябре 2019 года
|  | Ремонт рамки управления ( с применением | Карбид | кг | 1.7 | 125 | 212.5
|  | Газосварки 5 стыков)- 40 м | Кислород | м3 | 2 | 25 | 50
|  | Замена крана в р/у на гвс | Кран шаров вн/вн 3/4 | шт | 1 | 232.48 | 232.48
|  | Омломбировка ИПУ гвс в кв.282 | Антимагнитная роторная пломба | шт | 1 | 35 | 35
|  | Замена ламп в т/п | Лампа эл. 60Вт | шт | 4 | 10.67 | 42.68
[6 empty] | Итого: | 572.66
в октябре 2019 года
|  | Замена кранов в т/п на сбросники с.о | Кран шар.VALTEC Base в/в 1/2 | шт | 3 | 191.72 | 575.16
|  | Ремонт корня с.о ( 2 стыка) | Карбид | кг | 0.68 | 115 | 78.2
|  | Опломбирование ИПУ по ГВС кв.213,339 | Антимагнитная роторная АП2 | шт | 3 | 35 | 105
|  | 230 |  |  |  |  | 0
|  | Восстановление освещение 1,2 п. | Лампа эл. 60 Вт | шт | 13 | 12.3 | 159.9
|  | Замена ящика для сбора показаний | Ящик почтов «ЭЛИТ» мод ПЯ01.04 | шт | 1 | 995 | 995
0
[6 empty] | Итого: | 1913.26
в ноябре 2019 года
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Песок | т | 0.372 | 450 | 167.4
|  |  | Соль | кг | 109.56 | 6.3 | 690.228
|  | Теплоизоляция теплового ввода ф-102(12м) | Трубка ENERGOFLEX SUPER110/9-2м | шт | 12 | 137.71 | 1652.52
|  |  | Стяжки нейлонов КСС 8*500 чер | шт | 18 | 5.47 | 98.46
|  | Частичная замена канализации в тех.под | Труба д 110-2м | шт | 2 | 331.57 | 663.14
|  | под кв.11 |  |  |  |  | 0
|  | Частичная замена тр-да с.о в тех.под | Труба 32*2,8 | м | 4 | 200.56 | 802.24
|  | под кв 173 — 4м( с применением газосвар) | Карбид | кг | 1.36 | 115 | 156.4
|  | ( 4 стыка) |  |  |  |  | 0
|  | Опломбирование ИПУ по ГВС кв.329,339 | Антимагнитная роторная АП2 | шт | 2 | 35 | 70
|  | Замена эл ламп восстан.освещен.по л/к | Лампа эл. 60 Вт | шт | 16 | 12.3 | 196.8
[6 empty] | Итого: | 4497.188
в декабре 2019 года
|  | Частичная замена стояка с.о в кв. 158 через | Труба PN 25*25 стекл | м | 4 | 51.12 | 204.48
|  | перекрытие с кв. 139 | Муфта с мет н/р 25*3/4 | шт | 2 | 50.48 | 100.96
|  |  | Угол L 25*90 | шт | 2 | 5.08 | 10.16
|  |  | Угол L 25*45 | шт | 4 | 4.81 | 19.24
|  |  | Американка в/н 3/4 | шт | 2 | 202.18 | 404.36
|  | Частичная замена стояка хвс в кв.211 | Труба PN 20*40 | м | 4 | 112.57 | 450.28
|  | через перекрытие с кв. 230 | Труба PN 20*20 стекл | м | 2 | 35.6 | 71.2
|  |  | Угол с мет н/р 20*1/2 | шт | 1 | 37.36 | 37.36
|  |  | Эл. соединение нар 1 1/4 | шт | 2 | 648.19 | 1296.38
|  |  | Кран шаров вн/нар 1/2 | шт | 1 | 244.2 | 244.2
|  |  | Тройник редуцир 40*20*40 | шт | 1 | 20.13 | 20.13
|  | Опломбирование ИПУ по ГВС кв.313 | Антимагнитная роторная АП2 | шт | 2 | 35 | 70
|  | Замена электроламп восстан освещ | Лампа эл 60Вт | шт | 7 | 12.3 | 86.1
|  | Замена патрона в общем коридоре кв.218 | Патрон подв Е-27 | шт | 1 | 19.5 | 19.5
|  | Частичная замена провода в электрощ кв.71 | Кабель АВВГ-П 2*2,5 ож | м | 5 | 8.46 | 42.3
|  | кв.7 | Изолента ПВХ | шт | 0.8 | 43.38 | 34.704
|  | Демонтаж и установка КИП приборов | Термопреоб КТСП HL60Rt100клА | шт | 1 | 2600 | 2600
России 09.12.99 | [5 empty] | Итого: | 5711.354
№139
[6 empty] | Всего: | 43439.1409