## Космонавтов 40
Приложение к п.п. 7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Космонавтов 40
в январе 2019 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Посыпание придомовой тер-ри в гололед | Соль | кг | 20.6 | 7.3 | 150.38
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 12 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 2 | 35 | 70
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Эмаль ПФ115 | кг | 0.444 | 108.74 | 48.2806
|  | (2м) |  |  |  |  | 0
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Дез обработка т/п 2 п хлор.расвор | Известь хлорная | кг | 1 | 68.57 | 68.57
[5 empty] | Итого: |  | 337.2306
в феврале 2019 года
|  | Закрытие проводов провайдера в кабель | Кабель-канал 16*16 мм | м | 4 | 20 | 80
|  | Канал 2 п 1 эт(4 м) | Дюбель-хомут нейлон 11-18 мм | шт | 29 | 0.71 | 20.59
[5 empty] | Итого: |  | 100.59
в марте 2019 года
|  | Замена электрооборудования в электощит | DIN-рейка 120 см | шт | 0.5 | 90 | 45
|  |  | Авт выключатель 1 п 25А | шт | 18 | 92.41 | 1663.38
|  |  | Шина соедин однорядн до 63 А | шт | 12 | 5.3 | 63.6
|  | Замена крана в р/у | Кран шаров вн/вн 1 1/4 | шт | 1 | 629.51 | 629.51
|  | Побелка деревьев на придомовой тер-ри | Известь паста | кг | 9.3 | 10.67 | 99.231
|  | Замена крана в р/у на хвс | Кран шаров. Ду 15 г/г | шт | 3 | 98 | 294
[5 empty] | Итого: |  | 2794.721
в апреле 2019 года
|  | Замена ламп накаливания на светодиод. | Лампа светодиод. 9,0 Вт шар. Е27 | шт | 35 | 55.92 | 1957.2
|  | в т/п и на т/э |  |  |  |  | 0
|  | Установка ПРЭМА | Шпилька М16*1000 | шт | 2 | 165 | 330
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 62 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 1 | 35 | 35
|  | Окрашивание малых форм | Эмаль ПФ-115А | кг | 10 | 95.54 | 955.4
|  | (выдана СД) | Кисть плоск 50мм | шт | 1 | 28.89 | 28.89
|  |  | Уайт-спирит | л | 1 | 76.63 | 76.63
|  |  | Кисть 140* 50мм | шт | 1 | 65.28 | 65.28
|  | Замена выключателя возле кв.62 | Выключатель 1 клавиш с/у | шт | 1 | 50.45 | 50.45
0
[5 empty] | Итого: |  | 3498.85
в мае 2019 года
|  | Замена шаров кранов в т/п на стояки хвс | Кран шаров муф.Ду 32Ру 16 | шт | 655 | 4 | 2620
|  | Замена шоров.крана в т/п на сбросники | Кран шаров муф. Ду 15 Ру 16 | шт | 125 | 4 | 500
|  | с.о под кв. |  |  |  |  | 0
|  | Замена кранов на стояках гвс в т/п | Кран шаров муф Ду 25 Ру 16 | шт | 380 | 3 | 1140
|  | Частичная замена тр-да хвс в т/п | Труба PN 20*40 | м | 120 | 4 | 480
|  |  | Муфта вн/р 40* 1 1/4 | шт | 205 | 4 | 820
|  |  | Муфта н/р 40*1 1/4 | шт | 250.38 | 4 | 1001.52
|  |  | Угольник L 40*90 | шт | 20 | 8 | 160
|  |  | Тройник 40*20*40 | шт | 20 | 4 | 80
0
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 69 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 35 | 1 | 35
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Эмаль ПФ-115А | кг | 95.44 | 4 | 381.76
|  | выдана дворнику | Валик 100 | шт | 86.4 | 2 | 172.8
|  |  | Уайт-спирит | л | 92.2 | 1 | 92.2
0
0
[5 empty] | Итого: |  | 7483.28
в июне 2019 года
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 74,37 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 3 | 35 | 105
|  | Замена замков вых на кровлю 1 под | Замок навесной ВС2-М1 | шт | 1 | 380 | 380
|  | Покос сорной травы на придомовой т-ри | Леска для триммера ф2,7*222м | шт | 0.022 | 1372.8 | 30.2016
|  |  | Масло для 2-х такт двигат. | л | 0.044 | 579.6 | 25.5024
0
[5 empty] | Итого: |  | 540.704
в июле 2019 года
|  | Замена кранов в т/п на сбросники с.о | Кран шаров муф. Ду15 Ру 16 | шт | 8 | 125 | 1000
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 76 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 2 | 35 | 70
[5 empty] | Итого: |  | 1070
в сентябре 2019 года
|  | Демонтаж и установка КИП приборов | Счетчик горячей воды ВСТН-32 крыл | шт | 1 | 8570 | 8570
[5 empty] | Итого: |  | 8570
в октябре 2019 года
|  | Уборка придомовой тер-ри от листвы | Мешки для мус. 240 л | шт | 5 | 19.01 | 95.05
|  | Опломбирование ИПУ по ГВС кв.74,8 | Антимагнитная роторная АП2 | шт | 2 | 35 | 70
|  | Замена эл ламп при входе 1п. | Лампа эл. 60 Вт | шт | 1 | 12.3 | 12.3
[5 empty] | Итого: |  | 177.35
в ноябре 2019 года
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Песок | т | 0.188 | 450 | 84.6
|  |  | Соль | кг | 36.52 | 6.3 | 230.076
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Эмаль ПФ-115А | кг | 2 | 95.44 | 190.88
|  | ( 9 м) |  |  |  |  | 0
|  | Демонтаж и установка КИП приборов | Узел присоединит DN32 | шт | 1 | 600 | 600
[5 empty] | Итого: |  | 1460.256
в декабре 2019 года
|  | Частичная замена тр-да хвс в кв 10 через | Труба PN 20*40 стекл | м | 4 | 132.53 | 530.12
|  | перекрытие с кв 6 | Муфта с мет н/р 40*1 1/4 | шт | 2 | 239.46 | 478.92
2.2.1.3т16 | 100шт-100 |  | Муфта 40 | шт | 2 | 10.7 | 21.4
приказ Госстроя | тариф.ставка |  | Эл.соединение вн. 1 1/4 | шт | 2 | 647.04 | 1294.08
России 09.12.99 |  |  |  |  | Итого: |  | 2324.52
№139
[5 empty] | Всего: |  | 28357.5016