## Космон.41А
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Космонавтов 41А
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2019г.
0
2.2.1.3 т 16 | 100*100 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т 19 пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т 19 пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т26пр | 1 | [5 empty] | 0
0
[6 empty] | Итого: | 0
в феврале 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т16 | 100*100 | Установка розетки в тп с частичной заменой эл проводки | Розетка 1м о/у РА16-255 | шт | 2 | 51 | 102
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 4 | 13.18 | 52.72
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19 пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19 пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19 пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 154.72
в марте 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Замена замков п1,2,3,4,5 выход на кровлю (5шт) | Замок навесн АЛЮЮ ВС 2СР | шт | 5 | 289 | 1445
2.2.2.1 т20пр | 1ст-0,34 кг | Замена фасонины НРГВС в тп п2(2муфты, 2уголка) | Муфта соед ф32 | шт | 2 | 18 | 36
| 1*3 |  | Уголок 32(90) | шт | 2 | 15 | 30
| 1*10 | [5 empty] | 0
| 1*3 | [5 empty] | 0
| 1*2 | [5 empty] | 0
| 1*20 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т48 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 1511
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | [5 empty] | СУММА
| 1*1 | [5 empty] | 0
0
в апреле 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Побелка деревьев на придомовой территории | Известь паста | кг | 59.03 | 10.67 | 629.8501
| 1*10 | Опломбировка водомера гвс кв81(1пл) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 1 | 32.85 | 32.85
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 0.4 | 1.9 | 0.76
|  | Опломбировка задвижек в р/у по окончании отопительного сезона(8шт) | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 8 | 1.9 | 15.2
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 | Ремонт трубопровода хвс на УУХВС | Переход сталь д89*76 | шт | 1 | 101.4 | 101.4
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 |  | Электродыд3мм | кг | 0.2 | 190 | 38
[6 empty] | Итого: | 818.0601
в мае 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Замена запорной арматуры НРХВС в тп(4шт) | Кран шар пласт20 | шт | 1 | 97.81 | 97.81
|  |  | Кран шар пласт 32 | шт | 3 | 237.26 | 711.78
|  |  | Муфта ф32 | шт | 2 | 6.21 | 12.42
|  |  | Тройник редуциров 32*20*32 | шт | 1 | 11.05 | 11.05
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Итого: | 833.06
в июне 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т53 | 1 | Частичная замена теплового ввода под кв40(ф102-3м); трубопровода со в ру№2(ф76 3м) | Труба 102*3 | м | 3 | 392.52 | 1177.56
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Труба 76*3 | м | 3 | 282.56 | 847.68
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Отвод д76*3,5 | шт | 3 | 170 | 510
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Переход сталь д76*57 | шт | 3 | 60 | 180
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Круг 125*1,6 | шт | 3 | 33.86 | 101.58
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Электроды д3мм | кг | 0.5 | 190 | 95
2.2.2.1 т19пр | 1 | Частичная замена фасонины в ру №2 с заменой кранов (2шт) | Муфта вн.р 25*3/4" | шт | 2 | 45 | 90
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Муфта нар.р 20*1/2" | шт | 1 | 51.6 | 51.6
| 1 |  | Тройник редуциров 25*20*25 | шт | 1 | 10 | 10
2.2.2.1 т20пр | 100м-2,9 кг |  | Угольник L25*90 | шт | 3 | 10 | 30
|  |  | Круг 125*1,6 | шт | 1 | 33.86 | 33.86
|  |  | Кран шар муф Ду15 Ру16 | шт | 1 | 125 | 125
|  |  | Кран шар вн/вн ¾" бабочка | шт | 1 | 305 | 305
|  |  | Лен сантех | кг | 0.1 | 450 | 45
|  | Замена задвижки в ру№2 со (1шт ф80) | Кран шар «ALSO»фланцКШФст20Ду80/65Ру1,6МПа | шт | 1 | 2750 | 2750
|  | Замена автомата кв148(1шт) в эт щитке | Выключ авт 1п 25А С ВА47-29 | шт | 1 | 80.58 | 80.58
|  | Наполнение песочницы на детской площадке(2т) | Песок | т | 1 | 1600 | 1600
| 1 | Закрашивание граффити | Грунтовка ГФ-21 сер | кг | 2 | 88.06 | 176.12
[6 empty] | Итого: | 8208.98
в июле 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1. т 20 пр | 100м — 2,9 кг | Замена замков на вход в т/п п1,2(2шт) | Замок навесн АЛЮЮ ВС 2СР | шт | 2 | 289 | 578
|  | Частичная замена ст хвс в тп под кв 37 с заменой кранов (8м; 2шт) | Американка в/н 1" | шт | 1 | 287.32 | 287.32
|  |  | Заглушка д32 | шт | 1 | 6.21 | 6.21
|  |  | Муфта с метал вн/р 40*11/4" | шт | 1 | 191.41 | 191.41
|  |  | Муфта с метал н/р 32*1" | шт | 1 | 108.29 | 108.29
|  |  | Муфта перех 40*32 | шт | 1 | 11.85 | 11.85
|  |  | Угол 32(90) | шт | 2 | 9.73 | 19.46
|  |  | Угол 20(90) | шт | 6 | 3.45 | 20.7
|  |  | Тройник редуциров 32*20*32 | шт | 2 | 10.84 | 21.68
|  |  | Эл соедин нар 11/4" | шт | 1 | 647.48 | 647.48
|  |  | Муфта с метал вн/р 32*1 | шт | 1 | 86.33 | 86.33
|  |  | Муфта ф32 | шт | 1 | 6.25 | 6.25
|  |  | Муфта с метал н/р 20*1/2 | шт | 3 | 38.04 | 114.12
|  |  | Муфта с метал вн/р 20*1/2 | шт | 2 | 28.73 | 57.46
|  |  | Труба PN20ф20 стекл | м | 4 | 37.43 | 149.72
|  |  | Труба PN20ф32 стекл | м | 4 | 91.33 | 365.32
|  |  | Эл соедин нар 1" | шт | 1 | 711.51 | 711.51
|  |  | Эл соедин нар ¾" | шт | 1 | 394.89 | 394.89
|  |  | Лен сантех | кг | 0.2 | 610.3 | 122.06
|  |  | Шпаклевка для рез УНИПАК 75гр | шт | 1 | 122.62 | 122.62
|  |  | Кран шар пласт 20 | шт | 1 | 98.38 | 98.38
|  |  | Кран шар ½" | шт | 1 | 237.83 | 237.83
|  | Опломбировка ограничительных устройств в р/у | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 12 | 1.9 | 22.8
0
[6 empty] | Итого: | 578
в августе 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Частичная замена тр-да рециркуляции ГВС п2 9эт кв72(26м) с заменой кранов(2шт) | Труба PN20 ф32стекл | м | 16 | 90.8 | 1452.8
|  |  | Труба PN20ф25 стекл | м | 8 | 53.58 | 428.64
|  |  | Труба PN20 ф20 стекл | м | 2 | 37.21 | 74.42
|  |  | Американка в/н ¾" | шт | 2 | 151.09 | 302.18
|  |  | Муфта метал вн р 25*3/4" | шт | 2 | 40.73 | 81.46
|  |  | Муфта метал н р 20*1/2" | шт | 2 | 37.39 | 74.78
|  |  | Муфта метал н р 25*3/4" | шт | 2 | 52.26 | 104.52
|  |  | Муфта ф25 | шт | 4 | 3.54 | 14.16
|  |  | Муфта ф32 | шт | 4 | 6.23 | 24.92
|  |  | Муфта перех 1"*3/4" | шт | 2 | 134.57 | 269.14
|  |  | Муфта с метал вн/р 20*1/2" | шт | 6 | 28.73 | 172.38
|  |  | Муфта с метал вн/р 32*1" | шт | 2 | 83.7 | 167.4
|  |  | Ниппель н/р №3/4" | шт | 1 | 56.33 | 56.33
|  |  | Опора Ду25 | шт | 6 | 2.13 | 12.78
|  |  | Опора Ду32 | шт | 6 | 2.41 | 14.46
|  |  | Тройник редуциров 25*20*25 | шт | 1 | 7.14 | 7.14
|  |  | Тройник редущиров 32*20*32 | шт | 1 | 10.8 | 10.8
|  |  | Тройник редуциров 32*25*32 | шт | 3 | 11.7 | 35.1
|  |  | Угол 20(90) | шт | 8 | 3.43 | 27.44
|  |  | Угол 25(90) | шт | 6 | 5.31 | 31.86
|  |  | Угол 32(45) | шт | 4 | 9.18 | 36.72
|  |  | Угол 32(90) | шт | 4 | 9.68 | 38.72
|  |  | Эл соедин нар 1" | шт | 1 | 468.89 | 468.89
|  |  | Эл соедин нар ½" | шт | 2 | 326.11 | 652.22
|  |  | Эл соедин в/н ¾" | шт | 1 | 396.51 | 396.51
|  |  | Кран шар вн/вн ½" | шт | 2 | 237.83 | 475.66
|  | Частичная замена эл проводки в тп(22м) при установке эл розеток(2шт) | Кабель АВВГ-П2*2,5(ож) | м | 22 | 8.11 | 178.42
|  |  | Розетка с зазем откр уст со шторк ПРИМА | шт | 2 | 51.06 | 102.12
0
[6 empty] | Итого: | 5711.97
в сентябре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1*1 | Опломбировка водомеров гвс в кв1,17,146(4шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 4 | 32 | 128
|  |  | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 1.6 | 1.9 | 3.04
0
0
0
0
0
2.2.2.1 т20 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т20 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.1.3 т16 | 100 шт-100 | [5 empty] | 0
| 250 м2 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 131.04
в октябре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1 т 19 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т20пр | 1м3-20м | [5 empty] | 0
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т 46 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т 46 пр | 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
0
| 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 0
В ноябре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Установка антивандального замка на эл щит кв67 (1шт) | Замок антивандальный для электрощ | шт | 1 | 630 | 630
| 1 | Замена эл лампы п2 под козырьком(1шт) | Лампа эл 60Вт | шт | 1 | 10.67 | 10.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 640.67
В декабре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т 46 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.1.1 т 14пр | 1-0,25кг | [5 empty] | 0
0
2.2.2.1 т23пр | 1-0,25кг | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 0
[6 empty] | ВСЕГО: | 18587.5001