## Космон.41Б
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Космонавтов 41Б
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2019 г.
|  | Ремонт НРХВС в техподполье (1 заглушка) | Заглушка д50 | шт | 1 | 800 | 800
2.2.1.3 т 16 | 100*100 | Установка поломб на водомер гвс кв2,42 (2шт) | Антимагнитная роторная пломба АП2 | шт | 2 | 32.85 | 65.7
2.2.2.1 т 19 пр | 1 |  | Проволока пломбиров 0,65 | м | 0.6 | 2.2 | 1.32
2.2.2.1 т 19 пр | 1 | Замена замка на вход в т/п п1 | Замок навесн 303 F-75 | шт | 1 | 280 | 280
2.2.2.1 т26пр | 1 | [5 empty] | 0
0
0
[6 empty] | Итого: | 1147.02
в феврале 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т16 | 100*100 | Опломбировка водомеров гвс в кв 42 (1пломба) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 1 | 32.85 | 32.85
2.2.2.3 т53 | 1 |  | Проволока пломбиров 0,65 | м | 0.4 | 2.2 | 0.88
0
0
0
0
2.2.2.3 т53 | 1 | [5 empty] | 0
0
0
[6 empty] | Итого: | 33.73
в марте 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1*1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т20пр | 1ст-0,34 кг | [5 empty] | 0
| 1*3 | [5 empty] | 0
| 1*10 | [5 empty] | 0
| 1*3 | [5 empty] | 0
| 1*2 | [5 empty] | 0
| 1*20 | [5 empty] | 0
| 1*1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 | [5 empty] | 0
| 1*1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 0
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | [5 empty] | СУММА
| 1*1 | [5 empty] | 0
0
в апреле 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Побелка деревьев на придомовой территории | Известь паста | кг | 47.21 | 10.67 | 503.7307
| 1*10 | Замена кранов в т/п п1 на НРХВС(6шт) с заменой фасонины | Кран шар пласт 32 | шт | 2 | 237.63 | 475.26
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Кран шар пласт 20 | шт | 4 | 99 | 396
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Муфта ф20 | шт | 2 | 2.59 | 5.18
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Муфта ф32 | шт | 2 | 6.44 | 12.88
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 |  | Тройник редуциров 32*20*32 | шт | 4 | 10.94 | 43.76
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 |  | Угол 32(90) | шт | 4 | 9.84 | 39.36
2.2.2.1 т19пр | 1 | Опломбировка водомера гвс кв20(1пл) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 1 | 32.85 | 32.85
|  |  | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 0.4 | 1.9 | 0.76
|  | Светодиодной эл лампы в т/п | Лампа Онлайн 10Вт | шт | 1 | 70 | 70
|  | Опломбировка задвижек в р/у по окончании отопительного сезона(4шт) | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 4 | 1.9 | 7.6
0
0
0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т19пр | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 1587.3807
в мае 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Замена светодиодной лампы п1 эт1(1шт) | Лампа Онлайн 10Вт | шт | 1 | 70 | 70
|  | Опломбировка водомера гвс в кв123 | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 1 | 32.85 | 32.85
|  | (1пл) | Проволока пломбиров ПР-н0,8 | м | 0.4 | 1.9 | 0.76
|  | Окраска лавочек на придомовой территории | Эмаль ПФ-115 | кг | 8 | 102.63 | 821.04
|  | Замена фасонины на НРХВС | Муфта ПНД ф50 | шт | 3 | 250 | 750
0
0
0
[6 empty] | Итого: | 1674.65
в июне 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т53 | 1 | Частичная замена теплового ввода под кв40(ф89-3м) | Труба 89*3 | м | 3 | 359.67 | 1079.01
|  |  | Круг 125*1,6 | шт | 2 | 33.86 | 67.72
|  |  | Электроды д3мм | кг | 0.2 | 190 | 38
|  | Частичная замена ст хвс кв109 т/п с заменой кранов (кран ф20 1шт, кран 1" 1шт) | Муфта вн.р 32*1" | шт | 1 | 117 | 117
|  |  | Муфта вн.р 32*1" | шт | 1 | 85 | 85
|  |  | Муфта нар.р40*1 ¼" | шт | 1 | 255 | 255
|  |  | Муфта 40*32 | шт | 1 | 15 | 15
|  |  | Ниппель №1" | шт | 1 | 95 | 95
|  |  | Тройник редуциров 32*20*32 | шт | 1 | 15 | 15
|  |  | Круг 125*1,6 | шт | 1 | 33.86 | 33.86
|  |  | Кран шар 1" с накид гайк баб | шт | 1 | 525 | 525
|  |  | Кран шар 20 | шт | 1 | 143.66 | 143.66
|  |  | Лен сантех | кг | 0.1 | 450 | 45
|  | Закрашивание граффити | Грунтовка ГФ-21 сер | кг | 2 | 88.06 | 176.12
0
0
[6 empty] | Итого: | 2690.37
в июле 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1. т 24 пр | 1 | Изготовление и установка защитных колпаков на ливневки(1шт) | Круг 10 | м | 3 | 33.86 | 101.58
2.2.2.1. т 19 пр | 1 |  | Арматура 14 | м | 0.87 | 68.14 | 59.2818
|  |  | Электроды д3мм | кг | 0.2 | 190 | 38
|  |  | Круг 125*1,6 | шт | 1 | 33.86 | 33.86
|  | Засыпка песка на детскую площадку | Песок | т | 1 | 1600 | 1600
|  | Замена замков на вход в т/п п2,4(2шт) | Замок навесн АЛЮЮ ВС 2СР | шт | 2 | 289 | 578
|  | Опломбировка ограничительных устройств в р/у | Проволока пломбиров ПР-Н 0,8 | м | 6 | 1.9 | 11.4
0
0
[6 empty] | Итого: | 2422.1218
в августе 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Закладка проема в т/п п4 кирпичной кладкой | Кирпич М100 | шт | 29 | 10 | 290
|  |  | Песок | кг | 45 | 1.09 | 49.05
|  |  | Цемент М-500 | кг | 11 | 6.66 | 73.26
|  | Стоимость работ по закладке проема в коллектор кирпичной кладкой |  |  |  |  | 744
|  | Частичная замена эл проводки в тп(22м) при установке эл розеток(2шт) | Кабель АВВГ-П2*2,5(ож) | м | 22 | 8.11 | 178.42
|  |  | Розетка с зазем откр уст со шторк ПРИМА | шт | 2 | 51.06 | 102.12
0
0
[6 empty] | Итого: | 1436.85
в сентябре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1 т20 | 1 | Замена светод лампы п2 под козырьком(1шт) | Лампа светодиод 9,0Вт | шт | 1 | 54.6 | 54.6
2.2.2.1 т20 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т20 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 т20 | 1 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.1 т20 | 1 | [5 empty] | 0
2.2.1.3 т16 | 100 шт-100 | [5 empty] | 0
| 200 м2 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 54.6
в октябре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.2 т 37 | 1 | Опломбировка счетчиков гвс в кв86(1шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 1 | 32 | 32
| 1 |  | Проволока пломбиров ПР-Н0,8 | м | 0.4 | 1.9 | 0.76
| 1 | [5 empty] | 0
| 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 32.76
В ноябре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Опломбировка счетчиков гвс в кв56(2шт) | Антимагнит роторная пломба АП2 | шт | 2 | 32 | 64
2.2.1.2 т 20пр | 1 |  | Проволока пломбиров ПР-Н0,8 | м | 0.8 | 1.9 | 1.52
| 1 | Стоимость работ по очистке входных козырьков п1,2,3,4 |  |  |  |  | 1436.7
2.2.2.3 т 47 пр | 1 | [5 empty] | 0
2.2.2.3 т 46 | 1 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 1502.22
В декабре 2019 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т 47пр | 1 | Ремонт эл проводки в эт щитке кв 86(клемма 1шт) | Клемма распред короб на 3провд | шт | 1 | 20.4 | 20.4
|  | Замена датчиков температуры на УУТЭ (1компл — акт прилагается) | Термопреобразователи КТСП t100L60клА | комп | 1 | 2600 | 2600
|  | Замена душа на смеситель в кв93(ветерану ВОВ) | Душ набор RHEIN 3хр | шт | 1 | 384 | 384
0
0
0
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | [5 empty] | 0
0
0
0
| 1 | [5 empty] | 0
0
2.2.2.1 т23пр | 1-0,25кг | [5 empty] | 0
Пр. Госстроя России от 9.12.99г. №139 прим . Часть 2 МКД 2-02.01 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Итого: | 3004.4
[6 empty] | ВСЕГО: | 15586.1025