## Орбитальная 50
Приложение к п.п. 7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Орбитальная 50
в январе 2019 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Посыпание придомовой тер-ри в гололед | Соль | кг | 11.2 | 7.3 | 81.76
|  | Частичная замена тр-да гвс на повышаю | Отвод 50*87,5 | шт | 3 | 12.71 | 38.13
|  | щий давление насос (цтп) |  |  |  |  | 0
|  | Частичная замена тр-да канализ в т/п | Труба д.110-0,5 м | м | 1 | 124.8 | 124.8
|  | под кв. 1,2 |  |  |  |  | 0
|  | Дез обработка т/п 1 п хлор.расвор | Известь хлорная | кг | 4 | 68.57 | 274.28
|  | Замена электроламп 1 п -1эт; т/п | Лампа эл. 60Вт | шт | 5 | 12.01 | 60.05
[6 empty] | Итого: | 579.02
в феврале 2019 года
|  | Частичная замена тр-да гвс в кв. 55 | Муфта вн/р 20*3/4 | шт | 1 | 62.24 | 62.24
|  | Частичная замена тр-да гвс в т/п под кв. | Муфта вн/р 32*1 | шт | 2 | 74.94 | 149.88
|  | 1,2,3 | Муфта 20*1/2 | шт | 4 | 32.47 | 129.88
|  | Частичная замена тр-да в цтп (насос гвс) | Муфта н/р 25*3/4 | шт | 1 | 55.91 | 55.91
|  |  | Муфта перех 11/4*3/4 | шт | 2 | 166.75 | 333.5
|  | Частичная замена тр-да в цтп (насос хвс) | Угол с мет н/р 20*1/2 | шт | 1 | 40 | 40
|  | Замена эл ламп 1 п восстан освещ по перх | лампа эл 60Вт | шт | 10 | 12.3 | 123
|  | маршам |  |  |  |  | 0
0
[6 empty] | Итого: | 894.41
в марте 2019 года
|  | Частичная замена тр-да хвс в кв.4 | Сгон прям.вн/нар 1 | шт | 1 | 288.16 | 288.16
|  |  | Тройник перех. 32*20 | шт | 1 | 15.34 | 15.34
|  |  | Тройник перех. 40*20 | шт | 1 | 19.65 | 19.65
|  | Частичная замена тр-да хвс в кв.29 | Эл.соединение нар. 1 | шт | 1 | 551.58 | 551.58
|  |  | Тройник перех. 40*20 | шт | 2 | 19.65 | 39.3
|  | Частичная замена тр-да хвс на тех. этаже | Угольник L40*90 | шт | 4 | 22.93 | 91.72
|  | над кв. 89,91 |  |  |  |  | 0
|  | Побелка деревьев на придомовой тер-ри | Известь паста | кг | 3.1 | 10.67 | 33.077
|  | Замена эл ламп восстан освещ | Лампа эл 60Вт | шт | 10 | 12.3 | 123
0
0
[6 empty] | Итого: | 1161.827
в апреле 2019 года
|  | Частичная замена тр-да в кв.4 | Эл. соединение вн.1 | шт | 1 | 642.75 | 642.75
|  |  | Труба PN 20*32 стекл | м | 4 | 91.51 | 366.04
|  |  | Муфта переход 40*32 | шт | 1 | 12.37 | 12.37
|  |  | Муфта вн/р 32*1 | шт | 1 | 96.01 | 96.01
|  | Частичная замена тр-да в кв.29 | Труба PN 20*32 стекл | м | 4 | 91.51 | 366.04
|  |  | Эл. соединение нар.1 | шт | 1 | 606.83 | 606.83
|  |  | Муфта н/р 20*1/2 | шт | 1 | 42.88 | 42.88
|  |  | Тройник перех. 32*20 | шт | 1 | 11.57 | 42.88
|  |  | Муфта вн/р 32*1 | шт | 1 | 96.01 | 96.01
|  |  | Муфта 32 | шт | 1 | 6.67 | 6.67
|  | Изготовление и установка пандуса для | Швеллер 16 | шт | 12 | 824.33 | 9891.96
|  | мало мобильных людей при вх.в под. | Круг КРАТОН 230*1,8*22 | шт | 5 | 66.38 | 331.9
|  | с применением элект.сварки | Электроды 3 мм | кг | 0.35 | 219.38 | 76.783
|  | Замена замка выхд на кровлю | Замок навесной 303F-75 | шт | 2 | 280 | 560
|  | Окрашивание малых форм | Эмаль ПФ-115Б | кг | 3.8 | 194.21 | 737.998
|  | (выдана СД) | Кисть плоск 50мм | шт | 1 | 28.89 | 28.89
|  |  | Уайт-спирит | л | 1 | 76.63 | 76.63
|  |  | Кисть 140* 50мм | шт | 1 | 65.28 | 65.28
|  |  | Валик 150 | шт | 1 | 43.2 | 43.2
|  |  | Эмаль ПФ-115А | кг | 8.2 | 95.54 | 783.428
|  | Замена эл ламп коз | Лампа эл 60Вт | шт | 3 | 12.3 | 36.9
|  | Частичная замена электропров тех эт | Кабель ВВГнг-П 2*2,5 | м | 5.5 | 31.74 | 174.57
0
[6 empty] | Итого: | 15086.019
в мае 2019 года
|  | Замена эл ламп 16,12,10,3,1 эт | Лампа эл 60Вт | шт | 5 | 12.3 | 61.5
|  | Уборка придомовой территории | Мешки мус.240л | шт | 10 | 9.41 | 94.1
|  | (выданы СД) |  |  |  |  | 0
|  | Установка розеток В МОП(для ремонта) | Розетка о/у | шт | 6 | 40.66 | 243.96
0
0
[6 empty] | Итого: | 399.56
в июне 2019 года
|  | Уборка мягкой кровли | Мешки д/ мус 55*95 | шт | 3 | 14 | 42
|  | Установка розеток на этажах | Розетка о/у | шт | 4 | 40.66 | 162.64
|  | ( для укладки плитки) | Изолента ПВХ | шт | 1 | 43.5 | 43.5
|  | Частичная замена электропровод | Кабель ВВГ-П2*2,5 м | м | 1.5 | 31.74 | 47.61
|  | Покос сорной травы на придомовой т-ри | Леска для триммера ф2,7*222м | шт | 0.033 | 1372.8 | 45.3024
|  |  | Масло для 2-х такт двигат. | л | 0.066 | 579.6 | 38.2536
[6 empty] | Итого: | 379.306
в июле 2019 года
|  | Замена замка выхода на кровлю;т/э | Замок накладн.3Н4-3 | шт | 2 | 1089 | 2178
|  | Замена автоматов в электрощ(ревизия) | Авт выключатель 1п 25А | шт | 12 | 102.38 | 1228.56
|  |  | DIN-рейка перфорирован.1000мм | шт | 0.5 | 93.91 | 46.955
|  |  | Шина соедин.однорядн. До 63А | шт | 0.5 | 299.14 | 149.57
|  | Замена задвижки в р/у на с.о | Кран шаров фланц.КШФ 80/65 | шт | 2 | 2750 | 5500
|  |  | Болт М8*70 | шт | 18 | 8.26 | 148.68
|  |  | Гайка М16 | шт | 18 | 5.98 | 107.64
|  | Замена кранов в т/п на манометр | Кран шаров муф. Ду15 Ру 16 | шт | 1 | 125 | 125
|  | Ремонт узла учета хвс в т/п | Фланец ст.1-80 ГОСТ | шт | 2 | 355 | 710
|  |  | Муфта переходн. 25*20 | шт | 1 | 5 | 5
|  |  | Муфта вн/р 20*1/2 | шт | 1 | 40 | 40
|  |  | Муфта переходн. 32*25 | шт | 1 | 10 | 10
|  | Замена замка выход на т/э | Замок навесной ВС2-9 | шт | 1 | 625 | 625
0
[6 empty] | Итого: | 10874.405
в августе 2019 года
|  | Замена замка на электрощитовой | Замок накладн. ЗН4-3 | шт | 1 | 1089 | 1089
|  | Окраска малых форм (окраска дверей в | Эмаль ПФ-115А | кг | 2 | 95.44 | 190.88
|  | подсобное помещение) | Кисть 140*50 мм | шт | 1 | 65.28 | 65.28
|  |  | Кисть 50 мм | шт | 1 | 30.32 | 30.32
|  | Замена эл.ламп восстанов освещ 1п; | Лампа эл.60Вт | шт | 20 | 10.67 | 213.4
|  | переходные лестницы | Патрон керамич. Е-27 | шт | 20 | 9.81 | 196.2
|  |  | Изолента ПВХ | шт | 1.2 | 43.38 | 52.056
0
0
0
[6 empty] | Итого: | 1837.136
в сентябре 2019 года
|  | Установка светодиод светильников по | Светильник светодиодн.LED 12Вт | шт | 20 | 899.68 | 17993.6
|  | лестничным маршам | Труба ПВХ гофриров 20мм | м | 50 | 8.07 | 403.5
|  |  | Дюбель-гвоздь потайн.манж 6*40 | шт | 100 | 0.78 | 78
|  |  | Дюбель-хомут нейлон 19-25мм | шт | 100 | 0.9 | 90
|  |  | Кабель ВВГнг-П 2*1,5 | м | 50 | 20.27 | 1013.5
|  |  | Колодка ЗВИ-5 1,5-4мм 2ПВХ | шт | 50 | 33.2 | 1660
|  | Замена светодиод светильников в холле | Светильник светодиодн. 36 ВТ | шт | 2 | 449.1 | 898.2
|  | 1 этажа | Изолентв ПВХ | шт | 1.6 | 43.38 | 69.408
|  | Установка почтовых ящиков после космет. | Дюбель гвоздь 6*40 | шт | 100 | 1.3 | 130
|  | ремонта в холле 1эт | Бур SDS 6*50/110 гранит | шт | 1 | 55 | 55
|  | Частичная замена тр-да канал в кв.4 | Переход резин. Д 110*124 | шт | 1 | 27.22 | 27.22
|  | Замена патронов на техэтаже | Патрон керамич. Е-27 | шт | 3 | 7.65 | 22.95
|  | Подготовка напольного покрытия к укладке | Круг отрез мет. 125*1,6 | шт | 5 | 50 | 250
|  | плитке |  |  |  |  | 0
|  | Омломбировка ИПУ гвс в кв.16 | Антимагнитная роторная пломба | шт | 1 | 35 | 35
[6 empty] | Итого: | 22726.378
в октябре 2019 года
|  | Замена светильников на светодиодные | Светильник светодиодн.LED 12Вт | шт | 28 | 899.68 | 25191.04
|  |  | Бур SDS 6*50/110 гранит | шт | 1 | 55 | 55
|  | Замена замка на м/к | Замок навесной ВС2-9 | шт | 1 | 625 | 625
|  | Частичный ремонт тр-да с.о на т/э над кв.90 | Муфта 25 | шт | 2 | 3.48 | 6.96
|  | Замена эл ламп 1п 1,5,8, эт | Лампа эл. 60 Вт | шт | 5 | 12.3 | 61.5
[6 empty] | Итого: | 25939.5
в ноябре 2019 года
|  | Уборка МОП после укладки напольной | Очиститель фасадов ЛАТЕКС | л | 10 | 68.2 | 682
|  | плитки(выдано СД) | Полумаска фильтр с клапан | шт | 5 | 35 | 175
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Песок | т | 0.282 | 450 | 126.9
|  |  | Соль | кг | 55.42 | 6.3 | 349.146
|  | Частичная замена тр-да гвс на тех.этаже | Труба PN 20*25 стекл | м | 4 | 51.75 | 207
|  | под кв.90 |  |  |  |  | 0
|  | Частичная замена тр-да гвс на тех. под | Труба PN 25*40 стекл | м | 4 | 125.71 | 502.84
|  | под кв.2 |  |  |  |  | 0
|  | Опломбирование ИПУ по ГВС кв.36 | Антимагнитная роторная АП2 | шт | 1 | 35 | 35
|  | Ремонт ступеней в тех.под. | Клей для плитки универс | кг | 75 | 29.5 | 2212.5
[6 empty] | Итого: | 4290.386
в декабре 2019 года
|  | Установка прожектора на ЦТП(МОП) | Прожектор светидиодн 50ВТ | шт | 2 | 387.56 | 775.12
|  | Ремонт узла учета холодного водоснабж | Труба 32*2,8 | м | 3 | 163.33 | 489.99
|  | ( применением электросварки) | Фланец плоский Ду 32 Ру 10 | шт | 2 | 215.4 | 430.8
|  |  | Муфта с мет вн/р 63*2 | шт | 2 | 385.68 | 771.36
|  |  | Переходник -футорка н/в 2*1 1/4 н | шт | 2 | 330.12 | 660.24
|  |  | Шпилька М14*1000 | шт | 1 | 123.6 | 123.6
|  |  | Электроды 3 мм | кг | 0.5 | 209.12 | 104.56
России 09.12.99 | [5 empty] | Итого: | 3355.67
№139
[6 empty] | Всего: | 87523.617