## Орбитальная 52_2
Приложение к п.п. 7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Орбитальная 52/2
в январе 2019 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Посыпание придомовой тер-ри в гололед | Соль | кг | 20.6 | 7.3 | 150.38
|  | Дез обработка т/п 1 п хлор.расвор | Известь хлорная | кг | 2 | 68.57 | 137.14
|  | Замена электроламп 1,2 п восст освещ; т/п | Лампа эл. 60Вт | шт | 12 | 12.01 | 144.12
|  | Замена патрона 1п-1эт | Патрон керамич Е-27 | шт | 1 | 15 | 15
|  | Изоляция электропроводки 1п 8,1эт (L-3,5м) | Изолента ПВХ | шт | 0.7 | 46 | 32.2
[6 empty] | Итого: | 478.84
в феврале 2019 года
|  | Замена счетчика в р/у на гвс | Счетчик горячей воды ВСТ-15 | шт | 1 | 2650 | 2650
|  |  | Узел присоединит DN -15*36 | шт | 1 | 110 | 110
|  | Замена замка в т/п | Замок навесной 303 F-75 | шт | 1 | 280 | 280
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 38 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 1 | 35 | 35
|  | Замена эл ламп восст освещ 1,2 п | лампа эл 60Вт | шт | 16 | 12.3 | 196.8
[6 empty] | Итого: | 3271.8
в марте 2019 года
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 60 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 2 | 35 | 70
|  | Уборка придомовой территории | Мешки мус. 120 л | шт | 20 | 9.02 | 180.4
|  | Демонтаж и установка приборов КИП | Модем SprutNet BG2 (КИП) | шт | 1 | 2850 | 2850
|  | Побелка деревьев на придомовой тер-ри | Известь паста | кг | 12.4 | 10.67 | 132.308
|  | Замена эл ламп восстан освещ 1,2п | Лампа эл 60Вт | шт | 12 | 12.3 | 147.6
0
0
[6 empty] | Итого: | 3380.308
в апреле 2019 года
|  | Замена кранов в р/у на рициркуляцию | Кран шаров вн/вн 1 1/4 | шт | 2 | 630.36 | 1260.72
|  | Опломбировка ИПУ гвс в кв. 50 | Антимагнитная роторная пломб | шт | 1 | 35 | 35
|  | Замена эл ламп 1п 9,8эт, 2п вход, 1эт | Лампа эл 60Вт | шт | 7 | 12.3 | 86.1
0
[6 empty] | Итого: | 1381.82
в мае 2019 года
|  | Замена эл ламп 2п.1эт, коз, 1п коз | Лампа эл 60Вт | шт | 3 | 12.3 | 36.9
0
[6 empty] | Итого: | 36.9
в июне 2019 года
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Кисть флейц 75мм | шт | 1 | 53.76 | 53.76
|  | (9 м) | Краска в/д фасадн | кг | 2 | 46.08 | 92.16
|  | Частичная замена теплового ввода | Труба 89*3 | м | 4.4 | 339.12 | 1492.128
|  | ( с применением газосварки)- 5 стыков | Карбид | кг | 1.7 | 125 | 212.5
|  |  | Кислород | м3 | 2.5 | 50 | 125
|  | Установка розетки в электрощ | Розетка о/у | шт | 1 | 40.66 | 40.66
|  |  | Изолента ПВХ | шт | 0.3 | 43.5 | 13.05
[6 empty] | Итого: | 2029.258
в июле 2019 года
|  | Замена автоматов в электрощ(ревизия) | Авт выключатель 1п 25А | шт | 7 | 102.38 | 716.66
|  |  | DIN-рейка перфорирован.1000мм | шт | 0.5 | 93.91 | 46.955
|  |  | Шина соедин.однорядн. До 63А | шт | 0.5 | 299.14 | 149.57
|  | Установка задвижки под цоколем на | Кран шаров LD КШЦ ст.20 Ду 80/70 | шт | 2 | 2500 | 5000
|  | тепловой ввод с применением элетросвар | Болт М8*70 | шт | 16 | 8.26 | 132.16
|  | и газосварки( 2шт) | Гайка М16 | шт | 16 | 5.98 | 95.68
|  | (8стыков) | Электроды 3мм | кг | 0.8 | 192.53 | 154.024
|  |  | Фланец LD 1-80*16 ст.20 | шт | 4 | 385 | 1540
|  |  | Труба 89*3 | м | 2 | 345.81 | 691.62
|  |  | Карбид | кг | 2.72 | 125 | 340
|  |  | Круг КРАТОН 230*1,8*22 | шт | 2 | 79.42 | 158.84
|  | Замена кранов в р/у на с.о | Кран шаров муф. Ду 32 Ру 16 | шт | 2 | 655 | 1310
|  | Изготовление ливневых колпаков на ливн | Арматура 10 | м | 1.44 | 43.44 | 62.5536
|  | Канализацию(3 шт) | Арматура 12 | м | 13.53 | 43.31 | 585.9843
|  |  | Арматура 14 | м | 1.44 | 69.85 | 100.584
|  |  | Круг 10 | м | 12 | 30.73 | 368.76
|  |  | Электроды 3мм | кг | 1 | 192.53 | 192.53
|  |  | Круг КРАТОН 125*1,6*22 | шт | 1 | 47.23 | 47.23
|  | Замена замка вых.кровля 1,2 п | Замок навесной ВС2-М1 | шт | 2 | 380 | 760
[6 empty] | Итого: | 12453.1509
в августе 2019 года
|  | замена эл.ламп восстанов освещ 1п;2п | Лампа эл.60Вт | шт | 16 | 10.67 | 170.72
0
0
0
[6 empty] | Итого: | 170.72
в сентябре 2019 года
|  | Частичная замена стояка хвс в кв 18 | Муфта 40 | шт | 1 | 11.61 | 11.61
|  | через перекрытие с кв.22 | Тройник редуцир 40*20*40 | шт | 1 | 21.79 | 21.79
|  |  | Муфта с мет н/р 20*1/2 | шт | 1 | 39.21 | 39.21
|  |  | Кран шаров вн/нар ½ | шт | 1 | 237.83 | 237.83
|  |  | Эл. соединение нар 11/4 | шт | 1 | 653.88 | 653.88
|  |  | Муфта с мет вн/р 40*1 ¼ | шт | 1 | 202.43 | 202.43
|  |  | Труба PN 20*40 | шт | 4 | 107.95 | 431.8
|  | Омломбировка ИПУ гвс в кв.37 | Антимагнитная роторная пломба | шт | 2 | 35 | 70
|  | Демонтаж и установка КИП приборов | Термопреоб КТСП-HL80Rt100 | шт | 1 | 2600 | 2600
4268.55
в октябре 2019 года
|  | Ремонт теплового ввода с.о | Карбид | кг | 1.36 | 115 | 156.4
|  | ( 4 стыка) |  |  |  |  | 0
|  | Опломбирование ИПУ по ГВС кв.19 | Антимагнитная роторная АП2 | шт | 2 | 35 | 70
|  | Восстановление освещение 1,2 п. | Лампа эл. 60 Вт | шт | 12 | 12.3 | 147.6
[6 empty] | Итого: | 374
в ноябре 2019 года
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Песок | т | 0.188 | 450 | 84.6
|  |  | Соль | кг | 36.52 | 6.3 | 230.076
|  | Частичная замена тр-да с.о в тех.под | Труба 32*2,8 | м | 4 | 200.56 | 802.24
|  | под кв 4 — 4м( с применением газосвар) | Карбид | кг | 1.02 | 115 | 117.3
|  | ( 3 стыка) |  |  |  |  | 0
|  | Частичная замена тр-да с.о в тех.под | Труба 40*3 | м | 3 | 171.33 | 513.99
|  | крыловые— 3м( с применением газосвар) | Карбид | кг | 1.36 | 115 | 156.4
|  | ( 4 стыка) |  |  |  |  | 0
|  | Опломбирование ИПУ по ГВС кв.9 | Антимагнитная роторная АП2 | шт | 2 | 35 | 70
|  | Замена эл ламп при входе 1п.8эт,2п.вос. | Лампа эл. 60 Вт | шт | 4 | 12.3 | 49.2
|  | осв. по л/к |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 2023.806
в декабре 2019 года
|  | Замена электроламп восстан освещ | Лампа эл 60Вт | шт | 12 | 12.3 | 147.6
|  | Замена патрона на л/к 8эт 1 под | Патрон подв Е-27 | шт | 2 | 19.5 | 39
России 09.12.99 | [5 empty] | Итого: | 186.6
№139
[6 empty] | Всего: | 30055.7529