## орбитальная 66,6
Приложение к п.п.7.6.
о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: Орбитальная 66/6
2019 год
ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
в январе 2019 года
замена стояка ЦО через перекрытие из кв. 142 в кв 161 | муфта 25 | шт | 3.1 | 1 | 3.1
| муфта н/р 25*3/4 | шт | 44 | 1 | 44
| Труба PN20 д25 стекл | м | 51.67 | 3 | 155.01
| Угольник 90L25 | шт | 5.3 | 1 | 5.3
| Угольник 45L25 | шт | 5.03 | 1 | 5.03
| американка в/н 3/4* | шт | 159.05 | 1 | 159.05
Итого материалы |  |  |  |  | 371.49
в феврале 2019 года
Смена патрона в общем коридоре возле кв. 1 | Патрон керам Е27 | шт | 15 | 1 | 15
Смена ламп в общем коридоре возле кв. 1 | лампа эл. 60 Вт | шт | 12.3 | 1 | 12.3
Итого материалы |  |  |  |  | 27.3
в марте 2019 года
опломбировка счетчика в кв.25,159-2 шт | пломба антимагнитная роторная АП-2 | шт | 32 | 2 | 64
Итого материалы |  |  |  |  | 64
В апреле 2019 года
побелка деревьев | известь паста | кг | 10.66 | 20 | 213.33
| кисть 30*120 мм | шт | 74.88 | 1 | 74.88
смена ламп в ТП | лампа 60 Вт | шт | 9 | 10 | 90
опломбировка зажвижек в РУ под кв 1 | проволока пломбировочн 0,8 м | м | 1.8 | 4 | 7.2
Итого материалы |  |  |  |  | 385.41
В мае 2019 года |  |  |  |  | 0
В июне 2019 года |  |  |  |  | 0
В июле 2019 года
опломбировка счетчиков кв 95,107,55,79-4 шт | пломба антимагнит роторная АП2 | шт | 32 | 4 | 128
| проволока пломбировочн 0,8 м | м | 1.8 | 2 | 3.6
замена манометров и термометров в РУ под кв 1 | манометр Мпа-1,6 | шт | 310 | 4 | 1240
| термометр ТТЖ-М | шт | 140 | 4 | 560
покраска РУ | эмаль ПФ-115 красн | кг | 119.2 | 2 | 238.4
| кисть плоск 76 мм | шт | 63 | 1 | 63
Обраотка ТП после забоя канализации 100 м2 | известь хлорная | кг | 66.85 | 4 | 267.42
Итого материалы |  |  |  |  | 2500.42
в августе 2019
Итого материалы |  |  |  |  | 0
В сентябре 2019
Итого материалы |  |  |  |  | 0
В октябре 2019
Замена стояков ЦО кв. 167, 110, 15 | Американка в/н 1* VALTEC | шт | 305.78 | 1 | 305.78
| Американка в/н 3/4* VALTEC | шт | 164.58 | 8 | 1316.64
| муфта 25 | шт | 3.58 | 6 | 21.48
| муфта с метал. Вн/р 25/3/4* | шт | 41.45 | 2 | 82.9
| муфта с метал. н/р 25/3/4* | шт | 54.79 | 6 | 328.74
| труба PN 20 д 25 стекл | м | 54 | 20 | 1080
| угол 25 (45) Tebo | шт | 5.04 | 10 | 50.4
| угол 25 (90) Tebo | шт | 5.38 | 10 | 53.8
| хомут с шурупом 3/4* (25-28) | шт | 15.5 | 6 | 93
Замена розеток на л/кл для работы маляров | Розетка о/у РА 16 | шт | 58.49 | 3 | 175.47
Смена ламп в ТП под кв. 1-19 | лампа эл. 60 Вт | шт | 12.3 | 10 | 123
Замена сбросных кранов в ТП под кв. 1-19 | кран шар. ОПТИМА баб Ду 20 г/г | шт | 241.02 | 3 | 723.08
| Кран шар ОПТИМА Ду 20 г/г | шт | 241.02 | 5 | 1205.1
опломбировка счетсиков кв. 21,118,26,55 | пломба антимагнит. Роторная АП2 | шт | 32 | 4 | 128
| проволока пломбировочн. 0,8 | м | 1.8 | 2 | 3.6
Итого материалы |  |  |  |  | 5690.99
В ноябре 2019
Замена участка ввода холодной воды, установка задвижки на вводе ХВ и замена теплового ввода | Кран шар. "ALSO" КШФ Ду 80/65 РУ 1,6 Мпа | шт | 3420 | 1 | 3420
| Кран шар в/в 2* ручка | шт | 1836.14 | 1 | 1836.14
| Отвод КЗ Ду 89*3,5 | шт | 207 | 2 | 414
| Труба 89*3,0 | м | 352.63 | 4 | 1410.54
| Труба 102*3,0 | шт | 422.25 | 4.4 | 1857.92
| Крбид 121,75 | кг | 121.75 | 4 | 487.01
| Кислород газообразн | м3 | 50 | 4 | 200
| Отвод ст. 100 | шт | 340 | 3 | 1020
Замена сбросного крана ХВ под кв. 11 | Кран шар. пластик Ду25 | шт | 141.01 | 1 | 141.01
| Муфта пререх. 32*25 | шт | 6.43 | 2 | 12.86
Закрашивание графити | Кисть плоск 100 мм | шт | 69.84 | 1 | 69.84
| Эмаль ПФ-115 | кг | 114.14 | 2 | 228.28
Итого материалы |  |  |  |  | 11097.6
В декабре 2019
Утепление теплового ввода | Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/9-2 | м | 115.85 | 40 | 4634
| Стяжки нейлон КСС 8*500 | шт | 5.47 | 20 | 109.4
Смена замка в электрощитовой | Замок навесной 303F-75 | шт | 270 | 1 | 270
Смена ламп в ТП | лампа эл. 60 Вт | шт | 12.12 | 15 | 181.82
Итого материалы |  |  |  |  | 5195.22