## орбитальная 68
Приложение к п.п.7.6.
о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: Орбитальная 68
2019 год
ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
Ревизия электрощитовой | авт выкл 2п 40А | шт | 197.24 | 3 | 591.72
замена аварийного стояка гв в кв 97 | муфта 40 | шт | 16.8 | 2 | 33.6
| муфта вн/р 32х1 | шт | 87.6 | 1 | 87.6
| тройник перех 32*20 | шт | 15.35 | 2 | 30.71
| угольник L 32*90 | шт | 9.66 | 1 | 9.66
| Муфта перех 40*32 | шт | 14.11 | 2 | 28.22
| Труба PN20 д 32 полип г/в | м | 97.43 | 3 | 292.29
| Труба PN25 д 20 г/в | м | 26.93 | 1 | 26.93
| муфта н/р 20*1/2* | шт | 31.48 | 1 | 31.48
| угол 20 (90) Tebo | шт | 5.4 | 2 | 10.8
| Муфта вн/р 25*3/4* | шт | 39.6 | 2 | 79.2
| Угольник 90L20 | шт | 3.42 | 2 | 6.84
| Клипса | шт | 7 | 4 | 28
замена светильника на 1 этаже | Светильник светодиодн "Персей" | шт | 970 | 1 | 970
Замена уч-ка Тр-да ЦО под кв. 10-13 5,8 м.п. | труба 50*3 м | м | 220.94 | 5.8 | 1281.452
| карбид | кг | 125 | 4 | 500
| кислород газообразн | м3 | 49.16 | 1 | 49.16
посыпка тротуаров от наледи | соль технич | кг | 7.6 | 50 | 380
Итого материалы |  |  |  |  | 4437.662
в феврале 2019 года
замена уч-ка стояка гв и хв в кв 9 | муфта н/р 20х1/2* | шт | 31.48 | 1 | 31.48
| угольник 90 L20 | шт | 3.42 | 4 | 13.68
замена уч-ка тр-да хв в кв. 160 через перекрытие в кв. 141 | труба 25*2,5 | м | 105.83 | 5 | 529.17
установка светильника на 1 этаже | светильник светод. 12 Вт "Sensor" | шт | 797.7 | 1 | 797.7
Итого материалы |  |  |  |  | 1372.03
в марте 2019 года
замена уч-ка тр-да ЦО в ТП под кв. 7,9 | Угольник н/р 25*3/4* | шт | 64.38 | 4 | 257.53
| угольник 25L45 | шт | 4.79 | 6 | 28.74
| угольник 25L90 | шт | 4.79 | 6 | 28.79
| труба PN20 д25 стекл | м | 46.79 | 4 | 187.15
| муфта н/р 20*1/2* | шт | 28.48 | 4 | 113.92
| муфта 25 | шт | 2.95 | 6 | 17.7
| тройник перех 25*20 | шт | 5.62 | 4 | 22.5
опломбировка счетчика в кв.62,133,90,157,49,15,116-7 шт | пломба антимагнитная роторная АП-2 | шт | 32 | 7 | 224
смена патронов на л/кл 5,8,9 эт-3 шт | патрон керам Е27 | шт | 15 | 3 | 45
Итого материалы |  |  |  |  | 925.33
В апреле 2019 года
побелка деревьев | известь паста | кг | 10.66 | 30 | 319.8
замена парамычек на л/кл с 1 по 9 этаж | полоса 25*4 м | м | 49.59 | 30 | 1487.85
| карбид | кг | 125 | 2 | 250
| кисть 30*120 мм | шт | 74.88 | 1 | 74.88
смена замков в ТП м м/к 2 шт | замок 303F-75 | шт | 270 | 2 | 540
смена ламп в ТП | лампа 60 Вт | шт | 9 | 10 | 90
опломбировка зажвижек в РУ под кв 1 | проволока пломбировочн 0,8 м | м | 1.8 | 4 | 7.2
Итого материалы |  |  |  |  | 2769.73
В мае 2019 года |  |  |  |  | 0
В июне 2019 года
Установка доводчика и кодового замка | Доводчик коричнев. 10120ВС | шт | 1890 | 1 | 1890
| Замок кодовый "РИГЕЛЬ" | шт | 1648 | 1 | 1648
Установка колпаков на ливневку 5 шт | Арматура 14 | м | 59.96 | 48.3 | 2896.06
| Электроды d3 | кг | 190 | 1 | 190
| круг 230*1,8*22 | шт | 90 | 1 | 90
| Лист ГК 2 (1*2) | м | 850 | 0.3 | 255
Итого материалы |  |  |  |  | 6969.06
В июле 2019 года
Ревизия поэтажных щитков кв 145-152 | DIN-рейка 1000 мм | шт | 68.36 | 1 | 68.36
| авт выкл 2 п 40 А | шт | 195.74 | 5 | 978.73
| авт выкл 1 п 25 А | шт | 95.54 | 2 | 191.08
опломбировка счетчиков кв 102,81,17,109,167-8 шт | пломба антимагнит роторная АП2 | шт | 32 | 8 | 256
| проволока пломбировочн 0,8 м | м | 1.8 | 4 | 7.2
замена термометров в РУ под кв 1 | термометр ТТЖ-М | шт | 140 | 4 | 560
покраска РУ | эмаль ПФ-115 красн | кг | 119.2 | 2 | 238.4
| валик мех 250 | шт | 48 | 2 | 96
Итого материалы |  |  |  |  | 2395.77
в августе 2019
смена личинки на почтовый ящик в квартире 55 | замок мебельн 20 мм | шт | 83 | 1 | 83
смена ламп в ТП и общ. Коридор кв. 83,89 15 шт | лампа эл. 60 Вт | шт | 11.22 | 15 | 168.3
Итого материалы |  |  |  |  | 251.3
В сентябре 2019
Итого материалы |  |  |  |  | 0
В октябре 2019
Завоз земли в полдисадник | Грунт | т | 600 | 5 | 3000
смена замка в ТП | замок навесной 303F-75 | шт | 270 | 1 | 270
Смена ламп с 1 по 9 этаж и в ТП | лампа эл. 60 Вт | шт | 12.3 | 10 | 123
опломбировка счетсиков кв. 45,109 | пломба антимагнит. Роторная АП2 | шт | 32 | 3 | 96
| проволока пломбировочн. 0,8 | м | 1.8 | 1 | 1.8
Итого материалы |  |  |  |  | 3490.8
В ноябре 2019
Закрытие окон и пожарных выходов подручными средствами. | Саморез ГСК-дерево 3,5*41 | шт | 0.73 | 200 | 147
| Саморез ГСК-дерево 3,5*25 | шт | 0.51 | 200 | 102
| Саморез ГСК-дерево 3,5*55 | шт | 0.84 | 100 | 84
Закрашивание графити на 1 этаже в общем коридоре кв. 12-19 | Кисть плоск 100 мм | кг | 114.14 | 3 | 342.42
| Эмаль ПФ-115 | шт | 69.84 | 1 | 69.84
Смена замка в ТП | замок навесной 303F-75 | шт | 270 | 1 | 270
Ревизия электрощитков кв. 3,22,148,150,169,167 | замок антивандальный для электрощ. | шт | 630 | 6 | 3780
| Изолента ПВХ 19*20 | шт | 44.14 | 4 | 176.56
| Кабель АВВГ-П2*6 (ож) | м | 14.43 | 12 | 173.16
Итого материалы |  |  |  |  | 5144.98
В декабре 2019
Закрашивание графити | Эмаль ПФ-115 | кг | 114.14 | 3 | 342.42
| Кисть флейц 75 мм | шт | 54.32 | 1 | 54.32
Замена стояка ЦО кв. 2 с выходом в ТП | Труба PN20 д 25 стекл. | м | 51.12 | 4 | 204.48
| Американка в/н 3/4* VALTEC | шт | 202.18 | 2 | 404.36
| Муфта с метал. вн/р 25*3/4* | шт | 38.19 | 2 | 76.38
| Муфта 25 | шт | 3.39 | 2 | 6.78
| Угол 25 (45) Tebo | шт | 4.81 | 2 | 9.62
| Угол 25 (90) Tebo | шт | 5.08 | 3 | 15.24
Итого материалы |  |  |  |  | 1113.6