## орбитальная 84
Приложение к п.п.7.6.
о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: Орбитальная 84
2019 год
ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
в январе 2019 года
Замена уч-ка тр-да ЦО под кв. 12 2 м.п. | труба 50*3,0 | м | 220.94 | 2 | 441.88
| карбид | кг | 125 | 1 | 125
| кислород газообразн | м3 | 49.16 | 1 | 49.16
посыпка тротуаров от наледи | соль технич | кг | 7.6 | 20 | 152
Итого материалы |  |  |  |  | 768.04
Замена оборудования УУТЭ | Термопреобраз КТСП НСХРt 100 L60 | шт | 2250 | 1 | 2250
Итого приборы КИП |  |  |  |  | 2250
в феврале 2019 года
замена уч-ка тр-да ГВ в ТП под кв. 1-11 | кран шар с полусгон 1* | шт | 609.29 | 6 | 3655.74
| муфта вн/р 32*1 | шт | 87.6 | 12 | 1051.2
| муфта 32 | шт | 6.22 | 4 | 24.88
| тройник перех 32*20 | шт | 15.08 | 6 | 90.48
| муфта н/р 20*1/2 | шт | 31.48 | 6 | 188.88
| муфта перех 40*32 | шт | 13.77 | 4 | 55.08
| труба PN20 д 32 стекл | м | 90.65 | 4 | 362.6
Замена уч-ка тр-да ХВ и ГВ в кв. 121 | эл соединение нар 1* | шт | 576.17 | 2 | 1152.34
| труба 25*2,5 | м | 105.83 | 1 | 105.83
Итого материалы |  |  |  |  | 6687.03
в марте 2019 года
Опломбировка счетчиков кв. 90,44,163,151,145,63-8 шт | пломба антимагнитная роторная АП-2 | шт | 32 | 8 | 256
Итого материалы |  |  |  |  | 256
В апреле 2019 года
побелка деревьев | известь паста | кг | 10.66 | 5 | 53.3
| кисть 30*120 мм | шт | 74.88 | 1 | 74.88
смена замков в ТП 2 шт, м/к 1 шт | замок мебельн 20 мм | шт | 83 | 3 | 249
опломбировка зажвижек в РУ под кв 1-2 | проволока пломбировочн 0,8 м | м | 1.8 | 2 | 3.6
Итого материалы |  |  |  |  | 380.78
В мае 2019 года
замена стояка ХВ в кв. 32 с выходом в кв. 51 | гебо фитинг для ст. труб с н/р АК1 | шт | 787.86 | 2 | 1575.73
| американка Ду25 хром | шт | 414.43 | 1 | 414.43
| муфта вн/р 32*1* | шт | 145.96 | 1 | 145.96
| тройник 32*20*32 | шт | 18.21 | 1 | 18.21
| муфта н/р 20*1/2* | шт | 58.53 | 1 | 58.53
| Труба PN20 д 32 стекл | м | 120.23 | 4 | 480.95
замена теплового ввода | труба 102*3,0 | м | 384.21 | 3.4 | 1306.314
| Отвод КЗ Ду 108*4 | шт | 408 | 2 | 816
| кислород газообоазн | м3 | 49.16 | 1 | 49.16
| карбид | кг | 125 | 2 | 250
замена сбросного крана в РУ под кв. 1 | кран шар рыч Ду25 | шт | 495.72 | 1 | 495.72
Итого материалы |  |  |  |  | 5611.004
В июне 2019 года |  |  |  |  | 0
В июле 2019 года
замена уч-ка тр-да ЦО под кв 1-19 | кран шар вн/вн 1* | шт | 572.87 | 2 | 1145.74
| муфта с метал вн/*р 32*1* | шт | 85.45 | 4 | 341.75
| Тройник редуцир 32*20*32 | шт | 10.83 | 2 | 21.66
| угол 32 (90) tebo | шт | 9.71 | 6 | 58.3
| труба PN20 д 32 стекл | м | 91.15 | 4 | 364.61
замена задвижек в РУ под кв 1 | кран шар "ALSO" КШФ Ду 50 РУ 4,0 Мпа | шт | 1820 | 4 | 7280
замена болтов и гаек в РУ под кв 1 | Болт с шест М16*70 полн резьба | шт | 29 | 20 | 580
| Гайка М16 | шт | 6.09 | 48 | 292.36
Замена прокладок на задвижках + конус | Пластина рез рул ТКМЩ 4 мм (3000*800) | шт | 1984 | 0.3 | 595.2
замена сбросных кранов в ТП под кв 1-19 | кран шар рыч ДУ 25 | шт | 495.72 | 3 | 1487.16
смена замков в электрощитовой и в ТП | замок навесной 303F-75 | шт | 290 | 2 | 580
опломбировка счетчиков кв 89,79-2шт | пломба антимагнит роторная АП2 | шт | 32 | 2 | 64
| проволока пломбировочн 0,8 м | м | 1.8 | 1 | 1.8
Итого материалы |  |  |  |  | 12812.58
в августе 2019
Замена кранов на ЦО в ТП под кв. 1-19 | кран шар ОПТИМА Ду 20 г/г | шт | 241.02 | 8 | 1928.16
Итого материалы |  |  |  |  | 1928.16
В сентябре 2019
Покраска входного узла | Валик 150 поролон | шт | 85 | 1 | 85
| Валик 250 полиак | шт | 100 | 1 | 100
| Грунтовка Der Master | кг | 50 | 20 | 1000
| Краска В/Д фасад | кг | 92.3 | 39 | 3600
| Шпатлевка ТИМ45 | кг | 24.5 | 20 | 490
| Колер Der Master №11 | л | 800 | 0.3 | 240
| Колер Der Master №4 | л | 800 | 0.2 | 160
| Эмаль серая ПФ-115 | кг | 130 | 3.8 | 494
Итого материалы |  |  |  |  | 6169
Приборы КИП | датчик давления ДДМ-03Т-1600 | шт | 2800 | 1 | 2800
Итого приборы КИП |  |  |  |  | 2800
В октябре 2019
Смена ламп козырек, с 1 по 9 этаж и в ТП | лампа эл. 60 Вт | шт | 12.3 | 10 | 123
опломбировка счетчиков кв. 91,38,11,41 | пломба антимагнит. Роторная АП2 | шт | 32 | 4 | 128
| проволока пломбировочн. 0,8 | м | 1.8 | 2 | 3.6
Итого материалы |  |  |  |  | 254.6
В ноябре 2019
Ревизия электрощитка кв. 9,100,28,119 | Замок антивандальный для электрощ. | шт | 630 | 4 | 2520
Итого материалы |  |  |  |  | 2520
В декабре 2019
Утепление теплового ввода | Трубка ENERGOFLEX SUPER 110/9-2 | м | 137.71 | 6 | 826.26
| Стяжки нейлон КСС 8*500 | шт | 5.47 | 11 | 60.17
Восстановление козырькового освещения | Кабель ВВНнг-П2*6 ОК | м | 67.33 | 5 | 336.65
Замена участка СО под кв. 11-19 | Труба 57*3,0 | м | 207.43 | 6.15 | 1275.6945
| Кран шар вн/вн 1* | шт | 474.61 | 1 | 474.61
| Карбид | кг | 121.75 | 2 | 243.5
Итого материалы |  |  |  |  | 3216.8845