## Волкова 10-3
Приложение к п.п.7.6.
о выполненных работах и списании материалов в жилом доме:Волкова 10/3
2019 год
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
в январе 2019 года
|  | Подготовка к обработке территории от льда и снега в зимний период | Соль тех. | кг | 7.3 | 26.2 | 191.26
|  | итого |  |  |  |  | 191.26
в феврале 2019 года
|  | Замена элеваторов в ИТП (РУ) 2;3 под. 2-шт. | Элеватор 3 | шт | 4200 | 2 | 8400
|  | Опломбировка индивид. Прибор. Учёта ХВС и ГВС в кв.109 | Пломба антимаг.роторная АП-2 | шт | 32.83 | 2 | 65.66
|  |  | Проволока пломбировочн. 0,8 | м | 1.84 | 1 | 1.84
|  | Замена перегор.эл.ламп под.1-4 | Лампа эл. 60 Вт. | шт | 11.5 | 9 | 103.5
9 шт.
|  | итого |  |  |  |  | 8571
в марте 2019 года
|  | Опломбировка ИПУ ГВС кв.25 | Пломба антимаг роторная «АП-2» | шт | 32 | 1 | 32
|  |  | Проволока пломбировочн.0,8м | м | 1.83 | 0.5 | 0.91
|  | Монометр МПа 1,5 |  | шт | 300 | 1 | 300
Замена перегоревших эл.ламп
|  | 1 под.(2;5;7;9эт.) и по т/п 3-4 под. | Лампа эл. 60 Вт | шт | 11.5 | 9 | 103.5
|  | итого |  |  |  | 11.5 | 436.41
в апреле 2019 года
|  | Побелка деревьев на придомовой территории 40шт. | Известь паста | кг | 10.67 | 50 | 533.5
|  |  | Клей ПВА д/паст.раствора | кг | 98.67 | 0.5 | 49.335
|  | Ремонт ограждения тротуара на придомовой территории L=15м.п.(под.№4) | Арматура 14 | м | 58.98 | 30 | 1769.4
|  |  | Электроды 3мм | кг | 190 | 2 | 380
|  |  | Круг отрез.125*1,6 | шт | 27.4 | 1 | 27.4
|  | Опломбировка индивидуальных приборов учета в кв.7 -2 шт | Пломба антимаг.роторная « АП-2» | шт | 32 | 2 | 64
|  |  | Проволока пломбировочн д 0,8 | м | 1.81 | 1 | 1.81
|  | итого |  |  |  | 86.5 | 2825.445
в мае 2019 года
|  | Опломбировка конусов вводных задвижек в РУ-2 шт | Проволока пломбировочн д.08 | м | 1.8 | 6 | 10.8
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-4) 25 шт | Лампа эл 60 Вт | шт | 12.3 | 25 | 307.5
|  | Установка информационных досок при входе в подъезд (под 1-4) 4 шт | Дюбель гвоздь 6/40 | шт | 1.28 | 30 | 38.4
|  | Опломбировка индивидуальных приборов учета г.в.с и х.в.с в кв 33-1 шт | Проволока пломбировочн д.08 | м | 1.8 | 0.5 | 0.9
|  |  | Пломба антимаг роторная "АП2" | шт | 32 | 1 | 32
|  | Замена замка на двери входа в мусорокамеру (под 2) 1 шт | Замок навесной 303F-50 | шт | 130 | 1 | 130
|  | Замена вышедшего из строя выключателя (под 1) 1 шт | Выкл 1 кл о/у | шт | 74 | 1 | 74
|  | Усиление решеток на окнах тех подполья (под 1-4) | Электроды 3 мм | кг | 190 | 1.5 | 285
|  |  | Круг отрез 125*1,6 | шт | 27.4 | 3 | 82.2
|  | итого |  |  |  | 69 | 960.8
в июне 2019 года
|  | Замена аварийного участка стояка канализации через перекрытие из кв 19 в кв 23 L=1,5 м.п. | Труба д 110 L=1,0м | шт | 206.28 | 1 | 206.28
|  |  | Труба д 110 -0,5м | шт | 131.1 | 1 | 131.1
|  |  | Патрубок компенсац д 110 | шт | 110.69 | 1 | 110.69
|  |  | Крестовина 2-х плоск д 110-110-50-90 | шт | 213.5 | 1 | 213.5
|  |  | Патрубок компенсац д 50 | шт | 88.49 | 1 | 88.49
|  |  | Переход рез д 110*124 | шт | 26.96 | 1 | 26.96
|  |  | Герметик силикон 310 мл | шт | 281.14 | 1 | 281.14
|  |  | Круг отрез 125*1,6 | шт | 27.4 | 1 | 27.4
|  |  | Пена монтаж 750 мл | шт | 300 | 1 | 300
|  | Замена аварийного участка стояка х.в.с по тех подполю под кв 73 (под 3) L=2 м.п. | Труба PN 20 Ду 40 стекл | м | 140.58 | 2 | 281.16
|  |  | Муфта д 40 | шт | 11.25 | 1 | 11.25
|  |  | Угол 40 L90 | шт | 22.65 | 2 | 45.3
|  |  | Круг отрез 125*1,6 | шт | 27.4 | 1 | 27.4
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-4) 1 шт | Лампа эл 60 Вт | шт | 12.3 | 1 | 12.3
|  | Изготовление и установка колпаков на ливневые воронки (под 1-4) 8 шт | Круг отрез 125*1,6 | шт | 27.4 | 1 | 27.4
|  |  | Электроды 3 мм | кг | 190 | 2 | 380
|  |  | Круг 10 | м | 29.36 | 21.6 | 634.18
|  |  | Лист г/к 2,0(1,25*2,5) | м2 | 832 | 2.08 | 1730.56
|  |  | Арматура 14 | м | 60.49 | 2.32 | 140.34
|  | Подготовка к отопительному сезону-ревизия РУ 2 шт | Техпластина 2Н-1 ТМКЩ-С-4мм | кг | 97.35 | 1.094 | 106.11
|  | итого |  |  |  | 46.094 | 4781.56
в июле 2019 года
|  | Укрепление решёток на продухи в т/п Подъезды 2,3,4 | Круг отрез по мет.150*1,8*22 | шт | 60 | 3 | 180
|  | Установка урн для сбора мусора п.1-2 | Урна УРК 2-6 | шт | 1300 | 2 | 2600
|  | Устновка ПРЭМов на УУТЭ после поверки п.1 | Прокладка паронит. Ду20 | шт | 4.79 | 4 | 19.16
|  |  | Прокладка паронит. Ду15 | шт | 3.6 | 2 | 7.2
|  | Замена выключателей под.№1-2 | Выкл. 1 кл.с/у | шт | 36.63 | 2 | 73.26
|  | Замена переговших лампочек п.2 | Лампа эл. 60 Вт, шт | шт | 12.3 | 3 | 36.9
|  | Опломбировка элеваторных узлов в РУ под.2-3 | Проволока пломбировочн д.08,м | м | 1.8 | 2 | 3.6
|  | Изготовление колпаков на ливневые воронки 8 шт |  | ФЗП |  |  | 383.12
|  | Итого материалы |  |  |  |  | 2920.12
|  | Итого трудозатраты |  |  |  |  | 383.12
|  | итого |  |  |  | 18 | 3303.24
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 17766.475
в августе 2019 года
|  | Замена перегоревших эл.ламп 3 под. 1эт. | Лампа эл. 60 Вт. | шт | 12.3 | 2 | 24.6
|  | Ремонт аварийн. Уч-ка ливневой канал. 1-й под. 3,4 эт. | Круг отрез.по мет. 125*1,6*22 | шт | 55 | 2 | 110
|  |  | Электроды 3мм | кг | 190 | 0.3 | 57
|  | итого |  |  |  |  | 191.6
|  |  | итого |  |  |  | 17958.075
в сентябре 2019 года
|  | Ревизия эл.щитовой под.№3 | Провод АПВ 16 | м | 14.5 | 98 | 1421
|  |  | Провод ПуГВ 1*35 | м | 280 | 10 | 2800
|  |  | Изолента ПВХ | шт | 53.06 | 10 | 530.6
|  |  | Наконечник алюм.DL16 | шт | 10 | 12 | 120
|  |  | Наконечник алюм.DL25 | шт | 15 | 10 | 150
|  |  | Наконечник алюм.DL35 | шт | 18 | 10 | 180
|  |  | Контакт осн.ПН2 400А | шт | 258 | 1 | 258
|  |  | Изолятор А-623 | шт | 50 | 6 | 300
|  |  | Шина алюм. 4*40 | шт | 162 | 3 | 486
|  |  | Трансформатор тока 300/5 | шт | 550 | 3 | 1650
|  |  | Счётчик "Меркурий"-230 AR 10-100А | шт | 4450 | 1 | 4450
|  |  | Счётчик "Меркурий"-230 AR 5-7.5А | шт | 4325 | 1 | 4325
|  |  | Наконечник алюм.ТА16 | шт | 11 | 25 | 275
|  |  | Наконечник алюм.ТА 25 | шт | 16 | 35 | 560
|  |  | Наконечник алюм.ТА 50 | шт | 40 | 35 | 1400
|  |  | Краска- спрей | шт | 149.5 | 8 | 1196
|  |  | Провод СИП 4*25 | м | 70 | 50 | 3500
|  |  | Болт 8*25 | шт | 15.5 | 24 | 372
|  |  | Болт 6*25 | шт | 4.2 | 45 | 189
|  |  | Гайка М8 | шт | 13 | 20 | 260
|  |  | Бензин АИ-92 | л | 43.49 | 10.12 | 440.55
|  |  | Клемма зажимная 4-6мм | шт | 16.7 | 20 | 334
|  |  | Клемма 10*450 | шт | 120 | 1 | 120
|  | Ремонт подъезда после пожара | Побелка мелов. | кг | 15.6 | 50 | 780
|  | Установка светильника в эл.щитовую 3 под.1 шт | светильник СА-18 с оптико-акустич.датчик LED E27 | шт | 299.54 | 1 | 299.54
|  | Замена перегоревших ламп под.№1 эт.3 | Лампа эл.60 Вт | шт | 12.3 | 1 | 12.3
|  | Замена перегоревших ламп под.№4 5 шт | Лампа светодиод.шар 15,0Вт | шт | 67.5 | 5 | 337.5
|  |  | Итого материалы: |  |  |  | 26746.49
|  | Ремонт электрощитовой после пожара |  |  | ФЗП |  | 4309.2
|  |  | Итого трудозатраты |  |  |  | 4309.2
|  |  | Всего |  |  | 495.12 | 31055.59
|  |  | Итого за период |  |  |  | 49013.665
в октябре 2019 года
|  | Ревизия электрощитовой после пожара | Выкл авт 3п 63А | шт | 435.7 | 1 | 435.7
|  |  | Держатель плав вставки ПН2-100 | шт | 49.37 | 30 | 1481.1
|  |  | Изолятор опорный А-645Б | шт | 16.96 | 30 | 508.8
|  |  | Предохранитель ПН2-250/250А | шт | 134.97 | 6 | 809.82
|  |  | Рубильник ПЦ-2 250аА с центр ручк привод | шт | 4250 | 2 | 8500
|  |  | Кабель АВВГ 4*6(ож) | м | 32.36 | 5 | 161.8
|  |  | Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 28.87 | 10 | 288.7
|  |  | Кабель АВВГ-П 2*6(ож) | м | 14.43 | 5 | 72.15
|  |  | Стяжка кабельн 100*2,5 | уп | 30.7 | 1 | 30.7
|  | Восстановление освещения МОП (под1-4) | Лампа эл 60 Вт | шт | 12.3 | 21 | 258.3
|  |  | Кабель АВВГ 2*2,5 | м | 14.73 | 15 | 220.95
|  |  | Сжим У 859 М | шт | 71.05 | 35 | 2486.75
|  | Подключение насоса х.в.с в РУ (под 2) | Провод АПВ 6 | м | 8.45 | 50 | 422.5
|  | Восстановление освещения по тех подполью (под 1-4) | Патрон подв Е 27 | шт | 19 | 4 | 76
|  |  | Лампа эл 60 Вт | шт | 12.3 | 20 | 246
|  | Замена аварийного участка стояка канализации в кв 107 L=4 м.п. | Крестовина 2-х пл левая д 110-110-50-90 | шт | 239.19 | 1 | 239.19
|  |  | Круг отрез по мет 150*1,8*22 | шт | 60 | 1 | 60
|  |  | Труба д 110-0,5м | шт | 130.72 | 1 | 130.72
|  |  | Труба д 110 L=1,0м | шт | 198.46 | 1 | 198.46
|  |  | Труба д 110 L=2,0м | шт | 331.57 | 1 | 331.57
|  |  | Пена монтаж TYTAN STD ЭРГО 750мл | шт | 370 | 1 | 370
|  |  | Патрубок компенсац д 110 | шт | 106.5 | 1 | 106.5
|  |  | Патрубок компенсац д 50 | шт | 79.98 | 1 | 79.98
|  |  | Отвод д 110*30 | шт | 56.3 | 1 | 56.3
|  |  | Герметик силикон 310 мл | шт | 285 | 1 | 285
|  |  | Хомут с шуруп 100 (102-115) | шт | 37.37 | 1 | 37.37
|  | Опломбировка индивидуального прибора учета электроэнергии в кв 124 | Пломба-наклейка Терра 20*100 | шт | 3.3 | 1 | 3.3
|  | Подготовка к обработке придомовой территории от льда и снега в зимний период (под 1-4) | Соль тех | т | 6300 | 0.1 | 630
|  | итого |  |  |  | 247.1 | 18527.66
|  |  | Итого за период |  |  |  | 67541.325
в ноябре 2019 года
|  | Подготовка к обработки придомовой территории в зимний период от наледи (под 1-4) | Песок | т | 400 | 0.3 | 120
|  | Замена замка на т/п под.№3 1 шт | Замок навес.ВС2-12 | шт | 1200 | 1 | 1200
|  | Замена замка на мусорокамеру под.№1 1 шт | Замок навес.ВС2-1м | шт | 380 | 1 | 380
|  | Замена термометров в Р/У( под.№3 ) | Термометр 0+150С | шт | 140 | 2 | 280
|  | Окраска эл.щитовой под.№3 S=4,5м2 в два слоя | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 139.47 | 1.9 | 264.993
|  |  | эмаль ПФ-115 | кг | 191.05 | 1.9 | 363
|  | итого |  |  |  |  | 2607.993
|  |  | Итого за период |  |  |  | 70149.318
в декабре 2019 года
|  | Замена аварийного участка стояка канализации в кв 114 с переходом через перекрытие в кв 110 L=3,5 м2 | Крестовина 2-х пл д 110-110-50-90 | шт | 249.59 | 1 | 249.59
|  |  | Круг отрез по мет 125*2,0*22мм | шт | 30 | 1 | 30
|  |  | Патрубок компенсац д 110 | шт | 109.59 | 1 | 109.59
|  |  | Отвод д 110*30 | шт | 58.75 | 1 | 58.75
|  |  | Герметик силикон 310 мл | шт | 294.67 | 1 | 294.67
|  |  | Хомут метал 4" (107-112) | шт | 40.48 | 1 | 40.48
|  |  | Переход рез д 110*124 | шт | 28.51 | 1 | 28.51
|  |  | Переход пласт д 110 на чуг | шт | 67.2 | 1 | 67.2
|  |  | Труба д 110-2м | шт | 331.57 | 1 | 331.57
|  |  | Труба д 110-0,5 м | шт | 130.72 | 1 | 130.72
|  |  | Труба д 110-1 м | шт | 198.46 | 1 | 198.46
|  | Замена аварийного участка стояка отопления по залу в кв 114 L=4 м.п с переходом через перекрытие в кв 118 | Труба PN 20 Ду 25 стекл | м | 51.12 | 4 | 204.48
|  |  | Американка в/н 3/4" | шт | 202.18 | 3 | 606.54
|  |  | Муфта с мет н/р 25*3/4" | шт | 50.73 | 2 | 101.46
|  |  | Муфта д 25 | шт | 3.39 | 2 | 6.78
|  |  | Угол 25 L 90 | шт | 5.08 | 2 | 10.16
|  |  | Круг отрез по мет 125*2,0*22мм | шт | 30 | 1 | 30
|  | Замена аварийного участка стояка отопления по залу в кв 40 L=4 м.п с переходом в тех подполье | Труба PN 20 Ду 25 стекл | м | 51.12 | 4 | 204.48
|  |  | Американка в/н 3/4" | шт | 202.18 | 3 | 606.54
|  |  | Муфта с мет н/р 25*3/4" | шт | 50.73 | 2 | 101.46
|  |  | Муфта д 25 | шт | 3.39 | 2 | 6.78
|  |  | Угол 25 L 90 | шт | 5.08 | 2 | 10.16
|  |  | Круг отрез по мет 125*2,0*22мм | шт | 30 | 1 | 30
|  | Замена вышедшего из строя выключателя в под 4 на 1 эт 1 шт | Выкл 1 кл с/у ЭТЮД | шт | 72.53 | 1 | 72.53
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-4) 6 шт | Лампа эл 60 Вт | шт | 10.91 | 6 | 65.46
|  | итого |  |  |  |  | 3596.37
|  |  | Итого за год |  |  |  | 73745.688