## Орбитальная 50
Приложение к п.п. 7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Орбитальная 50
в январе 2018 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Частич.замена провода на тех/ этаже над кв.90 | Труба PN20*25 | м | 7.9 | 73.33 | 579.307
2.2.2.3т53 | 1 | Замена ламп накаливания на светодиод. 1,2,3 э | Лампа светодиод. 9,0 Вт шар | шт | 3 | 64.53 | 193.59
2.2.2.1 т 20 пр | 100м-2,9кг | Ремонт газонного ограждения на придомовой | Труба проф. 20*20*1,5 | м.п | 16.8 | 62.48 | 1049.664
|  | территории( с применением свар) | Труба проф. 40*25*2 | м.п | 7.9 | 124.96 | 987.184
|  |  | Электроды 3мм | кг | 0.72 | 130 | 93.6
[6 empty] | Итого: | 2903.345
в феврале 2018 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Посытка тротуара пескопастой | Соль | кг | 10 | 6.35 | 63.5
| 1 | Установка манометров в р/у в теплов. Пункте | Манометр Мпа-0-06 | шт | 2 | 300 | 600
|  | в кол-ве -4шт | Манометр Мпа-1,0 | шт | 2 | 300 | 600
2.2.8 т.124 пр | 0,16кг-1м2 |  | Термометр ТТЖ-М | шт | 2 | 75 | 150
|  | Ремонт двери выхода на кровлю 1 п ( с применен. | Лист х/к (1/2) | м2 | 1 | 862.75 | 862.75
|  | сварки) | Электроды 3мм | кг | 1.21 | 130 | 157.3
| 1 | Замена замка на тех.этаже | Замок дисковый ВС-4А | шт | 1 | 158.76 | 158.76
|  | Замена эл.ламп т/п | Лампа эл.60Вт | шт | 3 | 10.26 | 30.78
|  | Закраска граффити на фасаде зд-ия | Краска фасад. Латекс | м | 0.45 | 65.3 | 29.385
|  | (2м) | Профилюкс №21 | шт | 0.1 | 270 | 27
2.2.2.3 т 44 пр | 1м-1,02 | закраска граффити ; выдача крски |  |  |  |  | 0
|  |  |  | ч/час | 2 | 68.64 | 137.28
[6 empty] | Итого: | 2816.755
в марте 2018 года
|  | Замена почтового ящика для сбора | Ящик почтов. «ЭЛИТ»мод.ПЯ01.04 | шт | 1 | 995 | 995
2.2.1.3т16 | 100шт-100 | Показаний 1 под. | Дюбель-гвоздь п/п 60*60 гриб | шт | 4 | 1.19 | 4.76
2.2.2.3т 47пр | 1 | Замена эл.ламп т/п | Лампа эл.60Вт | шт | 3 | 10.26 | 30.78
|  | Замена автоматов в щитке на кв 55,57 | Авт выключатель 2п 40А | шт | 5 | 187.26 | 936.3
[6 empty] | Итого: | 1966.84
в апреле 2018 года
| 1 | Замена замка в м/к 1 под | Замок дисковой ВС-4А | шт | 1 | 158.76 | 158.76
| 1 | Побелка деревьев на придомовой тер-рии | Известь стр.не гаш. | кг | 6 | 11.43 | 68.58
| 1 | Замена задвижки в р/у на с.о ( 3шт) | Кран шар.LDКШЦФст.20 80/70 | шт | 3 | 3008 | 9024
| 1 | Частичная замена тр-да в т/п под кв. 1,2 | Отвод д.110*87 | шт | 4 | 51.83 | 207.32
| 1 | Уборка придомовой территории (выход из | Мешки мус. 120Л | шт | 2 | 84 | 168
| 1 | зимы) |  |  |  |  | 0
| 1 | Окрашивание тр-да в р/у | Эмаль ПФ-115 | кг | 2 | 72.3 | 144.6
| 1 | (12,5м2) | Кисть флейц.75 мм | шт | 1 | 47.04 | 47.04
| 1 |  | Уайт-спирит | л | 0.41 | 56.64 | 23.2224
| 1 | Работы по побелки деревьев на придомовой |  |  |  |  | 0
| 1 | территории |  | ч/час | 3 | 68.64 | 205.92
[6 empty] | Итого: | 10047.4424
в мае 2018 года
|  | Установка скамьи на придомовой тер-ри | Скамья парковая 2 м | шт | 2 | 7000 | 14000
|  | Замена кранов в м/к на гвс, хвс ( 2 шт) | Кран шаров вн/вн 1/2 | шт | 2 | 167.56 | 335.12
|  | Установка модемов и источников питания | Антенна YNX-TQC-SMA-0,12 | шт | 1 | 350 | 350
|  |  | Модем ShrutNetBGS2 | шт | 1 | 2850 | 2850
|  |  | Блок пит импульсный INDU-12-1 | шт | 1 | 350 | 350
|  | Ревизия грязевика в р/у | Болт М 16*65 | шт | 8 | 13.63 | 109.04
|  |  | Гайка М16 | шт | 8 | 5.9 | 47.2
|  | Замена ламп накаливания на светодиод. | Лампа светодиод. 9,0Вт шар.Е-27 | шт | 2 | 70.51 | 141.02
|  | 3,4 эт |  |  |  |  | 0
| 1 | Установка лавочек на придомовой |  |  |  |  | 0
| 1 | Территории ( 2 чел)*2 ч |  | ч/час | 4 | 95.78 | 383.12
[6 empty] | Итого: | 18565.5
в июне 2018 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена эл.ламп т/п | Лампа эл.60Вт | шт | 8 | 10.3 | 82.4
| 1 | Замена сжима по тех под(20шт) | Сжим У859 М | шт | 20 | 54 | 1080
|  | Замена выключателя 12,10,3 эт | Выключатель одноклав | шт | 3 | 52.32 | 156.96
[6 empty] | Итого: | 1319.36
в июле 2018 года
|  | Установка хомутов ( выдано СД МКД) | Хомут Червячный АВА 13-20 мм | шт | 20 | 30 | 600
| 1 |  | Хомут Червячный АВА 15-24 мм | шт | 20 | 32 | 640
| 1 |  | Хомут Червячный АВА 22-32 мм | шт | 20 | 35 | 700
2.2.2.3т44пр | 1м-1,02 |  | Хомут Червячный АВА 32-44 мм | шт | 20 | 39 | 780
|  | Замена прокладок при установки огранич. | Техпластина ТМКЩ 4мм | шт | 0.063 | 1710 | 107.73
|  | устройств- подготовка к отопит сезону |  |  |  |  | 0
2.2.2.3т48 | 1 | Замена патрона 3эт | Патрон керамич.Е-27 | шт | 1 | 8.74 | 8.74
| 1 | Замена электроламп 1п 2,3,7 эт | Лампа эл 60Вт | шт | 3 | 8.39 | 25.17
[6 empty] | Итого: | 2861.64
в августе 2018 года
|  | Демонтаж нижней разводки канализ. | Круг КРАТОН 1,25*1,2 | шт | 10 | 36 | 360
2.2.2.2.3т47пр | 1 | Штукатурка технол.отверст.после | Цемент М-500 | кг | 50 | 6.9 | 345
|  | демонтаж нижней разводки канализ. |  |  |  |  | 0
|  | Ремонт узла учета холодноговодоснаб | Переход сталь 57*45 | шт | 2 | 53.1 | 106.2
| 1 | с прим элетросвар.( L-3м) | Переход сталь 89*57 | шт | 2 | 99.71 | 199.42
|  |  | Фланец плоский Ду32РУ10 | шт | 2 | 182.31 | 364.62
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг |  | Фланец плоский Ду80РУ10 | шт | 1 | 354 | 354
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг |  | Шпилька М16*1000 | шт | 2 | 162.25 | 324.5
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг |  | Электроды 3мм | кг | 8.09 | 160 | 1294.4
|  | Замена электроламп т/п | Лампа эл 60Вт | шт | 10 | 8.39 | 83.9
3432.04
в сентябре 2018 года
|  | Восстановление фановой трубы на тех | Отвод д. 110*45 | шт | 8 | 38.88 | 311.04
|  | этаже | Отвод д.110*90 | шт | 6 | 41.45 | 248.7
|  |  | Переход д. 125-110 | шт | 8 | 129.47 | 1035.76
|  |  | Тройник 110-110-90 | шт | 4 | 69.4 | 277.6
|  |  | Труба для внутр.канализ 110*1000 | шт | 4 | 150.23 | 600.92
| 1 |  | Труба для внутр.канализ 110*2000 | шт | 8 | 259.61 | 2076.88
2.2.2.1т19пр | 1 |  | Труба для внутр.канализ 110*500 | шт | 6 | 100.15 | 600.9
2.2.2.1т19пр | 1 |  | Хомут мет. 4(107-112) | шт | 6 | 56.5 | 339
|  | Замена электроламп 1п под коз | Лампа эл 60Вт | шт | 3 | 8.39 | 25.17
5515.97
в октябре 2018 года
|  | Монтаж и демонтаж приборов КИП | Преобразователь давления 0,6 | шт | 1 | 2862 | 2862
|  |  | Преобразователь давления 1,0 | шт | 1 | 2862 | 2862
|  |  | Блок питания БП07-Д 3.2-24 | шт | 1 | 1946 | 1946
|  | Изготовление и установка газонного | Арматура 10 | м | 11.75 | 37.7 | 442.975
|  | ограждения на придомовой тер-рии | Труба 25*25*2 | м | 96 | 71.67 | 6880.32
|  | L- 238 м.(с применением электросварки) | Труба 40*40*2 | м | 36 | 124.36 | 4476.96
|  |  | Круг 10 | м | 94 | 33.19 | 3119.86
|  |  | Электроды | кг | 6.24 | 187.95 | 1172.808
|  | Ремонт тр-да хвс в т/п | Муфта 40 | шт | 10 | 17.31 | 173.1
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Песок | т | 0.15 | 413.33 | 61.9995
|  | Монтаж и демонтаж приборов КИП | Модем SprutNet BGS2 | шт | 1 | 2850 | 2850
| 1 | Замена электроламп 1,2,3,4,5 эт | Лампа эл. 60 Вт | шт | 5 | 8.39 | 41.95
[6 empty] | Итого: | 26889.9725
в ноябре 2018 года
|  | Посыпание тротуаров в гололед | Соль | кг | 11.2 | 6.45 | 72.24
| 1 | Окрашивание газонного ограждения | Эмаль ПФ-15л | л | 7.6 | 108.74 | 826.424
| 1 | на придомовой (выдано СД) | Кисть плоск. 65 мм | шт | 2 | 56 | 112
2.2.2. 1т26пр | 1 |  | Валик 150 | шт | 1 | 43.2 | 43.2
| 1 |  | Уайт-спирит | л | 1 | 75.48 | 75.48
| 1 | Ремонт тр-да обратки с.о (холостой) | Труба 89*3 | м | 4 | 326.93 | 1307.72
2.2.2.1т19пр | 1 | Между 8-9 эт — 4 стыка | Карбид | кг | 1.36 | 125 | 170
| 1 | Ремонт газонного ограждения за домом | Труба 20*20*2 | м | 6 | 61.67 | 370.02
| 1 | (18м) | Труба 40*25*2 | м | 12 | 105.25 | 1263
2.2.2.1т19пр | 1 |  | Элетроды 3мм | кг | 0.53 | 170 | 90.1
2.2.9 т132.2 | 1м2-0,222кг | Замена замка выхода на тех. этаж | Замок навесной Paladium | т | 1 | 250 | 250
2.2.2.3т53 | 1 | Уборка листвы на придомовой террит | Пакет мусорный 240л | шт | 15 | 25 | 375
2.2.1.3т16 | 100шт-100 | Замена эл ламп под коз;2,3 эт ; т/п | Лампа эл. 60Вт | шт | 8 | 8.39 | 67.12
|  | Изготовление и установка газонного |  | фзп | 1 | 3352.3 | 3352.3
|  | ограждения |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 8374.604
в декабре 2018 года
| 1 | Замена электроламп 1п восстанол освещ | Лампа эл. 60Вт | шт | 9 | 12.01 | 108.09
России 09.12.99 | [5 empty] | Итого: | 108.09
№139
[6 empty] | Всего: | 84801.5589