## Орб 66
Отчет о выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу Орбитальная 66
Февраль 2018г.
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Смена авт выкл. В эл.щитовой 4 шт | авт выкл 1 п 25А | шт | 79.94 | 4 | 319.76
Установка розеток в ТП 2 шт | розетка о/у РА16 | шт | 46.11 | 2 | 92.22
посыпка тротуаров от наледи солью | соль техн. | кг | 6.35 | 40 | 254
|  |  |  | ИТОГГО: | 665.98
Акт № 15
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу: Орбитальная 66
май 2018 г
Обоснование № 191 от 2000г | Норма | Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Обоснование пол№139 | Чел/час
|  | Замена сбросных кранов в РУ | кран шар вн/вн 1/2 | шт | 169.41 | 8 | 1355.28
|  |  | кран шар ДУ 15 г/г | шт | 86 | 2 | 172
[6 empty] | ИТОГО: | 1527.28
Инженер участка: ___________В.А. Комаренко Инициативная группа:_________________________
Мастер участка: ____________М.Н. Харсеева
Акт № 13
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу:Орбитальная 66
июнь 2018 г
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Обоснование пол№139 | Чел/час
Установка на УУТЭ | модем SPrutNet BG S2 | шт | 2850 | 1 | 2850
| Источник питания ИЭС6-120080 (КИП) | шт | 1170 | 1 | 1170
Установка досок объявлений 2 шт | Дюбель-гвоздь п/п 6*40 | шт | 3.01 | 12 | 36.12
Ревизия электрощитовой | предохранитель ПН2-400 | шт | 331.38 | 1 | 331.38
|  |  |  | ИТОГО: | 4387.5
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу: Орбитальная 66
июль 2018 г
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Ревизия поэтажных щитков 2п. 9,7,6,4 эт-4 шт | Держатель труб с защел. 16 мм | шт | 0.92 | 30 | 27.6
| Дюбель-гвоздь п/п 6*40 | шт | 1.96 | 30 | 58.8
Замена выключателя 2 п 1 эт | выключатель 1 клавишный | шт | 85.31 | 1 | 85.31
Замена плавких вставок в электрощитовой 2 шт | Предохранитель ПН2-100 | шт | 92.73 | 1 | 92.73
| Держатель плав вставки ПН2-100 | шт | 57.21 | 1 | 57.21
| Вставка плавкая ПН2-100 | шт | 69 | 1 | 69
Замена манометров в РУ под кв. 37 | Манометр Мпа-1,0 | шт | 300 | 3 | 900
| Манометр Мпа-1,6 | шт | 300 | 2 | 600
Опломбирование в РУ задвижки-2 шт, конус-1 шт (под кв 37) | проволока опломбир. | м | 2.4 | 4 | 9.6
|  |  |  | ИТОГО: | 1900.25
2018-10-01
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Замена крана на стояке ГВ под кв. 2 | кран шар ДУ 15 г/г | шт | 165.2 | 1 | 165.2
|  |  |  | ИТОГО | 165.2
2018-11-01
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Замена аварийных стояков ЦО кв. 9-13 (спальня) кв 65-69 (кухня и зал) | Труба PN20 д 25 стекл | м | 43.45 | 14 | 608.3
| Американка в/н 3/4* | шт | 157.72 | 8 | 1261.76
| Муфта н/р 25х3/4* | шт | 46.76 | 6 | 280.56
| Угольник 90 L25 | шт | 4.88 | 6 | 29.28
| Угольник 45 L25 | шт | 5.01 | 6 | 30.06
| Муфта 25 | шт | 3.38 | 2 | 6.76
Замена манометра в РУ под кв 37 | Манометр Мпа-1,1 | шт | 300 | 2 | 600
|  |  |  | ИТОГО: | 2816.72
2018-12-01
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Замена аварийного стояка Гвпод кв 2 в ТП | американка в/н 3/4* | шт | 158.03 | 2 | 316.06
| Труба PN25Д32 стекло | М | 81.04 | 5 | 405.23
| угольник 90 L25 | шт | 4.88 | 2 | 9.76
| тройник перех 25*20 | шт | 6.79 | 1 | 6.79
опломбирование счетчиков гв кв 68,35-2шт | пломба антимагнитная роторная АП2 | шт | 33 | 2 | 66
| проволока пломбировочн 0,8м | м | 2 | 4 | 8
посыпка тротуаров от наледи | песок | т | 455 | 0.9 | 409.5
| Соль техничт | кг | 6.65 | 30 | 199.5
|  |  |  | ИТОГО: | 1420.84