## Орб 86
Отчет о выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу: Орбитальная 86
Февраль 2018г.
Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
Смена манометров в РУ 12 шт | Манометр Мпа-1,0 | шт | 300 | 5 | 1500
| Манометр Мпа-1,6 | шт | 300 | 7 | 2100
посыпка тротуаров от наледи | соль техн. | кг | 6.35 | 40 | 254
Установка розеток в ТП 2 шт | розетка о/у РА 16 | шт | 46.11 | 2 | 92.22
|  |  |  | ИТОГО: | 3946.22
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу: Орбитальная 86
Апрель 2018 г.
Обоснование № 191 от 2000г | Норма | Вид работ, объем | № счета | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Стоимость работ
|  | Смена лампочек в коридорах общего пользования |  | Лампочка | Шт | 10.84 | 10 | 108.4
|  | Установка светильников светодиод.12Вт"SENSOR" (4 под.)козырек |  | Светильник светодиод. | Шт | 867.1 | 1 | 867.1
|  | Установка светильников светодиод. ПЕРСЕЙ (2под., 1 этаж) |  | Светильник светодиод. | Шт | 990 | 1 | 990
|  | Побелка деревьев |  | Известь паста | Кг | 10 | 35 | 350
[7 empty] | ИТОГО: | 2315.5
Акт № 1
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу: Орбитальная 86
май 2018 г
| Обоснование № 191 от 2000г | Норма | Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма | Обоснование пол№139 | Чел/час
|  |  | Замена кранов РУ 13 шт | Кран шар вн/нар 1 1/2* | шт | 958.45 | 6 | 5750.7
|  |  |  | Кран вн/вн 1* | шт | 403.88 | 2 | 807.76
|  |  |  | Кран шар ДУ 15г-г | шт | 86 | 5 | 430
|  |  | Установка светильника светодиодного 12 Вт "Sensor" 4 подъезд козырьковое освещение 1 шт | светильник свет. 12Вт "Sensor" | шт | 867.1 | 1 | 867.1
|  |  | Установка светильника светодиодного "Персей" 1 п 3,4 эт, 3 п 1 эт | Светильник светодиод "Персей" | шт | 990 | 3 | 2970
|  |  | Установка манометра в РУ 1 шт | Болт М16*100 | шт | 18.88 | 8 | 151.04
|  |  |  | Гайка м16 | шт | 5.9 | 8 | 47.2
|  |  |  | Шайба м16 | шт | 2.07 | 8 | 16.56
|  |  |  | кран шар LD КШЦФ ст 20 ДУ 50 | шт | 1682 | 1 | 1682
[7 empty] | ИТОГО: | 12722.36
Инженер участка: ___________В.А. Комаренко Инициативная группа:___________________
Мастер участка: ____________К.И. Никитина
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу:Орбитальная 86
июль 2018 г
| Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
| Ревизия поэт. Щитков 1 п 8,5,2 эт | держатель труб с защел 16 мм | шт | 0.92 | 20 | 18.4
|  | Дюбель-гвоздь п/п 6*40 | шт | 1.96 | 20 | 39.2
| Смена замка выход на кровлю 4 п 1 шт | замок навесной 305F | шт | 190 | 1 | 190
| Замена светильника 4 п(козырьковое освещение) | светильник светод. 12 Вт "Sensor" | шт | 767 | 1 | 767
| Устранение течи на вводе ХВ под кв. 109-112 | Фланец плоск ДУ 80 РУ10 | шт | 419.49 | 1 | 419.49
|  | Труба 89*3,0 м | м | 231.69 | 1 | 231.69
|  | Карбид | кг | 125 | 0.5 | 62.5
|  | Проволока | кг | 55 | 0.2 | 11
|  | Кислород газообр. | м3 | 49.16 | 0.4 | 19.67
| Смена патрона 4 п 7 эт | патрон керам. Е27 | шт | 10 | 1 | 10
| Замена выключателя 4 п 1 эт | выключатель 1 клавишный | шт | 85.31 | 1 | 85.31
| Установка манометра в РУ под кв. 37 1 шт | Манометр Мпа-1,0 | шт | 300 | 1 | 300
| Опломбировка задвижек-4 шт, конуса-2 шт (под кв. 37, 109) | проволока пломбир. | м | 2.4 | 8 | 19.2
[5 empty] | ИТОГО: | 2173.46
сентябрь
| Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
| Установка светильника 2 подъезд 1 этаж | Светильник светодиод. "Персей" | шт | 970 | 1 | 970
|  | Изолента ПВХ | шт | 39.85 | 1 | 39.85
| Смена замка выход на кровлю 4 подъезд | Замок навесной | шт | 101.4 | 1 | 101.4
[5 empty] | ИТОГО: | 1111.25
2018-10-01
| Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
| Замена аваийного стояка в кв. 119 | Труба PN 25 д 32 г/в | м | 72.88 | 4 | 291.52
|  | муфта вн/ 32*1 | шт | 74.94 | 1 | 74.94
|  | муфта 32 | шт | 12.02 | 1 | 12.02
|  | муфта н/р 20х1/2* | шт | 41.4 | 2 | 82.81
|  | труба PN 20 д 20 стекл. | м | 4 | 1 | 4
|  | сгон вн/нр рез 1* | шт | 288.46 | 1 | 288.46
|  | муфта ст д 20 | шт | 17.11 | 5 | 85.55
| установка ограждений тротуара 80 м.п. | круг 230*2,5*22 | шт | 71.61 | 15 | 1074.19
|  | труба 40*40*2,0 | м | 126.25 | 106 | 13382.5
|  | электроды d3 | кг | 149.66 | 10 | 1496.66
| смена ламп в ТП 10 шт | лампа эл 60Вт | шт | 9.42 | 10 | 94.2
[5 empty] | ИТОГО | 16886.85
2018-11-01
| Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
| Замена сбросного крана в ТП под кв 37 | Кран шар вн/вн 3/4* | шт | 256.71 | 1 | 256.71
| Замена манометров в РУ под кв 36 | Манометр Мра | шт | 300 | 2 | 600
[5 empty] | ИТОГО: | 856.71
2018-12-01
| Вид работ, объем | Наименование материала | Ед. изм. | Цена | Кол-во | Сумма
| замена аварийного стояка хв кв 2-6 | футорка 1 1/4*1 | шт | 147.86 | 2 | 295.73
|  | муфта вн/р 32*1 | шт | 74.94 | 3 | 224.82
|  | муфта перех 40*32 | шт | 13.53 | 2 | 27.07
|  | Труба PN25 д 32 стекл | м | 81.04 | 4 | 324.17
|  | Угольник L32*90 | шт | 16.33 | 4 | 65.33
|  | угол с метал н/р 20*1/2* | шт | 39.6 | 1 | 39.6
|  | муфта 32 | шт | 5.73 | 2 | 11.46
|  | американка вн/нр рез 1* | шт | 288.9 | 1 | 288.9
|  | муфта с метал н/р 32*1 | шт | 106.2 | 1 | 106.2
| опломбирование счетчиков гв кв 2-1шт | пломба антимагнитная роторная АП2 | шт | 33 | 1 | 33
|  | проволока пломбировочн 0,8м | м | 2 | 2 | 4
|  | Соль техничт | кг | 6.65 | 70 | 465.5
| посыпка тротуаров от наледи | песок | т | 455 | 1.2 | 546
[5 empty] | ИТОГО: | 2431.78