## Добр.20
Приложение к п.п.7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Добровольского 20
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | в январе 2017 года |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 0
в феврале 2017 года
0
[6 empty] | Итого: | 0
в марте 2017 года
0
[6 empty] | Итого: | 0
в апреле 2017 года
| 1 | Ремонт освещения МОП | Лампа эл.60Вт Е 27 | шт | 20 | 12.5 | 250
|  | Заполнение песочниц песком | Песок | т | 0.825 | 400 | 330
[6 empty] | Итого: | 580
в мае 2017 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена ав.уч.ст.канализ.по кв.24,43 | Перчатки облив.х/б | шт | 1 | 26.45 | 26.45
2.2.2.1 т23пр | 1 |  | Круг отрезной 230*2,0 | шт | 2 | 30.7 | 61.4
| 1 | Окраска РУ | Эмаль ПФ-115 | кг | 3.6 | 90.85 | 327.06
| 1 |  | Кисть флейц. 63мм | шт | 2 | 50.98 | 101.97
2.2.2.1 т26пр | 1 |  | Перчатки облив.хб | шт | 1 | 26.45 | 26.45
|  |  | Уайт-спирит | л | 1 | 85.64 | 85.64
|  | Покос травы на прид.террит. S=250-300м2 | Бензин АИ-92 | л | 2.5 | 36.62 | 91.55
[6 empty] | Итого: | 720.52
в июне 2017 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Снятие,прочистка и установка параллельных задвижек | Техпластина2 н-1 ТМКЩ -С-4мм | Кг | 2.53 | 97.3 | 246.164
2.2.2.1 т23пр | 1 | Восстановление освещения в тех.подполье | Болт 16*60 | шт | 20 | 11.8 | 236
| 1 | Восстановление освещения МОП | Гайка м 16 | шт | 20 | 5.25 | 105.02
| 1 | Закрепление кабелей в техподполье при помощи хомутов | Круг отрезной 125*1,6 | шт | 2 | 11.6 | 23.2
2.2.2.1т20пр | 1 |  | Лампа элект. 60 Вт | Шт | 5 | 9.58 | 47.9
|  |  | Патрон подвес Е 27 | шт | 5 | 18.4 | 92
|  |  | Лампа элект. Е 60 Вт | шт | 10 | 9.58 | 95.8
|  |  | Хомут 300 *4 мм | шт | 50 | 1.4 | 70
[6 empty] | Итого: | 916.084
в июле 2017 года
|  | замена и установка манометров в ИТП | манометр МПа 1,5 | шт | 2 | 300 | 600
|  | замена и установка манометров в ИТП | термометр 0+150С | шт | 2 | 100 | 200
|  | восстановление освещения в т/п | лампа эл. 60Вт | шт | 5 | 9.58 | 47.9
|  | восстановление освещения МОП | Светильник светодиодный «Персей» | шт | 2 | 1143.95 | 2287.9
|  | Замена аварийного участка стояка канализации (кв.49) | труба d=110-2м | шт | 1 | 283.82 | 283.82
|  |  | труба d=110-1м | шт | 1 | 183.65 | 183.65
|  |  | труба d=110-0,5м | шт | 2 | 125.55 | 251.1
|  |  | компенсатор d=100 учетвер. | шт | 1 | 87.24 | 87.24
|  |  | муфта d=110ремонтная | шт | 2 | 52.68 | 105.36
|  |  | Крестовина 1 плоск. D=110*110*110*87 | шт | 1 | 190.3 | 190.3
|  |  | Тройник 110*50*90 | шт | 2 | 65.37 | 130.74
|  |  | Переход 125*110 | шт | 2 | 126.07 | 252.14
|  |  | переход D=110*50 | шт | 2 | 38.22 | 76.44
|  |  | отвод D=110*30 | шт | 2 | 46.27 | 92.54
|  |  | Отвод 50*45 | шт | 4 | 16.11 | 64.44
|  |  | хомут мелатт.4 (107-112) | шт | 2 | 50.85 | 101.7
[6 empty] | Итого: | 4955.27
в августе 2017 года
|  | Герметизация отверстий в перекрытии после замены аварийного стояка канализации в кв № 49 | Пена монтажная 850 мл. | шт. | 2 | 295.72 | 591.44
|  | Замена задвижек на под. и обр. трубопроводе в рамке управления | Кран шаров. LD КЩЦФ ст 20 Ду 80/70 Ру 1,6 мпа | Шт | 2 | 2729 | 5458
|  |  | Тех.пластина2 — н ТМКЩ — С - 4 | кг | 1 | 97.35 | 97.35
|  | Укрепление боковой стойки балкона (кв № 24) | Уголок 50*50*4 | м | 0.4 | 194.5 | 77.08
[6 empty] | Итого: | 6223.87
в сентябре 2017 года
|  | Герметизация выпусков ливневой канализации 2шт | Пена монтажная 850 мл | шт | 1 | 295.71 | 295.71
|  | Закрашивание граффити на фасадной и обратной сторонах дома | Эмаль ПФ – 115 серая | шт | 5.4 | 80.5 | 435
|  | Восстановление освещения в т/п | Лампа элек. 60 Вт | шт | 5 | 9.58 | 47.9
[6 empty] | Итого: | 778.61
в октябре 2017 года
| 1 | Замена аварийного участка стояка ХВС(с проходом перекрытия) (кв № 75,76) | Хомут с шуруп 32(40-45) | шт | 2 | 22.4 | 44.8
|  |  | Труба РN 20 Ду 40 | м | 4 | 126.4 | 505.6
|  |  | Муфта д 40 | шт | 1 | 11.2 | 11.2
|  |  | Муфта н/р 20*1/2 | шт | 2 | 40.8 | 81.6
|  |  | Муфта с вн/р 40 * 1 1/4 | шт | 1 | 188 | 188
|  |  | Угол 20 L 90 | шт | 6 | 4 | 24
|  | Замена ремонтных кранов на ст. ХВС (кв № 75,76) | Кран шаровый 20 | шт | 1 | 121.07 | 121.07
|  | Герметизация отв в перекрытии после замены ав.стояка ХВС ( кв № 75,76) | Герметик силикон 280 мл | шт | 1 | 165 | 165
|  |  | Пена монтаж 645 гр | шт | 1 | 350 | 350
|  | Восстановление освещения по т/п | Лампа эл. 60 Вт | шт | 10 | 9.58 | 95.8
|  | Заготовка пескопасты | Песок | т | 0.5 | 638.4 | 319.2
|  | Замена участка стояка отопления по коридору (между 3 – 4 эт.) | Труба PN 20 Ду 25 | м | 4 | 55.2 | 220.8
|  |  | Муфта вн/р 25 * 3/4 | шт | 1 | 44 | 44
|  |  | Муфта д 25 | шт | 1 | 4 | 4
|  |  | Угол 25 L 90 | шт | 2 | 5.6 | 11.2
|  |  | Угол 25 L 45 | шт | 4 | 4.8 | 19.2
|  |  | Опора Ду 25 | шт | 2 | 2.4 | 4.8
[6 empty] | Итого: | 2210.27
в ноябре 2017 года
0
[6 empty] | Итого: | 0
в декабре 2017 года
0
[6 empty] | Итого: | 0
ИТОГО: | [5 empty] | Всего: | 16384.624