## Добров.36-3
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Добровольского 36/3
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2017 г.
|  | Обработка хлорной известью м/камер, м/стволов, ТП, лест.клет. | Известь хлорная | кг | 1 | 65.7 | 65.7
2.2.2.1 т26 пр | 1 | Замена ремонтного крана на стояке ГВС в кв №105 | Кран шаровый вн/нр ½" | шт | 1 | 118.59 | 118.59
[6 empty] | Итого: | 184.29
в феврале 2017 г.
2.2.2.2 т19пр | 1 | Замена участка стояков системы отопления через перекрытие (зал- 4м) в кв 40/44 | Кран шаровый ¾" с полусгон | шт | 2 | 260.34 | 520.68
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Муфта Ду25 | шт | 4 | 5.62 | 22.48
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Муфта наруж ф25*3/4 | шт | 2 | 63.75 | 127.5
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Тройник 25*20 перех | шт | 2 | 10.62 | 21.24
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Труба PN20 Ду 20 | м | 1 | 33.2 | 33.2
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Труба PN20 Ду25 | м | 4 | 51.26 | 205.04
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Угольник 45L25 | шт | 4 | 8.12 | 32.48
2.2.2.2 т19пр | 1 |  | Угольник 90L25 | шт | 4 | 10 | 40
[6 empty] | Итого: | 1002.62
в марте 2017 г.
| 1*1 | Замена замка навесного (1шт) на двери входа в мусорокамеру (4 подъезд) | Замок навесной ВС-305 | шт | 1 | 287 | 287
2.2.2.1 т20пр | 1ст-0,34 кг | Сварочные работы по устранению течи теплового ввода обратного трубопровода (Ø89) - 2латки, 3шва | Карбид кальция | кг | 3 | 125 | 375
2.2.8 т124 пр | 0,016кг-1м² | Окраска ограждения тротуаров (10 м.п.) , малых форм (10 шт) в два слоя | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 5.7 | 138.95 | 792
2.2.8 т124 пр |  |  | Растворитель ПЭТ 1000 мл | шт | 1 | 56.93 | 56.93
2.2.8 т124 пр | 0,016кг-1м² |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 7 | 79.51 | 556.57
2.2.8 т124 пр | 1 |  | Кисть флейц 100мм | шт | 3 | 78.16 | 234.48
2.2.2.1 т19пр | 1 | Восстановление фановой трубы по с/у через перекрытие в кв 33 | Компенсатор д100 учетвер | шт | 1 | 94.07 | 94.07
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Муфта переходная ф50*40 | шт | 2 | 16.81 | 33.62
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Муфта ремонтная д110 | шт | 1 | 56.8 | 56.8
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Переход д110-50 | шт | 2 | 36.4 | 72.8
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Переход д125*110 | шт | 2 | 137 | 274
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Труба PN40 Lavita | м | 2 | 46.73 | 93.46
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Труба 110-0,5м | шт | 1 | 119.57 | 119.57
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Труба 110-1м | шт | 1 | 174.9 | 174.9
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Труба 110-0,25м | шт | 1 | 80.36 | 80.36
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Хомут4" (107-112) с дюбел | шт | 3 | 48.6 | 145.8
| 1*3 | Побелка деревьев на придомовой территории (15 шт) | Известь хлорная | кг | 20 | 9.17 | 183.4
| 1*20 | Уборка мест общего пользования(посадочные площадки, лестничные марши) с 1 по 9 этаж (1,2,3,4 подъезды) | Прогресс УМС «MIX» | л | 3 | 13.99 | 41.97
2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 | Замена участка электропроводки в ТП (15м) | Кабель АВВГ-П 2*2,5 (ож) | м | 15 | 8.1 | 121.5
2.2.2.1 т19пр | 1 | Восстановление трубопровода ХВ в мусорокамере для уборки подъездов | Труба PN20ДУ25 | м | 3 | 51.26 | 153.78
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Угольник 45L25 | шт | 3 | 8.12 | 24.36
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Угольник 90L25 | шт | 3 | 10 | 30
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Муфта ДУ25 | шт | 3 | 5.62 | 16.86
[6 empty] | Итого: | 4019.23
в апреле 2017 г.
|  | Побелка бордюров тротуаров(100м) и поребриков(125м) газонов на придомовой территории | Известь паста | кг | 19.2 | 9.67 | 185.664
|  |  | Клей ПВА «Оптимист» | кг | 0.7 | 72.69 | 50.883
|  | Работы по подготовке МКД к отопительному сезону 2017-2018 г — снятие ограничительного устройства (2шт) на элеваторе в РУ для замера размеров инспектором «Теплосети» | Болт М16*70 | шт | 10 | 79.2 | 792
|  |  | Гайка М16 | шт | 10 | 5.25 | 52.5
|  |  | Шайба М16 | шт | 10 | 1.89 | 18.9
| 1*10 |  | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 2 | 97.35 | 194.7
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | Замена участка трубопровода ливневой канализации через перекрытие кв 89 — кв 85 | Хомут металл4" (107-112) | шт | 1 | 48.63 | 48.63
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Переход д. 125-110 | шт | 1 | 129.31 | 129.31
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Компенсатор д100 учетвер | шт | 1 | 89.42 | 89.42
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 | Сварочные работы по восстановлению ляды выхода в предмашинное отделение(изготовление петли, восстановление 4-х перемычек), установка металлических дверей выхода на кровлю (восстановление петли для замка, дверных петель) — ВАНДАЛИЗМ | Круг 230*2,5 | шт | 1 | 51.5 | 51.5
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Электроды д.3Мм | кг | 1 | 108.01 | 108.01
2.2.2.1 т19пр | 1 |  |  |  |  | Итого: | 1721.517
2.2.2.1 т19пр | 1
2.2.2.1 т20пр | 1 | в мае 2017 г.
|  | Покос травы на придомовой территории (200м²) с использованием бензокосилки | Бензин АИ-92 | л | 1.3 | 34.8 | 45.24
[6 empty] | Итого: | 45.24
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма
в июне 2017 г.
|  | Замена участка трубопровода D50 (8М) теплового ввода до задвижки в РУ №1 | Отвод КЗ бесшов д57*3.5 | шт | 3 | 71.39 | 214.17
|  |  | Переход сталь д89-*57 | шт | 2 | 85.55 | 171.1
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма |  | Труба 50*3 | м | 8 | 233.25 | 1866
|  |  | Фланец ДУ50 Ру10 ГОСТ | шт | 2 | 230.69 | 461.38
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Круг 230*2,5 | шт | 1 | 46.63 | 46.63
2.2.2.1 т19 пр | 1 | Восстановление металлического ограждения балкона в кв 85 | Круг 230*2,5 | шт | 1 | 46.63 | 46.63
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Электроды д.3мм | кг | 1 | 111.06 | 111.06
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  |  |  |  | Итого: | 2916.97
1
| 1 | в июле 2017 г.
|  | Замена участка канализационного стояка до тройника (2,5 м) в кв. 71 (9-й этаж фановая) | Компенсатор д.100 учетверен | шт. | 1 | 87.24 | 87.24
|  |  | Муфта ф110 ремонт | шт. | 1 | 52.68 | 52.68
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма |  | Смазка силикон. 0,250 гр | шт. | 1 | 109.52 | 109.52
|  |  | Труба д. 110-0,25 м | шт. | 1 | 84.38 | 84.38
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 |  | Труба д. 110-2 м | шт. | 1 | 283.82 | 283.82
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 |  | Хомут метал. 4'' (107-112) | шт. | 1 | 48.23 | 48.23
[6 empty] | Итого: | 665.87
2.2.2.1. т 19 пр. | 1
2.2.2.1. т 19 пр. | 1 | в августе 2017 г.
|  | Установка конусов на элеваторе в РУ на СО (2 шт.) | Техпластина ТМКЩ-С-4 мм | кг | 1 | 97.35 | 97.35
|  | Замена участка трубопровода КС в кв. 71/67/63 через перекрытие (1 м) с заменой тройника (1 шт.0 и установкой ревизии (1 шт.) | Труба д. 110-1 м | шт. | 1 | 169.59 | 169.59
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма |  | Пена монтажная 0,750 мл | шт. | 1 | 257.67 | 257.67
|  |  | Ревизия 110 с крышк | шт. | 1 | 88.15 | 88.15
|  |  | Крестовина прав. 100*100*45*50*90 | шт. | 1 | 370 | 370
|  | Замена счетчика горяч. Воды ВСТ-15 в ТП на УУТЭ (1 шт.) | Счетчик горяч. Воды ВСТ-15 | шт. | 1 | 2120 | 2120
|  | Замена узла присоединения горяч. Воды (1 шт.) в ТП на УУТЭ | Узел присоединит DN15*36 | комп | 1 | 100 | 100
[6 empty] | Итого: | 3202.76
в сентябре 2017 г.
|  | Замена эл.ламп в т/п (5 шт.) | Лампа эл. 60 Вт. | шт. | 5 | 10.8 | 54
|  | Подготовка к зимнему периоду (посыпка тротуаров и ступеней от наледи)-250м2 | Песок | т | 0.6 | 520 | 312
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма |  |  |  |  | Итого: | 366
2.2.1.3 т16 | 100 шт-100 | в октябре 2017 г.
|  | Частичная замена стояков хвс кв2-6 через перекрытие | Муфта нар.р 40*1 1/4 | шт | 1 | 223.79 | 223.79
|  |  | Муфта ф40 | шт | 2 | 14.48 | 28.96
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма |  | Тройник .40*20 | шт | 1 | 22.02 | 22.02
|  |  | Труба PN20 ф40 стекл | м | 2 | 145.98 | 291.96
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Угольник L40*90 | шт | 4 | 26.57 | 106.28
| 1 | кв109-техподполье через перекрытие | Муфта нар.р 40*1 1/4 | шт | 1 | 223.79 | 223.79
| 1 |  | Угол 40(90) | шт | 2 | 22.4 | 44.8
| 1 |  | Эл.соедин в/н 1 1/4῞ | шт | 1 | 633.6 | 633.6
| 1 | Замена эл счетчика в щитовой на группу моп | Счетчик элект трехфаз | шт | 1 | 2006.26 | 2006.26
| 1 | Замена эл ламп в тех/п; п3 под коз, при входе, эт9 | Лампа эл.60Вт | шт | 7 | 10.8 | 75.6
| 1 | Посадка деревьев на придомовой территории | Рябина дуболист | шт | 3 | 1000 | 3000
| 1 | Влажная уборка подъезда | Известь хлорная | кг | 0.9 | 72.75 | 65.475
2.2.2.3 т 56 | 1 |  | Моющее ср-во «ПРОГРЕСС» | л | 0.9 | 21.82 | 19.638
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Уборка прилегающей территории от мусора | Мешки д/мусора 120л | шт | 28 | 4.48 | 125.44
| 1 | Закрашивание граффити на фасаде дома(4,5м2) | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 1 | 161.99 | 161.99
| 1 |  |  |  |  | Итого: | 7029.603
1
| 1 | В ноябре 2017 г.
|  | Посадка деревьев на придомовой территории | Рябина дуболист | шт | 3 | 950 | 2850
|  | Закрашивание граффити на фасаде дома(9м2) | Грунтовка ГФ-21 сер | кг | 2 | 84.81 | 169.62
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | Замена эл ламп в тех подполье | Лампа эл. 60Вт | шт | 4 | 10.8 | 43.2
[6 empty] | Итого: | 3062.82
1
2.2.9 т 132.2 пр | 1м2-0,222кг | В декабре 2017 г.
2.2.1.3 т 16 | 100щт-100
|  | Замена почтовых ящиков для сбора показаний п1,2,3,4(4шт) | Ящик почт. "Элит" ПЯ 01.04. | шт | 4 | 995 | 3980
|  |  | Дюбель гвоздь потайн.6*40 | шт | 12 | 0.79 | 9.48
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | Частичная замена тр-да ливневой канализации возле квартир 50-54 через перекрытие (3м) | Муфта д110 ремонт. | шт | 1 | 56 | 56
|  |  | Патрубок компесац. Ду110 | шт | 1 | 64.32 | 64.32
| 1 |  | Переходник на чуг труб д110*123 | шт | 1 | 140 | 140
| 1 |  | Труба 110*1000 для вн канализац | шт | 1 | 150 | 150
2.2.2.2 т 37пр | 1 |  | Труба 110*2000 для вн канализац | шт | 1 | 264 | 264
|  |  | Хомут метал 4"(107-112) | шт | 1 | 47.33 | 47.33
|  | Выполнение работ по замене участка трубопровода ливневой канализации кв. № 50/54 через перекрытие -3м |  | ч/час | 4 | 77.21 | 308.84
[6 empty] | Итого: | 5019.97
[6 empty] | ВСЕГО: | 29236.89
Пр. Госстроя России от. 9. 12. 99г Ч.2 МКД2-02.01