## Капустина 18_1
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Капустинам 18/1
в январе 2017 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена сбросных кранов на стояках отопления по тех.под. | кран шаровый вн/вн ½ | шт | 138.79 | 3 | 416.37
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг |  | Переход 15*15 | шт | 41.28 | 3 | 123.84
| 1 | восстановление освещения МОП | лампа электр.60Вт Е27 | шт | 12.4 | 8 | 99.2
639.41
в феврале 2017 года
0
в марте 2017 года
| 1 | Замена аварийного участка стояка ХВС (по кв.3) | Элемент .соединение нр1* | шт | 646.64 | 1 | 646.64
|  | Установка почтовых ящиков ,1 секция 12эт.(художники) | Ящик почтовый модель ПЯ 05.01.00 | шт | 1390 | 1 | 1390
| 1 | Замена аварийного стояка ХВС (по кв.3) | Труба PN 20d=20 | м | 30.96 | 4 | 123.85
2.2.8 т.124 пр | 0,16кг-1м2 |  | Тройник переходной 32*20 | шт | 15.08 | 1 | 15.08
|  |  | Муфта внутр.d=20*1/2* | шт | 38.92 | 1 | 38.92
|  |  | Муфта внутр.d=32*1* | шт | 82.38 | 1 | 82.38
2.2.8 т.124 пр | 0,16кг-1м2 |  | Угольник 90 d=20 | шт | 5.49 | 1 | 5.49
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 |  | Муфта Lavita 32 | шт | 9.73 | 1 | 9.73
2.2.2.3т53 | 1 |  | Сгон прямой вн/нар 1* | шт | 226.64 | 1 | 226.64
2.2.2.3 т 44пр | 1м-1,02 |  | Переходник вн/нар 1 1/4*3/4* | шт | 129.34 | 1 | 129.34
|  |  | Кран шаровый вн/нар 1/2* | шт | 131.15 | 1 | 131.15
|  |  | Хомут 1*(32-36) мет. С дюб. | шт | 18.31 | 3 | 54.93
|  | Замена замка на входе в тех.подполье | Замок навесной 900S | шт | 374 | 1 | 374
|  | Замена прокладок на ПРЭМ (узел УУТЭ) РУ | Прокладка паронит 32 | шт | 6 | 2 | 12
3240.15
в апреле 2017 года
0
в мае 2017 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Утепление теплового ввода d=100до УУТЭ( L=8мп,т/под) | Труба ENERGOFLEX Super 110/9-2м | м | 154.76 | 8 | 1238.08
2.2.2.1 т23пр | 1 |  | Лента клейная металлическая | шт | 480 | 1 | 480
1718.08
в июне 2017 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена аварийного участка ГВС по кв.67 (через перекрытие) | Муфта вн/р 25*3/4 | шт | 46.5 | 1 | 46.5
2.2.2.1 т23пр | 1 |  | Муфта н/р 20*1/2* | шт | 41.03 | 1 | 41.03
| 1 |  | Муфта н/р 25*3/4 | шт | 63.09 | 2 | 126.19
| 1 |  | Ниппель перех.н/н 1*3/4 | шт | 76.38 | 1 | 76.38
2.2.2.1т20пр | 1 |  | Сгон в/н 1/2* | шт | 80.37 | 1 | 80.37
| 100м-2,9м |  | Сгон в/н 1* | шт | 225.73 | 1 | 225.73
2.2.2.1 т23пр | 1 |  | Тройник перех. 25*20 | шт | 9.69 | 1 | 9.69
| 1 |  | Труба PN 20d=25 | м | 56.45 | 4 | 225.81
| 1 |  | Угольник 90*20 | шт | 5.7 | 2 | 11.4
2.2.2.1т20пр | 1 |  | Угольник 25*45 | шт | 8.55 | 2 | 17.1
| 100м-2,9м |  | Хомут мет.3/4* | шт | 15.96 | 4 | 63.84
2.2.8 т.124 пр | 0,16кг-1м2 | Замена перегоревней эл.лампы (1под.-1,3,7,9,6,11,12,14эт) | Лампа эл.60Вт | шт | 9.58 | 12 | 114.96
0
0
0
0
0
0
0
1039
в июле 2017 года
0
в августе 2017 года
2.2.2.3т44пр | 1 | Замена участка ливневой канализации (по тех.этажу) L=17мп | Отвод 110*45 | шт | 48.9 | 9 | 440.1
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг |  | Отвод 110*87 | шт | 48.9 | 4 | 195.6
|  |  | Труба d=110*0,5м | шт | 125.55 | 6 | 753.3
|  |  | Труба d=110-1м | шт | 183.65 | 8 | 1469.2
|  |  | Труба d=110-2м | шт | 283.82 | 3 | 851.46
|  |  | Хомут металл.4*(107-112) | шт | 49.25 | 15 | 738.75
4448.41
в сентябре 2017 года
|  | Замена аварийного | Американка в/н 1" VALTEC | шт | 325.6 | 1 | 325.6
|  | участка стояка г.в.с. | Муфта вн/р 32 * 1" | шт | 88.8 | 1 | 88.8
|  | (по кв 31,36) через | Муфта ф 32 | шт | 7.77 | 1 | 7.77
|  | перекрытие | Муфта н/р 20 * 1/2" | шт | 43.92 | 1 | 43.92
|  |  | Переходник в/н 1 1/4" * 1" | шт | 202.3 | 1 | 202.3
|  |  | Тройник редуциров, 32 * 20 | шт | 11.2 | 2 | 22.4
|  |  | Труба PN 20 Ду 32 стекл | м | 95.48 | 4 | 381.92
|  |  | Угол 20 L 90 | шт | 3.2 | 1 | 3.2
|  | Замена аварийного | Отвод ф 50 * 45 | шт | 16 | 2 | 32
|  | участка стояка канализации | Ревизия ф 50 | шт | 136 | 1 | 136
1243.91
в октябре 2017 года
| 1 | Замена аварийного участка | Хомут 100 с шуруп (102 – 115) | шт | 49.6 | 2 | 99.2
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | стояка канализации | Труба д 110 – 0,5 м | шт | 124 | 1 | 124
|  | (по кв 30) | Труба д 110 – 1 м | шт | 188.8 | 1 | 188.8
|  |  | переход резиновый Ду 110 * 124 | шт | 26.8 | 1 | 26.8
с бортиком
|  |  | Патрубок компенсационный д 110 | шт | 108 | 1 | 108
|  |  | муфта вставная д 110 | шт | 300 | 1 | 300
|  | Ремонт стояка | Хомму рем д.32 | шт | 180 | 1 | 180
полотенцесушителя по
Кв 30
|  | Замена аварийного участка | Переходник-футорка н/в 1 1/4 * 3/4" | шт | 182.4 | 1 | 182.4
|  | н.р.с.о по тех.подполью | Американка нар/рез 25 * 3/4" | шт | 131.2 | 1 | 131.2
1340.4
в ноябре 2017 года
|  | Замена аварийного участка | Пена монтажная 850 мл | шт | 289.91 | 1 | 289.91
|  | стояка отопления по кв | Круг отрезн 125 * 1,6 | шт | 13.45 | 4 | 53.8
25,30,35 (через 2 перекрытия)
|  | Замена автоматических | Авт выкл 1П 25 А | шт | 79.94 | 2 | 159.88
выключателей МОП (3 эт.7 эт)
|  | Замена контактного основа | Держатель плавкой вставки | шт | 46.13 | 4 | 184.52
|  | ния в электрощитовой | (контактное основание)
|  | (тех подполье) | ПН2-100
|  |  | Изолятор опорный А-6456 | шт | 17 | 4 | 68
|  | Замена аварийного участка | Хомут с шурупом 25 (32-35) | шт | 21.6 | 12 | 259.2
|  | стояка г.в.с через 2 перекр | Лен-волокно (100 гр) | кг | 646.25 | 0.1 | 64.62
|  | (кв 25,30,35) | Шпаклевка д/резьбы | шт | 120 | 1 | 120
|  |  | Американка в/н 1/2"VALTEC | шт | 106.4 | 3 | 319.2
|  |  | Американка в/н 1" VALTEC | шт | 325.6 | 6 | 1953.6
|  |  | Кран шаров VALTEC в/в 1/2" | шт | 172.8 | 1 | 172.8
|  |  | Кран шаров BASE рук в/н 1/2" | шт | 206.4 | 2 | 412.8
|  |  | Труба PN 20 Ду 20 стекл | м | 36.8 | 4 | 147.2
|  |  | Труба PN 20 Ду 32 стекл | м | 92 | 12 | 1104
|  |  | Муфта д 32 | шт | 6.4 | 2 | 12.8
|  |  | Муфта перех 40 * 32 | шт | 9.6 | 1 | 9.6
|  |  | Муфта н/р 20 * 1/2" | шт | 40.8 | 3 | 122.4
|  |  | Угол 20 (45) | шт | 3.2 | 2 | 6.4
|  |  | Угол 32 L 45 | шт | 9.6 | 8 | 76.8
|  |  | Угол 20 (90) | шт | 4 | 4 | 16
|  |  | Угол 32 (90) | шт | 9.6 | 4 | 38.4
|  |  | Угол с мет вн/р 32 * 1" | шт | 100 | 6 | 600
|  |  | Тройник редуциров 32 * 20 * 32 | шт | 11.2 | 3 | 33.6
|  | Демонтаж и монтаж трубопровода г.в.с |  | ч/час |  | 24 | 1710.72
|  | Замена перегоревших | Лампа эл 60 Вт | шт | 7.9 | 18 | 142.2
электроламп
(тех опдполье, холл ,этажи
3,5,6,8,11)
|  | итого материалы |  |  |  |  | 8078.45
в декабре 2017 года
|  | Замена кранов шаровых на стояках ГВС и ХВС (по кв.2 | Кран шар.Base рук.вн/вн 1 1/4 * | шт | 713.46 | 2 | 1426.94
|  | Замена аварийных стояков ГВС и ХВС (по кв.2)-"Клуб Боевые перчатки" L=14м | Лен-волокно | кг | 682.87 | 0.1 | 68.29
|  |  | Муфта н/р 20* 1/2 * | шт | 41.1 | 3 | 123.3
|  |  | Муфта вн/р 32*1* | шт | 88.8 | 3 | 266.4
|  |  | Труба 32стекл. | м | 112 | 12 | 1344
|  |  | Элем.соед. Нар.1 1/4 * | шт | 696 | 2 | 1392
|  |  | Труба PN 20 Ду 32стекл. | м | 91.2 | 4 | 364.8
|  |  | Труба PN 20 Ду 32 | м | 88.8 | 8 | 710.4
|  |  | Труба PN 20 Ду 20 | м | 27.14 | 2 | 54.28
|  |  | Тройник перех. 32*20 | шт | 14.79 | 3 | 44.37
|  |  | Угольник 90*32 | шт | 16.56 | 8 | 132.48
|  |  | Угольник 32*45 | шт | 13.6 | 4 | 54.4
|  |  | Муфта 32 | шт | 8.22 | 3 | 24.66
|  |  | Муфта 40*32 | шт | 13.6 | 1 | 13.6
|  |  | Американка в/н 1* | шт | 275.13 | 3 | 825.39
|  |  | Переходник в/н 1 1/4* 1* | шт | 150.82 | 3 | 452.46
|  |  | Хомут металл.1* (32-35) | шт | 17.74 | 16 | 283.84
|  | Монтаж и демонтаж стояков ГВС и ХВС |  | ч/час |  | 16 | 1235.36
|  | Замена аварийного участка стояка канализации (кв.2)-клуб "Боевые перчатки" L=1м | Труба d=110-2м | шт | 315.2 | 1 | 315.2
|  |  | Тройник 110*50*920 | шт | 82 | 1 | 82
|  |  | Ревизия с крышкой d=110 | шт | 118 | 1 | 118
|  |  | Смазка силик.250гр | шт | 105 | 1 | 105
|  | Замена кранов шар.на стояках ГВС,ХВС (по ст.кв.2-"Боевые перчатки"-4шт | Кран шар. Base рук. Вн/вн 1* | шт | 422.83 | 1 | 422.83
|  |  | Кран шар. Base рук. Вн/вн 1 1/4 | шт | 713.46 | 2 | 1426.92
|  |  | Кран шар. Base рук. Вн/вн 1/2 | шт | 182.93 | 1 | 182.93
|  | Замена перегоревшей эл.лампы (эт.11,2,4,7,холл) | Лампа эл.60Вт | шт | 8.24 | 7 | 57.68
|  | итого материалы |  |  |  |  | 11527.53
ИТОГО: | [5 empty] | Всего: | 33275.34