## Капустина 22_1
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Капустина 22/1
в январе 2017 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | замена эл.ламп (в тех.под)МОП-1,4,8 под | лампа эл.60Вт Е27 | шт | 12.4 | 10 | 124
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг | обработка придомовой территории от снега и льда | соль в мешках | кг | 7 | 50 | 350
| 1 | замена крана на ГВС (тех.под)2под. | американка в/н 1* | шт | 407 | 1 | 407
|  | замена сбросных кранов на стояках отопления (тех.под)2,5под. | кран шар.вн/вн 1/2* | шт | 138.78 | 5 | 694
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг |  | Переход 15*15 | шт | 41.28 | 3 | 123.84
|  | установка термометров в РУ | термометр ТТП5 103мм | шт | 66.71 | 1 | 66.71
1765.55
в феврале 2017 года
0
в марте 2017 года
| 1 | Установка антимагнитных пломб на узле учета ГВС (кв.1-110) | Пломба «МИО» антимагнитные инди. | шт | 40.7 | 110 | 4477
|  | Замена аварийного участка НРСК (тех.подп.) 2 под. | Труба d=110 L=1м | шт | 198 | 1 | 198
| 1 |  | Компенсатор d=110 учетв. | шт | 94.07 | 1 | 94.07
2.2.8 т.124 пр | 0,16кг-1м2 |  | Ревизия d=110 с крышкой | шт | 104.22 | 1 | 104.22
|  |  | Отвод d=110*45 | шт | 52.72 | 1 | 52.72
|  | Опломбировка приборов учета ГВС (1-8под.) кв.1-96 | Номерное сигнальное устройство-наклейка | шт | 5.8 | 96 | 556.8
2.2.8 т.124 пр | 0,16кг-1м2 |  | Проволока 0,8мм 100м | Шт/м | 280 | 70 | 196
5678.81
в апреле 2017 года
| 1 | Побелка деревьев на придомовой территории | Известь паста | кг | 9.67 | 30 | 290.1
|  |  | Клей ПВА №Оптимист | кг | 72.69 | 1 | 72.69
|  |  | Кисть макловица 30*120мм | шт | 102.24 | 1 | 102.24
465.03
в мае 2017 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Утепление теплового ввода d=89 до УУТЭ( L=12мп,т/под) | Труба ENERGOFLEX Super 110/9-2м | м | 154.76 | 12 | 1857.12
2.2.2.1 т23пр | 1 |  | Лента клейная металлическая | шт | 480 | 1 | 480
| 1 | Окраска трубопровода ГВС (подгот.к отопит.сезону) РУ; S=12,5м2(тех.под) | Эмаль ПФ-115 | кг | 90.85 | 4.5 | 408.82
| 1 |  | Кисть 250мм | шт | 25 | 2 | 50
2.2.2.1 т26пр | 1 | Покос прид.территории S=480м2 | Бензин АИ-92 | л | 36.62 | 2.6 | 95.21
2.2.2.1т20пр | 1 |  | Масло д/2х тактного двигателя | л | 555 | 0.1 | 55.5
2946.65
в июне 2017 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ, ОБЪЕМЫ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Снятие ,прочиска и установка параллельной задвижки 2задв. | Тех.пластина 2Н-1 ТМКЩС-4мм | кг | 97.95 | 5 | 486.35
2.2.2.1 т23пр | 1 | Замена перегоревшей эл.лампы 1под.-1эт,3,5эт, 3под.-1эт,2,4, 4 под-2,5эт, 6под.-3,5эт.,7под.-1-2,4эт. | Лампа эл.60Вт | шт | 9.58 | 13 | 124.54
| 1 | Покос придомовой территории | Масло для 2-х тактного двигателя | л | 555 | 0.4 | 222
832.89
в июле 2017 года
2.2.2.3т44пр | 1м-1,02 | Замена аварийногоуч.НРСО (тех.под.4под) (ремонт врезки) | Контргайка чугун d=20 | шт | 8.85 | 2 | 17.7
|  |  | Муфта ст.d=20 | шт | 17.11 | 2 | 34.22
|  |  | Отвод d=90 *20крут. | шт | 49.3 | 2 | 98.6
2.2.2.3т48 | 1 |  | Сгон -спуск d=25*15 | шт | 60.9 | 2 | 121.8
272.32
в августе 2017 года
2.2.2.3т44пр | 1 | Установка термометров в 1,2РУ (тех.под.), на трубопров.ГВС-4шт | Термометр 0+150* | шт | 100 | 2 | 200
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг |  | Термометр 0+150* | шт | 100 | 2 | 200
400
в сентябре 2017 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ, ОБЪЕМЫ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
0
в октябре 2017 года
| 1 | Замена аварийного участка | Труба дм 110 – 0,25 м | шт | 84.8 | 1 | 84.8
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | н.р.с.к по тех.подполью | Переход резиновый 110 * 124 с | шт | 26.8 | 1 | 26.8
|  | (под 2) | бортиком
|  |  | Патрубок компенсац Ду 110 | шт | 108 | 1 | 108
|  |  | Переход пласт д 110 на чугун | шт | 66.4 | 1 | 66.4
|  | Замена аварийного участка | Американка в/н 1" VALTEC | шт | 325.6 | 1 | 325.6
|  | н.р.с.о по тех.подполью | Муфта с мет н/рез 32 * 1" | шт | 103.49 | 1 | 103.49
|  | (под. 3) | Муфта вн/р 32 * 1" | шт | 88.8 | 1 | 88.8
|  |  | Муфта ст д. 20 | шт | 17.11 | 1 | 17.11
|  | Замена аварийного участка | Кабель АВВГ 4 * 10 (ож) | м | 45.49 | 42 | 1910.58
|  | электрокабеля по тех.подпо | Лампа эл 60 Вт | шт | 10.8 | 3 | 32.4
лью (под 4),восстановление
освещения по тех.подполью
(под 1,7)
|  | Озеленение придомовой | Клен серебристый | шт | 1100 | 1 | 1100
территории
|  | Установка сбросных кранов | Кран шаров Г/Г рычаг Ду 15 | шт | 85 | 6 | 510
на стояках н.р.с.о
(под 1,7) 6 шт
4373.98
в ноябре 2017 года
|  | Замена аварийного участка | Хомут с шурупом 100 (102-115) | шт | 49.6 | 1 | 49.6
|  | н.р.с.к по тех.подполью | Труба ф 110 L=2м | шт | 315.2 | 2 | 630.4
|  | (под 4) L=2м | Тройник 110 *110 *45 | шт | 104 | 1 | 104
|  |  | Патрубок компенс Ду 110 | шт | 108 | 2 | 216
|  | Замена аварийного участка | Американка в/р 3/4" VALTEC | шт | 172 | 1 | 172
|  | трубопровода отопления | Труба PN 20 Ду 25 | м | 55.2 | 2 | 110.4
|  | Ф 25 L=2 м | Муфта вн/р 25 * 3/4" | шт | 48.1 | 1 | 48.1
(тех подполье под 4)
|  | Замена сбросного крана | Кран шаровый г/г рычаг Ду 15 | шт | 85 | 1 | 85
на н.р.с.о (2 под кв.18)
|  | Замена аварийного участка | Труба PN 20 Ду 25 | м | 55.2 | 2 | 110.4
|  | стояка отопления по кв 24 | Американка 3/4" VALTEC | шт | 172 | 1 | 172
|  | L=2 м | Муфта д 25 | шт | 4.07 | 1 | 4.07
|  |  | Муфта н/р 25 * 3/4" | шт | 59.2 | 1 | 59.2
|  |  | Угол 25 L 90 | шт | 5.6 | 1 | 5.6
|  |  | Опора Ду 25 | шт | 2.4 | 2 | 4.8
|  | Демонтаж и монтаж трубопровода системы отопления |  | ч/час |  | 10 | 712.8
|  | Замена перегоревших | Лампа эл 60 Вт | шт | 7.9 | 16 | 126.4
электроламп
(под 1,6,8, тех подполье)
|  | Подготовка к обработке | Соль тех | кг | 6.15 | 50 | 307.5
территории от льда и снега
в зимний период
|  | Уборка детской и контенерн. Площадок |  |  |  |  | 8750
|  | итого материалы |  |  |  |  | 11668.27
в ноябре 2017 года
|  | Замена аварийного стояка полотенцесушителя (по кв.93 с выходомв тех.под,)7под | Американка в/н 3/4 * | шт | 165.48 | 1 | 165.48
|  |  | Угольник вн/вн 1/2 * | шт | 88.8 | 1 | 88.8
|  |  | Переходник-футорка в/н 1* 1/2 * | шт | 96.8 | 1 | 96.8
|  |  | Труба PN 20d=25стекл. | м | 55.2 | 8 | 441.6
|  |  | Муфта 25 | шт | 4.38 | 1 | 4.38
|  |  | Муфта перех. 25*20 | шт | 4 | 1 | 4
|  |  | Муфта с мет. Вн/р 25* 3/4 * | шт | 44 | 1 | 44
|  |  | Угол 25*90 | шт | 5.6 | 3 | 16.8
|  | Монтаж трубопровода п/суш(кв.93-выход в тех.под.,7под) |  | ч/час |  | 12 | 926.52
|  | Замена неисправных участков электропровода от ВРУ к стоякам МОП (4-6под) L=39м | Держатель плавкой вставки ПН2-100 | шт | 46.13 | 4 | 184.52
|  |  | Изолятор опорный А-645Б | шт | 17 | 4 | 68
|  |  | Изолнта ПВХ | шт | 38 | 1 | 38
|  |  | Кабель АВВГ-П 2*2,5 | м | 8.12 | 4 | 324.8
|  |  | Лампа эл. 95Вт. | шт | 8.26 | 1 | 8.26
|  |  | Лампа эл.75Вт. | шт | 8.5 | 10 | 85
|  |  | Патрон подвесной Е 27 | шт | 12.6 | 12 | 151.2
|  | Демонтаж старого эл.провода и монтаж нового |  | ч/час |  | 10 | 772.1
|  | Усиление решеток на окна в тех.под. 1-8 под.(11шт) | Арматура 12 | м | 41.58 | 28 | 1164.24
|  |  | Круг отрезной 230*2,0 | шт | 30.7 | 3 | 92.1
|  |  | Электроды 3мм | кг | 110.93 | 2 | 221.86
ИТОГО: |  | Монтаж арматуры,усиление решеток |  | ч/час |  | 12 | 926.52
|  | Установка почтового ящика для сбора показаний (под.3) | Ящик почтовый "Элит" ПЯ 01.04 | шт | 995 | 1 | 995
|  | Замена перегоревшей эл.лампы(под.1-1эт, под.2-1,4эт) | Лампа эл.60Вт | шт | 8.24 | 3 | 24.72
|  | Уборка детской и контенерн. Площадок |  |  |  |  | 8750
|  | итого: |  |  |  |  | 15594.7
[6 empty] | Всего: | 43998.2