## Королева 11-1
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Королева 11/1
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2017 г.
| 1 | Установка аншлага «Королева 11/1» на стене торца 3 подъезда | Табличка 1000*450 мм | шт | 1 | 640 | 640
|  | Обработка хлорной известью м/камер, м/стволов, ТП, лест.клет. | Известь хлорная | кг | 1 | 65.71 | 65.71
2.2.1.3 т16 | 100-100 | Замена эл. ламп Е27 60 ВТ (10 шт) с 1 по 9 этажи на посадочных площадках, лест / клетках | Лампа эл 60Вт Е-27 | шт | 10 | 10.55 | 105.5
2.2.2.3 т 44пр | 1*1,02 | Ревизия эл. щитовой и поэтажных щитков с 1-9 этажи, 1,2,3 подъезды | Кабель АВВГ-П 2*2,5 (ож) | м | 10 | 8.1 | 81
[6 empty] | Итого: | 892.21
в феврале 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.21.3 т16 | 100*100 | Замена эл. ламп Е27 60 ВТ (15 шт) с 1 по 14 этажи на посадочных площадках, лест / клетках | Лампа эл 60Вт Е-27 | шт | 15 | 10.55 | 158.25
2.2.2.3 т53 | 1 | Замена патрона Керам Е-27 (2шт) на посадочных площадках 1,8 этажи | Патрон для ламп. Керам. Е-27 | шт | 2 | 9.18 | 18.36
2.2.2.3 т53 | 1 | Замена патрона ккарболит Е27 (3шт) на посадочных площадках (1п -4эт, 2п-8,6эт) | Патрон подвесной карболит Е-27 | шт | 3 | 22.03 | 66.09
[6 empty] | Итого: | 242.7
в марте 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1*1 | Замена замка навесного (1шт) на двери входа в мусорокамеру (3 подъезд) | Замок навесной ВС-305 | шт | 1 | 287 | 287
2.2.2.1 т20пр | 1ст-0,34кг | Сварочные работы по устранению течи теплового ввода прямого трубопровода (Ø89) - 3 латки , 3 шва | Карбид кальция | кг | 2 | 125 | 250
| 1*3 | Побелка деревьев на придомовой территории (15 шт) | Известь хлорная | кг | 20 | 9.17 | 183.4
| 1*10 |  | Клей ПВА Строительный | кг | 1 | 99 | 99
| 1*2 | Установка прокладок паронитовых (4шт) на ПРЭМ Ø32 на УУТЭ в тех. подполье | Прокладка паронит ф 32 | шт | 4 | 6 | 24
| 1*20 | Уборка мест общего пользования(посадочные площадки, лестничные марши) с 1 по 9 этаж (1,2,3 подъезды) | Прогресс УМС «MIX» | л | 2 | 13.99 | 27.98
2.2.2.3 т48 | 1 | Замена выключатель автом 1п 25А (1шт) в эл. щитовой - МОП | Выключатель автом 1п 25А | шт | 1 | 87.33 | 87.33
2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 | Замена участка электропроводки в ТП (10м) | Кабель АВВГ-п 2*2,5(ож) | м | 10 | 8.1 | 81
2.2.2.1 т26пр | 1 | Замена кранов шар. (5шт) в ТП на ГВС под кв 2,3,38,39,75 | Кран шар. Рыч Г/Г25 | шт | 5 | 363.63 | 1818.15
2.2.2.1 т19 пр | 1 | Восстановление трубопровода ХВ в мус/камере для уборки подъездов | Труба PN20Ду25 | м | 3 | 51.26 | 153.78
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Муфта ДУ25 | шт | 1 | 5.62 | 5.62
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Угольник 45L25 | шт | 5 | 8.12 | 40.6
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Угольник 90L25 | шт | 2 | 10 | 20
[6 empty] | Итого: | 3077.86
в апреле 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Замена навесного замка (1 шт) на ляде выхода на кровлю (3п) | Замок навесной | шт | 1 | 176.69 | 176.69
[6 empty] | Итого: | 176.69
в апреле 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Побелка бордюров (70м) тротуаров и поребриков (100м) газонов на придомовой территории | Известь паста | кг | 13 | 9.67 | 125.71
| 1*10 |  | Клей ПВА «Оптимист» | кг | 0.9 | 72.69 | 65.421
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | Работы по подготовке МКД к отопительному сезону 2017-2018 г — снятие ограничительного устройства (1шт) на элеваторе в РУ для замера размеров инспектором «Теплосети» | Болт М16*70 | шт | 8 | 12.98 | 103.84
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Гайка М16 | шт | 8 | 5.25 | 42
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Шайба М16 | шт | 8 | 1.89 | 15.12
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 |  | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 1 | 97.35 | 97.35
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Замена эл. ламп эл.60 ВТ (13 шт) с 1 по 9 этажи на посадочных площадках, лест / клетках | Лампа эл.60ВТ | шт | 13 | 9.98 | 129.74
[6 empty] | Итого: | 579.181
в мае 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.7 т108 пр |  | Закладка продухов в ТП (30 шт) кирпичной кладкой с использованием цементного раствора | Кирпич М100 | шт | 150 | 10 | 1500
2.2.7 т108 пр | 9,28кг-1м² |  | Цемент М500 | кг | 200 | 6.1 | 1220
2.2.7 т108 пр |  |  | Моющее ср-во «ПРОГРЕСС» | л | 5 | 10 | 50
2.2.7 т108 пр |  |  | Песок | кг | 30 | 1 | 30
2.2.2.3 т44 пр | 0,2 кг-1м | Установка стветодиодных светильников (33 шт) с 1 по 9 этажи - 1,2,3 подъезды | Изолента ПВХ | шт | 2 | 33 | 66
2.2.7 т108 пр |  | Заделка отверстий в стене на посадочных площадках (27шт) по 0,5 м² с 1 по 9 этажи | Кирпич М100 | шт | 175 | 10 | 1750
2.2.7 т108 пр | 9,28кг-1м² |  | Цемент М400 | кг | 150 | 6 | 900
|  | Покос травы на придомовой территории и детской площадки (400м²) с использованием бензокосилки | Бензин АИ-92 | л | 2 | 34.8 | 69.6
2.2.2.1 т26 пр | 1 | Замена крана шарового ½ (1шт) на подачу ХВС (для полива) 2 подъезд | Кран шар. Вн/нар ½" | шт | 1 | 133.79 | 133.79
[6 empty] | Итого: | 5719.39
в июне 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Сварочные работы по восстановление ляды 3подъезд 9этаж (1шт), дверей выхода на кровлю(1 шт) | Круг 230*2,5 | шт | 1 | 46.63 | 46.63
2.2.2.1 т20пр | 100м-2,9 кг |  | Электроды д. 3Мм | кг | 1 | 111.06 | 111.06
[6 empty] | Итого: | 157.69
в июле 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1 т 24 пр | 1 | Установка манометров (7 шт.) в РУ на подающем тубопроводе перед вводными задвижками и после вводных задвижек | Манометр 0-1,6 Мра | шт. | 7 | 300 | 2100
[6 empty] | Итого: | 2100
в августе 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Малярно - штукатурные работы по закладке кирпичной кладкой продухов в ТП | Песок | кг | 100 | 0.78 | 78
|  | Установка конусов на элеваторе в РУ на СО (1 шт.) | Техпластина ТМКЩ-С-4 мм | кг | 0.5 | 97.35 | 48.675
|  | Замена поливочного крана (1 шт) | Кран шар. Вн/нар ½" | шт. | 1 | 133.79 | 133.79
[6 empty] | Итого: | 260.465
в сентябре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Благоустройство придомовой территории (газон) | Чернозем | т | 7 | 380 | 2660
2.2.2.3 т46 | 1 | Восстановление освещения п1 эт.6, замена выключателя | Выключ, одноклав. ЭТЮД | шт. | 1 | 77.28 | 77.28
2.2.2.3 т44 | 0,2 кг-1 м | Установка светильников на посадочных площадках 1,2,3 под, с 1-9 этажи | Изолента ПВХ | шт. | 2 | 56.45 | 112.9
2.2.2.3 т44 | 1м-1,02 |  | Провод ПАВ4-220 | м | 10 | 4.17 | 41.7
2.2.2.3 т47 | 1 |  | Светильник б/стекла НББ | шт. | 27 | 23.5 | 634.5
2.2.2.3 т47 | 1 |  | Шар пластик д.150 | шт. | 27 | 27.9 | 753.3
2.2.1.3 т16 | 100 шт-100 | Замена эл.ламп на светодиодные на посадочных площадках 1,2,3 под, с 1-9 этажи+эл./щитовая + т/п(22 шт) | Лампа Онлайн 10Вт | шт. | 50 | 61 | 3050
| 100 м2 | Подготовка к зимнему периоду (посыпка тротуаров и ступеней от наледи) | Песок | т | 0.45 | 520 | 234
[6 empty] | Итого: | 7563.68
в октябре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1. т 20 пр | 1 | Установка решеток на продухах(23шт) | Арматура 12 | м | 41.6 | 36.04 | 1499.264
| 1 |  | Уголок 40*40*3 | м | 21.65 | 111.28 | 2409.212
2.2.2.1 т19 пр | 1 | Частичная замена тр-да с/о под кв 73 | Муфта вн.р 25*3/4῞ | шт | 1 | 44 | 44
|  |  | Муфта нар.р 20*1/2῞ | шт | 1 | 40.8 | 40.8
|  |  | Эл.соедин.в/н 3/4῞ | шт | 1 | 399.2 | 399.2
2.2.1.1 т 14 | 0,25 кг | Установка хомутов на тр-де ливн. кан-ции в т/п п2 | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 1 | 97.35 | 97.35
2.2.2.1 т20 пр | 1м3-20м | Ремонт тр-да ливневой кан-ции в т/п п2 ф76 9м 6ст | Кислород | м3 | 1 | 49.44 | 49.44
| 1 | Замена замка на мусорокамеру п2 | Замок чугун.305F | шт | 1 | 158.22 | 158.22
2.2.2.3 т 46 | 1 | Замена выключателя п1 эт4 | выключ.одноклав. ЭТЮД | шт | 1 | 77.28 | 77.28
2.2.2.1.т 26пр | 1 | Замена гильзы под термометр в р/у на прямом и обратном тробопроводе | Оправа защитная 2П 2 | шт | 2 | 200 | 400
| 1 | Влажная уборка подъезда | Известь хлорная | кг | 0.9 | 72.75 | 65.475
| 1 |  | Моющее ср-во «ПРОГРЕСС» | л | 0.9 | 21.82 | 19.638
| 1 | Уборка прилегающей территории от мусора | Мешки д/мусора 120л | шт | 24 | 4.48 | 107.52
[6 empty] | Итого: | 5367.399
В ноябре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.9 т 132.2 пр | 1м2-0,222кг | Закрашивание граффити на фасаде дома(9м2) | Грунтовка ГФ-21 сер | кг | 2 | 84.81 | 169.62
2.2.2.1. т 20 пр | 1м3-20м | Ремонт тр-да ливневой канализации в тех/под п3 | Кислород | м3 | 2 | 49.44 | 98.88
|  | с применением газосварки ф76 8м 5ст |  |  |  |  | 0
2.2.2.1 т 19 пр | 1 | Частичная замена трубопровода рециркул. гвс в | Труба PN20 ф20 стекл | м | 3 | 36.8 | 110.4
|  | тех/подп под кв 40 по кух. Стояку |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого: | 378.9
В декабре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Замена почтовых ящиков для сбора показаний | Ящик почт. "Элит" ПЯ 01.04. | шт | 3 | 995 | 2985
| 1 | п1,2,3 (3шт) | Дюбель гвоздь потайн.6*40 | шт | 9 | 0.79 | 7.11
2.2.2.3 т 56 | 1 | Замена общедомовых эл счетчиков на моп и лифт группу в электрощитовой | Счетчик элект однофаз | шт | 1 | 572 | 572
| 1 |  | Счетчик элект трехфаз | шт | 1 | 2017.28 | 2017.28
| 1 |  | Болт М8*50 | шт | 24 | 4.72 | 113.28
| 1 |  | Гайка М8 | шт | 24 | 0.94 | 22.56
| 1 |  | Шайба М8 | шт | 48 | 0.65 | 31.2
|  | Выполнение работ по замене общедомовых ПУ по электроэнергии (Лифтовая группа, МОП) |  | ч/час | 3 | 77.21 | 231.63
| 1 | Обрезка тр-да ливневой канализации п3 (проходящего над отмосткой- по заявлению жителей) | Круг 125*2,5 | шт | 1 | 16.45 | 16.45
[6 empty] | Итого: | 5996.51
[6 empty] | ВСЕГО: | 32512.675