## Королева 11
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Королева 11
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2017 г.
|  | Обработка хлорной известью м/камер, м/стволов, ТП, лест.клет. | Известь хлорная | кг | 1 | 65.71 | 65.71
2.2.1.3 т16 | 100*100 | Замена эл. ламп Е27 60 ВТ (15 шт) с 1 по 9 этажи на посадочных площадках, лест / клетках | Лампа эл. 60Вт Е-27 | шт | 15 | 10.55 | 158.25
2.2.2.1 т20 | 1*1 | Резка профильной трубы 40, швеллера 120 мм для изготовления и устройства пандуса подъезд №3 | Круг отрезной 230*1,8*22 | шт | 2 | 72.08 | 144.16
[6 empty] | Итого: | 368.12
в феврале 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.21.3 т16 | 100*100 | Замена эл. ламп Е27 60 ВТ (10 шт) с 1 по 14 этажи на посадочных площадках, лест / клетках | Лампа эл 60Вт Е-27 | шт | 10 | 10.55 | 105.5
| 1 | Замена навесного замка (1шт) на дверь в ТП (2подъезд) | Замок навесной ВС-305 | шт | 1 | 287 | 287
2.2.2.3 т53 | 1 | Замена патрона Керам Е-27 (5шт) на посадочных площадках 4,8,12,14 этажи | Патрон для ламп. Керам. Е-27 | шт | 3 | 9.18 | 27.54
2.2.2.3 т53 | 1 | Замена патрона ккарболит Е27 (2шт) на посадочных площадках (1п -4эт, 2п-8эт) | Патрон подвесной карболит Е-27 | шт | 2 | 22.03 | 44.06
[6 empty] | Итого: | 464.1
в марте 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Установка табличек | Шуруп универс желт. 60*5 | шт | 20 | 1.43 | 28.6
2.2.2.1 т20пр | 1ст-0,34кг | Сварочные работы по устранению течи теплового ввода обратного трубопровода (Ø89) - 2 латки , 3 шва | Карбид кальция | кг | 2 | 125 | 250
2.2.8 т124 пр | 0,016кг-1м² | Окраска ограждения газонов (20 м. п.) , окраска лавочек (2 шт) в два слоя | Эмаль ПФ-115 | кг | 15 | 79.51 | 1192.65
|  |  | Растворитель ПЭТ 1000мл | шт | 2 | 56.93 | 113.86
| 1*3 | Побелка деревьев на придомовой территории (20 шт) | Известь хлорная | кг | 20 | 9.17 | 183.4
| 1*20 | Уборка мест общего пользования(посадочные площадки, лестничные марши) с 1 по 9 этаж (1,2,3 подъезды) | Прогресс УМС «MIX» | л | 2 | 13.99 | 27.98
2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 | Замена участка электропроводки в ТП (10м) | Кабель АВВГ-п 2*2,5(ож) | м | 10 | 8.1 | 81
2.2.2.1 т19 пр | 1 | Замена участка стояков СО по залу (3ст) | Кран шаровый ¾" с полусгон | шт | 6 | 260.34 | 1562.04
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Муфта Ду 25 | шт | 6 | 5.62 | 33.72
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Муфта наруж ф25*3/4 | шт | 5 | 63.75 | 318.75
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Тройник 25*20 перех | шт | 6 | 10.62 | 63.72
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Угольник 45L25 | шт | 6 | 8.12 | 48.72
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Угольник 90L25 | шт | 6 | 10 | 60
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Труба PN20 Ду20 | м | 2 | 33.2 | 66.4
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Труба PN20 Ду25 | м | 10 | 51.26 | 512.6
2.2.2.1 т19 пр | 1 | Восстановление трубопровода ХВ в мус/камере для уборки подъездов | Труба PN2Ду25 | м | 3 | 51.26 | 153.78
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Муфта ДУ25 | шт | 2 | 5.62 | 11.24
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Угольник 45L25 | шт | 6 | 8.12 | 48.72
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Угольник 90L25 | шт | 2 | 10 | 20
[6 empty] | Итого: | 4775.7
в апреле 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Побелка бордюров (70м) тротуаров и поребриков (100м) газонов на придомовой территории | Известь паста | кг | 13 | 9.67 | 125.71
| 1*10 |  | Клей ПВА «Оптимист» | кг | 0.7 | 72.69 | 50.883
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | Работы по подготовке МКД к отопительному сезону 2017-2018 г — снятие ограничительного устройства (1шт) на элеваторе в РУ для замера размеров инспектором «Теплосети» | Болт М16*70 | шт | 8 | 12.98 | 103.84
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Гайка М16 | шт | 8 | 5.25 | 42
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Шайба М16 | шт | 8 | 1.89 | 15.12
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 |  | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 1 | 97.35 | 97.35
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Замена эл. ламп эл.60 ВТ (13 шт) с 1 по 9 этажи на посадочных площадках, лест / клетках | Лампа эл.60ВТ | шт | 13 | 9.98 | 129.74
[6 empty] | Итого: | 564.643
в мае 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.7 т108 пр |  | Закладка продухов в ТП (23шт) кирпичной кладкой с использованием цементного раствора | Кирпич М100 | шт | 200 | 10 | 2000
2.2.7 т108 пр | 9,28кг-1м² |  | Цемент М500 | кг | 200 | 6.1 | 1220
2.2.7 т108 пр |  |  | Моющее ср-во «ПРОГРЕСС» | л | 5 | 10 | 50
2.2.7 т108 пр |  |  | Песок | кг | 30 | 1 | 30
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Замена эл. лампы 60Вт (13 шт) с 1 по 9 этажи на посадочных площадках и лестничных клетках 1,2,3 подъездов | Лампа эл. 60Вт | шт | 13 | 9.98 | 129.74
|  | Покос травы на придомовой территории (200м²) с использованием бензокосилки | Бензин АИ-92 | л | 1 | 34.8 | 34.8
[6 empty] | Итого: | 3464.54
в июне 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т53 | 1 | Замена патрона керам Е-27 (2 шт) на посадочной площадке 3п - 4этаж, 2п - 5 эт | Патрон керам Е27 | шт | 2 | 10 | 20
| 0,25-1 | Замена элеватора в РУ на системе отопления | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 2 | 97.35 | 194.7
| 1 |  | Элеватор №3 | шт | 1 | 4600 | 4600
| 1 |  | Круг 230*2,5 | шт | 1 | 46.63 | 46.63
[6 empty] | Итого: | 4868.56
в июле 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1 т 24 пр | 1 | Установка термометра (1 шт.) в РУ на подающем трубопроводе | Термометр 0+150С | шт. | 1 | 100 | 100
2.2.2.1 т 24 пр | 1 | Установка манометров (4 шт.) в РУ на подающем трубопроводе перед вводными задвижками и после вводных задвижек | Манометр 0-1,6 Мра | шт. | 4 | 300 | 1200
[6 empty] | Итого: | 1300
в августе 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Малярно - штукатурные работы по закладке кирпичной кладкой продухов в ТП | Песок | кг | 100 | 0.78 | 78
|  | Установка конусов на элеваторе в РУ на СО (1 шт.) | Техпластина ТМКЩ-С-4 мм | кг | 0.5 | 97.35 | 48.675
|  | Сварочные работы по изготовлению и установке ограждений тротуаров (84 м) | Труба 40*40*3 | м | 84 | 167.86 | 14100
|  |  | Арматура 12 | м | 15 | 36.04 | 540.6
|  |  | Электроды д. 3 мм | кг | 5 | 110.21 | 551.05
|  |  | Круг 355*3,2 | шт. | 2 | 154 | 308
|  |  | Круг 230*2,5 | шт. | 3 | 46.63 | 139.89
[6 empty] | Итого: | 15766.215
в сентябре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Благоустройство придомовой территории (газон) | Чернозем | т | 3 | 380 | 1140
|  | Заключение договоров на содержание и тек. Ремонт с собственниками | Бланк договора | шт. | 50 | 17.5 | 875
2.2.2.3 т46 | 1 | Установка розетки в т/п (выполнение работ по установке ограждения) | Розетка с зазем.откр уст. ЭТЮД | шт. | 1 | 77.33 | 77.33
2.2.1.3 т16 |  | Восстановление освещения п3 эт.1 у лифта, при входе 1,2,3 п. — 3 шт. | Лампа эл. 60Вт. | шт. | 3 | 10.8 | 32.4
| 100 м2 | Подготовка к зимнему периоду (посыпка тротуаров и ступеней от наледи) | Песок | т | 0.45 | 520 | 234
[6 empty] | Итого: | 2358.73
в октябре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1. т 20 пр | 1 | Установка решеток на продухах(18шт) | Арматура 12 | м | 41.6 | 36.04 | 1499.264
| 1 |  | Уголок 40*40*3 | м | 21.65 | 111.28 | 2409.212
2.2.2.1 т 26 пр | 1 | Замена кранов на сбросники с/о в т/п под кв 73,74 | кран шар вн/нар1/2" | шт | 2 | 140.16 | 280.32
2.2.2.1.т 26пр | 1 | Замена гильзы под термометр в р/у на прямом и обратном трубопроводе | Оправа защитная 2П 2 | шт | 2 | 200 | 400
2.2.1.3 т 19 | 100шт-100 | Замена эл ламп п3, техподполье | лампа эл 60Вт | шт | 16 | 10.8 | 172.8
| 1 | Заключение договоров | Бланк договора | шт | 100 | 17.5 | 1750
| 1 | Влажная уборка подъезда | Известь хлорная | кг | 0.9 | 72.75 | 65.475
| 1 |  | Моющее ср-во «ПРОГРЕСС» | л | 0.9 | 21.82 | 19.638
| 1 | Уборка прилегающей территории от мусора | Мешки д/мусора 120л | шт | 24 | 4.48 | 107.52
[6 empty] | Итого: | 6704.229
В ноябре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Замена эл ламп п1,2,3 | Лампа эл 60Вт | шт | 14 | 10.8 | 151.2
| 1 | Заключение договоров | Бланк договора | шт | 26 | 17.5 | 455
2.2.2.1 т 20 пр | 100м-2,9кг | Ремонт ляды и двери выхода на кровлю с применением электросварки 6 м | Электроды д.3мм | кг | 0.5 | 101.63 | 50.815
[6 empty] | Итого: | 657.015
В декабре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т 46 | 1 | Замена выключателя в техподполье (1шт) | Выключ.одноклав.ЭТЮД | шт | 1 | 77.27 | 77.27
[6 empty] | Итого: | 77.27
[6 empty] | ВСЕГО: | 41369.122