## Королева 14
Приложение к п.п7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Королева 14
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2017 года
0
[6 empty] | Итого: | 0
в феврале 2017 года
0
[6 empty] | Итого: | 0
в марте 2017 года
| 1 | Изготовление и замена метал.двери в эл.щитовую | Лист х/к 2(1*2) | м2 | 6 | 541.25
|  | Восстановление освещения по тех.подполью (замена ламп) | Лампа электр.60Вт Е 27 | шт | 15 | 12.5 | 187.5
| 1 | Восстановление освещения МОП (замена ламп 1и2) | Лампа электрич.60Вт Е 27 | шт | 20 | 12.5 | 250
2.2.8 т.124 пр | 0,16кг-1м2 | Уборка придомовой территории от мусора | Мешки полипропил.550*950мм | шт | 15 | 12 | 180
|  | Установка термопреобразователей в РУ на трубопроводе ГВС и обратн. Трубопровд. | Комплект термопреобразователя КТСП-Н L60 Pt100 | комп | 2 | 2270 | 4540
|  | Окраска информационных досок на вх.узлах (2шт) | Эмаль серая | кг | 1.4 | 74.2 | 103.88
|  | Закрашивание по периметру дома на цоколе S75*80м2 | Эмаль ПФ-115 | кг | 5.1 | 78.36 | 399.67
|  | Восстановление ограждения контейнерной площадки | Труба 60*40*2 | м | 24 | 137.96
|  | Разбавление эмалевых красок при закрашивании граффити | Керосин бит | л | 2.5 | 55.48 | 138.72
|  | Опломбировка эл.счетчиков после проведенных работ | Номерное сигнальное устройство-наклейка | шт | 10 | 5.8 | 58
|  | Опломбировка элеваторного устройства, вводных задвижек (под.и обр.) 1,2под | Проволок 0,8мм | м | 10 | 2.8 | 28
[6 empty] | Итого: | 5885.77
в апреле 2017 года
| 1 | Замена аварийного участка стояка ХВС по кв.45 | Кран шаровый в/в ½ | шт | 1 | 216 | 216
|  |  | Труба PN 20 d=40 | м | 4 | 158.12 | 632.48
|  |  | Муфта d=40 | шт | 2 | 22.32 | 44.64
|  | Побелка деревьев на придомовой территории и побелка поребрика Sдер=150м2, L пор-55мп | Известь паста | кг | 100 | 9.67 | 967
|  |  | Клей ПВА «Оптимист» | кг | 2 | 72.69 | 145.38
[6 empty] | Итого: | 2005.5
в мае 2017 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена аварийного уч.ст.ХВС по тех.под.(маг.»Пятерочка») | Труба PN 20d=40 | м | 12 | 154.79 | 1857.48
2.2.2.1 т23пр | 1 |  | Муфта 40 | шт | 4 | 15.31 | 61.24
| 1 |  | Муфта н/р 40*1 ¼ | шт | 2 | 124.29 | 388.58
| 1 |  | Муфта н/р 20*1/2 | шт | 1 | 44.72 | 44.72
2.2.2.1 т26пр | 1 |  | Тройник 40*20 | шт | 1 | 23.55 | 23.55
|  |  | Угольник 90*40 | шт | 4 | 27.68 | 110.72
|  |  | Сгон в/н 1 ¼ | шт | 1 | 352.07 | 352.07
|  |  | Хомут мет. 1 ¼ | шт | 8 | 22.96 | 183.68
|  | Установка замка вых.на кровлю | Замок железн. 50мм | шт | 1 | 223.3 | 223.3
|  | Покос травы на придомовой территории S=200м2 | Бензин АИ-92 | л | 1 | 36.62 | 36.62
2.2.2.1т20пр | 1 | Окрашивание РУ | Эмаль ПФ-115 | кг | 3.6 | 90.85 | 327.06
[6 empty] | Итого: | 3609.02
в июне 2017 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Снятие,прочистка и установка параллельных задвижек | Техпластина2 н-1 ТМКЩ -С-4мм | Кг | 2.53 | 97.3 | 246.164
2.2.2.1 т23пр | 1 | Восстановление освещения в тех.подполье | Болт 16 *70 | шт | 8 | 12.98 | 103.84
| 1 | Восстановление освещения МОП | Гайка м16 | шт | 8 | 5.25 | 42
| 1 | Закрепление кабелей в техподполье при помощи хомутов | Круг отрезной 125 *1,6 | шт | 2 | 11.8 | 23.6
2.2.2.1т20пр | 1 |  | Лампа элект. 60 Вт | Шт | 1 | 9.58 | 9.58
| 100м-2,9м |  | Патрон подвес Е 27 | шт | 5 | 18.4 | 92
|  |  | Лампа элект. Е 60 Вт | шт | 10 | 9.58 | 95.8
|  |  | Хомут 300 *4 мм | шт | 50 | 1.4 | 70
[6 empty] | Итого: | 682.984
в июле 2017 года
|  | Замена и установка манометров в ИТП | Манометр МПа | шт | 2 | 300 | 600
|  | Замена и установка термометров в ИТП | Термометр 0 + 150 С | шт | 2 | 100 | 200
|  | Замена и установка счетчика гор.воы в ИТП (циркул.) | Счетчик гор.воды ВСТ — 15 | Шт | 1 | 2120 | 2120
|  | Восстановление освещения в т/п | Узел присоединит. DN 15*36 | шт | 1 | 100 | 100
|  | Восстановление освещения МОП | Лампа электрич. 60 Вт | шт | 5 | 9.58 | 47.9
|  |  | Лампа электрич. 60 Вт | шт | 10 | 9.58 | 95.8
[6 empty] | Итого: | 3163.7
в августе 2017 года
0
[6 empty] | Итого: | 0
в сентябре 2017 года
0
[6 empty] | Итого: | 0
в октябре 2017 года
| 1 | Восстановление освещения МОП (под. №№ 1;2) | Лампа эл. 60Вт | шт | 20 | 9.58 | 191.6
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Восстановление освещения в т/п | Лампа электр. 60 Вт | шт | 10 | 9.58 | 95.8
|  | Замена плавких вставок в электрощитовой | Вставка плав. ПН -2 100 А | шт | 5 | 46.5 | 232.5
|  | Заготовка пескопасты | Песок | т | 0.5 | 638.4 | 319.2
[6 empty] | Итого: | 839.1
в ноябре 2017 года
|  | Установка ящиков д/сбора показаний Под. № 1;2) | Ящик почт. " Элит" модель ПЯ 01.04 | шт | 2 | 995 | 1990
[6 empty] | Итого: | 1990
в декабре 2017 года
0
[6 empty] | Итого: | 0
ИТОГО: | [5 empty] | Всего: | 18176.074