## Космонавтов36_2
Приложение к п.п. 7.6
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Космонавтов 36/2
в январе 2017 года
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена эл.ламп п1 эт 5; п2эт5,6 | лампа эл.60Вт Е-27 | шт | 3 | 12.5 | 37.5
2.2.2.3т53 | 1 | Замена эл.патрона 2п.5эт, 6эт возле кв 264 | Патрон для ламп керам. Е-27 | шт | 2 | 9.18 | 18.36
2.2.2.3 т 46 | 1 | Замена выключателя п1 эт1 | выключатель 1кл скрыт | шт | 1 | 43.15 | 43.15
2.2.2.2т37пр | 1 | Частичная замена тр-да канализации в тех/подп | заглушка Ду110 | шт | 4 | 18.33 | 73.32
| 1 | под кв13,15,16 парикмахерской | муфта ремонтная д110 | шт | 1 | 56.11 | 56.11
| 1 |  | отвод д110*45 | шт | 6 | 50.56 | 303.36
| 1 |  | переход на чк д110/124 | шт | 4 | 134.29 | 537.16
| 1 |  | тройник д110-110-45 | шт | 6 | 97.47 | 584.82
| 1 |  | труба д110*2,7*1000мм канал внут | шт | 4 | 196.96 | 787.84
| 1 |  | труба Д 110*2,7*2000мм канал внут | шт | 7 | 287 | 2009
| 1 |  | труба Д110*2,7*500мм канал внут | шт | 4 | 133.73 | 534.92
| 1 |  | Хомут 4(106-111) металл с рез | шт | 6 | 42.34 | 254.04
| 1 | Пломбировка счетчиков гвс в кв 15,235 | Антимагн индик. Пломба «МИО» | шт | 2 | 40.7 | 81.4
2.2.2.1т20пр | 100м-2,9кг | Ремонт ограждения(14,7м) лест. маршей с установ | Электроды АНО-21 | кг | 0.53 | 106.46 | 56.4238
|  | балясин (L-07М)-5шт | Полоса 40*4 | м | 3.5 | 77.16 | 270.06
[5 empty] | Итого: |  | 5647.4638
в феврале 2017 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена эл.ламп п1 эт 5; п2эт5,6 2 п под коз; общ. | лампа эл.60Вт Е-27 | шт | 7 | 12.5 | 87.5
|  | кор возле кв 116;общ. Кор возле кв 20 |  |  |  |  | 0
2.2.2.2т37пр | 1 | Частичная замена тр-да канализации в кв.337 | Труба 110-2м | шт | 1 | 306 | 306
|  |  | Хомут 4»(106-111) метал с рез | шт | 1 | 45.23 | 45.23
|  |  | Компенсатор д 100 учетвер. | шт | 1 | 94.07 | 94.07
|  |  | Муфта ремонтная д.110 | шт | 1 | 56.8 | 56.8
2.2.2.1т37 пр | 1 | Установка канализационной заглушки | Заглушка Ду 110 | шт | 10 | 22.41 | 224.1
| 1 | Установка антимагнит. индикаторной пломбы на | Антимагнит.индикат.пл. МИО | шт | 1 | 34.48 | 34.48
|  | ИПУ ГВС в кв.134(1) |  |  | Итого: |  | 848.18
в марте 2017 года
| 1 | Установка антимагнит. индикаторной пломбы на | Антимагнит.индикат.пл. МИО | шт | 4 | 34.48 | 137.92
|  | ИПУ ГВС в кв.255 (1),293(1),95(1),153(1) |  |  |  |  | 0
2.2.2.2 т37 | 1 | Частичная замена тр-да ливневой каналиц. В тех. | Колено ПП д.110мм | шт | 2 | 57.25 | 114.5
|  | под кв.185 |  |  |  |  | 0
2.2.2.1т19пр | 1 | Частичная замена тр-да ХВС в тех.под под кв.175 | Муфта Ду 40 | шт | 2 | 16.28 | 32.56
2.2.2.1т19пр | 1 | Частичная замена тр-да на полив м/к 1,2 под | Труба 20*2,8 | м | 16 | 70.76 | 1132.16
|  |  | Угольник 90L20 | шт | 16 | 5.86 | 93.76
| 1 | Побелка деревьев на придомовой территории | Известь хлорная | кг | 8.91 | 9.17 | 81.7047
2.2.8 т.124 пр | 0,16кг-1м2 | Окрашивание р/у 2 шт( 25м2) | Эмаль ПФ-115 | кг | 4 | 78.63 | 314.52
|  |  | Кисть флейц. | шт | 1 | 52.7 | 52.7
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена эл ламп в тех.под; 1п-4эт;об.кор.кв.305, | лампа эл.60Вт Е-27 | шт | 7 | 9.9 | 69.3
|  | 312 |  |  |  |  | 0
2.2.2.3т53 | 1 | Замена элект. Патрона в тех.под | Патрон для ламп керам Е-27 | шт | 2 | 9.18 | 18.36
2.2.2.3 т 44пр | 1м-1,02 | Частичная замена электропроводки в т/п | Кабель Ввнг-П2*2,5 | м | 2.6 | 30.86 | 80.236
|  |  | Кабель АВВГ-П2*2,5(ож) | м | 1.5 | 8.82 | 13.23
|  |  | Сжим У 731 М | шт | 1 | 17.96 | 17.96
|  |  | Сжим У859 | шт | 1 | 62.49 | 62.49
|  |  | Изолента ПВХ ПВХ белая 19*20м | шт | 0.12 | 47.47 | 5.6964
2.2.2.3 т46 | 1 | Замена выключателя в элекрощитовой | Выключатель 1 клавиш открыт | шт | 2 | 40.72 | 81.44
2,.2.2.3т 46 | 1 | Замена розетки в тех.подполье | Розетка с заз.открыт «Этюд» | шт | 1 | 74.46 | 74.46
2.2.2.3 т56 |  | Замена электросчетчика в щитовой | Счетчик электрич. 3-х фаз | шт | 1 | 1786 | 1786
[5 empty] | Итого: |  | 4168.9971
в апреле 2017 года
| 1 | Побелка деревьев на придомовой территории | Известь паста | кг | 17.82 | 9.67 | 172.3194
0
в мае 2017 года
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена эл ламп в тех.под; 1п-4эт;об.кор.кв.318, | лампа эл.60Вт Е-27 | шт | 7 | 9.98 | 69.86
2.2.2.1 т26пр | 1 | Замена крана шаров в р/у | Кран шаров вн/вн 1 1/4 | шт | 2 | 463.77 | 927.54
2.2.2.1 т26пр | 1 | Замена крана шаров в тех.под сброс с.о | Кран шаров вн/вн 1/2 | шт | 6 | 130.06 | 780.36
2.2.2.1 т23пр | 1 | Замена фильтра в р/у 2 под | Фильтр ФМФ-80 | шт | 1 | 4116 | 4116
2.2.2.1т20пр | 1 | Ремонт рамки управления с заменой фланца 2под | Фланец ст.1-80-10 ГОСТ | шт | 1 | 304 | 304
| 100м-2,9м | ( L-1м) | Электроды 3мм | кг | 0.029 | 106.06 | 3.0757
2.2.2.1т20пр |  | Изготовление и установка опор в р/у.(L-6м) | Уголок 45*45*4 | м | 6 | 138.36 | 830.16
| 100м-2,9м |  | Электроды 3мм | кг | 0.2 | 106.06 | 21.212
|  |  | Круг 230*2,5 | шт | 1 | 33 | 33
| 1 | Покос травы на придомовой территории | Масло для 2-х такт.двигат. | л | 0.24 | 510.6 | 122.544
[5 empty] | Итого: |  | 7380.0711
| в июне 2017 года | в июле 2017 года
100шт-100 |  | Замена эл ламп в тех.под; 1п-4эт;об.кор.кв.318, | лампа эл.60Вт Е-27 | шт | 7 | 9.98 | 69.86
1 |  | Частичная замена тр-да хвс в кв 200 | американка в/н 1 1/4 | шт | 1 | 516 | 516
1 |  |  | муфта с мет. вн/р 40*1 1/4 | шт | 2 | 197.6 | 395.2
1 |  |  | тройник редуцир 40*20*40 | шт | 1 | 20.8 | 20.8
1 |  |  | труба PN 20*40 | м | 4 | 142.12 | 568.48
1 |  |  | уголок с мет. Н/р 20/1/2 | шт | 1 | 41.6 | 41.6
1 |  | Ремонт рамки управления с заменой фланца 2под | Фланец LD 1-80-10ГОСТ | шт | 1 | 354 | 354
100м-2,9м |  | ( L-2м) | Электроды 3мм | кг | 0.03 | 106.06 | 3.1818
1 |  | Ремонт рамки управления | Труба 89*3 | м | 2 | 312.83 | 625.66
100м-2,9м |  | ( L-2м) | Электроды 3мм | кг | 0.06 | 106.06 | 6.3636
0,16кг-1м2 |  | Окрашивание граффити на перех.этажах 1,2 под | Эмаль ПФ-115 | кг | 2.4 | 91.73 | 220.152
(15м2)
[5 empty] | Итого: |  | 2821.2974
в июле 2017 года
2.2.2.3т44пр | 1м-1,02 | Частичная замена электропроводки в тех.под | Кабель АВВГ-П 2*2,5 ож | м | 2.9 | 7.73 | 22.417
|  |  | Кабель АВВГ-П 3*2,5 ок | м | 1.4 | 13.46 | 18.844
|  |  | СжимУ859 М | шт | 1 | 54 | 54
2.2.2.3т48 | 1 | Замена плавких вставок | Вставка плавкая ПН2-100 | шт | 1 | 74.66 | 74.66
| 1 |  | Вставка плавкая ПН2-250 | шт | 1 | 123.6 | 123.6
2.2.2.3т48пр | 1 | Замена контактного основания | Контактное основание ПН-2-250 | шт | 1 | 97.7 | 97.7
[5 empty] | Итого: |  | 391.221
в августе 2017 года
2.2.2.2т37пр | 1 | Частичная замена тр-да канализации в кв.46 | Переход пласт Ду 110 на чуг | шт | 1 | 68 | 68
| 1 |  | Труба д.110-0,5м | шт | 1 | 125.18 | 125.18
| 1 |  | Труба д.110- 2м | шт | 1 | 299.91 | 299.91
| 1 |  | Хомут мет. 4(107-112) | шт | 2 | 48.54 | 97.08
| 1 |  | Патрубок компенсац. Ду 110 | шт | 1 | 108.8 | 108.8
| 1 | Замена замков ляда вых.на кровлю-2под | Замок навесной | шт | 1 | 276 | 276
[5 empty] | Итого: |  | 974.97
в октябре 2017 года
| 1 | Посыпка тротуара пескопастой | Песок | т | 0.78 | 386.67 | 301.6026
2.2.1.3 т 16 | 100шт-100 | Замена эл ламп в тех.под; 1п-4эт;об.кор.кв.318, | лампа эл.60Вт Е-27 | шт | 21 | 15.53 | 326.13
востанов.освещ 1,2 подъезд
[5 empty] | Итого: |  | 627.7326
в ноябре 2017 года
| 1 | Посыпка тротуара пескопастой | Соль | кг | 59.4 | 6.15 | 365.31
| 1 | Уборка листвы на придомовой территории | Мешки мус. 180 л | шт | 24 | 10 | 240
2.2.5т92пр | 1,03-1м2 | Ремонт деревянных полов в общ.кор.возле кв.332 | Фанера берез. 4Мм | м2 | 2.326 | 124.25 | 289.0055
|  | 333,334 (S-2,26) | Дюбель -гвоздь п/п60*40 гриб | шт | 50 | 0.77 | 38.5
0
2.2.5т92пр | 1,03-1м2 | Ремонт дверного проема пожарного выхода | Фанера 10мм 4/4 | м2 | 336.96 | 2.826 | 952.249
|  | ( по жалобе кв.5) | Дюбель -гвоздь п/п60*40 гриб | шт | 34 | 0.77 | 26.18
2.2.9 т132.2 | 1м2-0,222кг | Закраска граффити на фасаде здания (53м2) | Краска в/д Оптимист | л | 11.78 | 41.17 | 484.9826
2.2.2.3т53 | 1 | Замена патрона в т/п | Патрон керамич. Е-27 | шт | 2 | 8.7 | 17.4
2.2.1.3т16 | 100шт-100 | Замена эл. Ламп -м/к; 2п-под коз,1э;1п-1,2эт | Лампа эл.60Вт | шт | 6 | 15.53 | 93.18
[5 empty] | Итого: |  | 2506.8071
в декабре 2017 года
2.2.2.2т37 | 1 | Частчная замена тр-да канализации в тех.под | Труба д.110-2м | шт | 1 | 283.82 | 283.82
| 1 | под кв.174,15,175 | Труба д.110-1м | шт | 1 | 195.88 | 195.88
| 1 |  | Отвод д.110*45 | шт | 10 | 49.86 | 498.6
2.2.1.3т16 | 100шт-100 | Замена электроламп 2п-1эт;1п-1э;4п-4э;при вх | Лампа эл.60Вт | шт | 5 | 15.53 | 77.65
приказ Госстроя | тариф.ставка | закраска граффити ; выдача крски |  | ч/час | 2 | 68.64 | 137.28
России 09.12.99 |  |  |  |  | Итого: |  | 1193.23
№139
[5 empty] | Всего: |  | 26559.9701