## Космон.41А
Приложение к п.п.7.6.
|  | о выполненных работах и списании материалов в жилом доме: |  | Космонавтов 41А
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
в январе 2017 г.
|  | Обработка хлорной известью м/камер, м/стволов, ТП, лест.клет. | Известь хлорная | кг | 1 | 65.71 | 65.71
2.2.1.3 т 16 | 100*100 | Замена эл. ламп Е27 60 ВТ (15 шт) с 1 по 9 этажи на посадочных площадках, лест / клетках | Лампа эл 60Вт Е-27 | шт | 15 | 10.5 | 157.5
2.2.2.1 т 19 пр | 1 | Восстановление трубопровода подачи ГВС в мусорокамеру для уборки поъездов (3п) | Кран шаровый BRASS ф20 | шт | 4 | 72.41 | 289.64
2.2.2.1 т 19 пр | 1 |  | Кран шаровый BRASS ф25 | шт | 2 | 92 | 184
2.2.2.1 т 19 пр | 1 |  | Муфта н/р 20*1/2 | шт | 1 | 42.11 | 42.11
2.2.2.1 т 19 пр | 1 |  | Тройник ф20 | шт | 2 | 7.72 | 15.44
2.2.2.1 т 19 пр | 1 |  | Труба PN20 Ду20 | м | 1 | 33.2 | 33.2
2.2.2.1 т 19 пр | 1 |  | Труба PN20 Ду25 | м | 3 | 51.26 | 153.78
2.2.2.1 т 19 пр | 1 |  | Угольник 90L20 | шт | 6 | 5.34 | 32.04
2.2.2.1 т26пр | 1 | Замена крана шарового ½ (1шт) в мусорокамере на подачу ГВС (для уборки подъездов) | кран шаровый вн/нв ½" | шт | 1 | 118.59 | 118.59
[6 empty] | Итого: | 1092.01
в феврале 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.1.3 т16 | 100*100 | Замена эл. ламп Е27 60 ВТ (15 шт) с 1 по 9 этаж на посадочных площадках, лест / клетках | Лампа эл 60Вт Е-27 | шт | 15 | 10.55 | 158.25
2.2.2.3 т53 | 1 | Замена патрона Керам Е-27 (2шт) на посадочных площадках 4,7 этажи | Патрон для ламп. Керам. Е-27 | шт | 2 | 9.18 | 18.36
2.2.2.3 т53 | 1 | Замена патрона карболит Е27 (3шт) на посадочных площадках 2,4,8,9 этажи | Патрон подвесной карболит Е-27 | шт | 3 | 22.03 | 66.09
2.2.2.1 т19 пр | 1 | Замена участка трубопровода ГВС в ТП под кв 112 (с/у). | Кран шаровый BRASS ф20 | шт | 1 | 72.36 | 72.36
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Кран шаровый BRASS ф32 | шт | 1 | 131.08 | 131.08
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Муфта комб вн/р 32*1 | шт | 1 | 85.41 | 85.41
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Муфта н/р 32*1" | шт | 1 | 101.99 | 101.99
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Сгон прям. Америк. 1" | шт | 1 | 210.12 | 210.12
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Тройник 32*20*32 перех | шт | 1 | 14.98 | 14.98
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Тройник 25*20 перех | шт | 1 | 14.98 | 14.98
2.2.2.1 т19 пр | 1 |  | Угольник 90L32 | шт | 3 | 15.04 | 45.12
[6 empty] | Итого: | 918.74
в марте 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Замена замка навесного (1шт) на двери входа в мусорокамеру (5 подъезд) | Замок Навесной ВС-305 | шт | 1 | 287 | 287
2.2.2.1 т20пр | 1ст-0,34 кг | Сварочные работы по устранению течи теплового ввода прямого трубопровода (Ø89) - 3 латки , 3 шва | Карбид кальция | кг | 2 | 125 | 250
| 1*3 | Побелка деревьев на придомовой территории (45 шт) | Известь хлорная | кг | 40 | 9.17 | 366.8
| 1*10 |  | Клей ПВА Строительный | кг | 1 | 99 | 99
| 1*3 | Укрепление кабелей (сети провайдеров) на лестничных клетках с 1 по 9 этажи (1,2,3,4,5 подъезды) | Стяжка кабельная 140*3,6мм (уп/100 шт | уп | 2 | 99.34 | 198.68
| 1*2 | Установка прокладок паронитовых (2шт) на ПРЭМ Ø50 на УУТЭ в тех. подполье | Прокладка паронит ф50 | шт | 2 | 8 | 16
| 1*20 | Уборка мест общего пользования(посадочные площадки, лестничные марши) с 1 по 9 этаж (1,2,3,4,5 подъезды) | Прогресс УМС «MIX» | л | 3 | 13.99 | 41.97
2.2.2.3 т48 | 1 | Замена выключатель автом 1п 25А (1шт) в эл. щитовой - МОП | Выключатель автом 1п 25А | шт | 1 | 87.33 | 87.33
2.2.2.2.3 т44пр | 1м-1,02 | Замена участка электропроводки в ТП (15м) | Кабель АВВГ-П 2*2,5 (ож) | м | 15 | 8.1 | 121.5
[6 empty] | Итого: | 1468.28
в апреле 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1*1 | Замена навесного замка (2шт) на дверь в мусорокамеру (1,3 п) | Замок навесной | шт | 2 | 176.69 | 353.38
[6 empty] | Итого: | 353.38
в апреле 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Побелка бордюров (125м) тротуаров и поребриков (150м) газонов на придомовой территории | Известь паста | кг | 23.2 | 9.67 | 224.344
| 1*10 |  | Клей ПВА «Оптимист» | кг | 0.9 | 72.69 | 65.421
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 | Работы по подготовке МКД к отопительному сезону 2017-2018 г — снятие ограничительного устройства (4шт) на элеваторе в РУ для замера размеров инспектором «Теплосети» | Болт М16*70 | шт | 10 | 12.98 | 129.8
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Гайка М16 | шт | 10 | 5.25 | 52.5
2.2.2.1т23пр | 8шт-1 |  | Шайба М16 | шт | 10 | 1.89 | 18.9
2.2.2.1т23пр | 0,25-1 |  | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 2 | 97.35 | 194.7
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Замена эл. ламп эл.60 ВТ (15 шт) с 1 по 9 этажи на посадочных площадках, лест / клетках | Лампа эл.60ВТ | шт | 15 | 9.98 | 149.7
[6 empty] | Итого: | 835.365
в мае 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Замена эл. лампы 60Вт (16 шт) с 1 по 9 этажи на посадочных площадках и лестничных клетках. | Лампа эл. 60Вт | шт | 16 | 9.98 | 159.68
|  | Покос травы на придомовой территории (250м²) с использованием бензокосилки | Бензин АИ-92 | л | 1.5 | 34.8 | 52.2
[6 empty] | Итого: | 211.88
в июне 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т53 | 1 | Замена патрона керам Е-27 (1шт) на посадочной площадке 4п — 3 эт | Патрон керам Е27 | шт | 1 | 10 | 10
2.2.2.1 т19пр | 1 | Замена участка трубопровода стояков СО (6 м) в т/п под кв №1,№2 (спальни) — концевые стояки | Кран шар BRASS 20 | шт | 4 | 70.86 | 283.44
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Кран шар. С полусгон ¾" | шт | 4 | 247.72 | 990.88
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Муфта вн.р 25*3/4" | шт | 8 | 53.29 | 426.32
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Резьба Ду20 L100мм | шт | 8 | 17.7 | 141.6
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Сгон вн/нар резб ¾" | шт | 4 | 124.71 | 498.84
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Тройник д25*20 | шт | 4 | 9.64 | 38.56
2.2.2.1 т19пр | 1 |  | Труба 32*2,8 | м | 6 | 151.67 | 910.02
| 1 | Сварочные работы по восстановлению перемычек на лестничных маршах (24 шт), укрепление перил на лестничном марше 2 этажа (4подъезда) | Круг 230*2,5 | шт | 1 | 46.63 | 46.63
2.2.2.1 т20пр | 100м-2,9 кг |  | Электроды д.3мм | кг | 1 | 111.06 | 111.06
| 1 | Работы по подготовке к ремонту 1,2,4 подъездов (обрезка остатков труб и радиаторов на лестничных маршах. | Круг 230*2,5 | шт | 1 | 46.63 | 46.63
[6 empty] | Итого: | 3508.98
в июле 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1. т 20 пр | 100м — 2,9 кг | Сварочные работы по завариванию мус/карманов 1,2,3,4 подъезды с 1-9 этажи | Электроды д.3мм | кг | 1 | 111.06 | 111.06
[6 empty] | Итого: | 111.06
в августе 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
|  | Установка конусов на элеваторе в РУ на СО (4 шт.) | Техпластина ТМКЩ-С-4 мм | кг | 2 | 97.35 | 194.7
|  | Изготовление и установка лавок (5 шт.) 1,2,3,4,5-й подъезд | Угол 45*45*4 | м | 60 | 132.32 | 7939.2
|  |  | Доска хв. Строг.20*96*2000 мм | шт. | 40 | 71 | 2840
|  |  | Болт меб DIN603 ОЦ. 6*40 | шт. | 6 | 41 | 246
|  |  | Электроды д.3 мм | кг | 3 | 110.21 | 330.63
|  |  | Круг 355*3,2 | шт. | 1 | 154 | 154
|  |  | Круг 230*2,5 | шт. | 1 | 46.63 | 46.63
|  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 5 | 89.12 | 445.6
[6 empty] | Итого: | 12196.76
в сентябре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1*1 | Установка навесного замка 2-й под., м/к — 1, 2 п. Вход в т/п | Замок чугун. 305F | шт. | 2 | 158.21 | 316.42
2.2.2.1 т20 | 1 | Установка лавочек | Круг 355*3,2 | шт. | 1 | 154 | 154
2.2.2.1 т20 | 1 |  | Круг 230*2,5 | шт. | 1 | 46.63 | 46.63
2.2.1.3 т16 | 100 шт-100 | Восстановление освещения 4,5 п-д — 17 шт., 2-й п-д 6-й эт. - 1 шт., при входе — 1 шт., т/п — 6 шт. | Лампа эл. 60 Вт | шт. | 25 | 10.8 | 270
| 250 м2 | Подготовка к зимнему периоду (посыпка тротуаров и ступеней от наледи) | Песок | т | 0.7 | 520 | 364
[6 empty] | Итого: | 1151.05
в октябре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.1 т 19 | 1 | Частичная замена тр-да гвс в кв 126 | Эл.соедин.нар 1῞ | шт | 1 | 472 | 472
2.2.2.1 т20пр | 1м3-20м | Ремонт тр-да с/о в техподполье п ф50 12м 7ст | кислород | м3 | 2 | 49.44 | 98.88
2.2.1.3 т16 | 100шт-100 | Замена эл.ламп п4 эт3,9;п5 при входе; в тех/под | Лампа эл. 60Вт | шт | 13 | 10.8 | 140.4
2.2.2.3 т 46 | 1 | Замена выключателя п1 эт1 | Выключ.одноклав.ЭТЮД | шт | 1 | 77.28 | 77.28
2.2.2.3 т 46 пр | 1 | Установка эл розетки п1 (для маляров) | Розетка с зазем откр уст ЭТЮД | шт | 1 | 77.33 | 77.33
| 1 | Влажная уборка подъезда | Известь хлорная | кг | 0.9 | 72.75 | 65.475
|  |  | Моющее ср-во «ПРОГРЕСС» | л | 0.9 | 21.82 | 19.638
| 1 | Уборка прилегающей территории от мусора | Мешки д/мусора 120л | шт | 32 | 4.48 | 143.36
[6 empty] | Итого: | 1094.363
В ноябре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
| 1 | Замена замка выхода на кровлю п5 | Замок навесн. | шт | 1 | 133 | 133
| 1 | Ремонт ляд входа в техподполье п4,5 | Круг 230*2,5 | шт | 1 | 38 | 38
| 1 | Установка квартирных почтовых ящиков, ящиков | Дюбель синий 6/30 шипы | шт | 70 | 0.39 | 27.3
| 1 | для сбора показаний, досок объяв после ремонта п1,4 | Саморез пресшайба 4,2*32 сверло | шт | 70 | 0.84 | 58.8
[6 empty] | Итого: | 257.1
В декабре 2017 г.
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД И ОБЪЕМЫ РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА
2.2.2.3 т 46 | 1 | Замена выключателя в техподполье (1шт) | Выключат.двухклав. ЭТЮД | шт | 1 | 104.04 | 104.04
2.2.1.1 т 14пр | 1-0,25кг | Установка хомута на стояке хвс в кв49 | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 0.5 | 97.35 | 48.675
|  | (2шт ф1 ¼" ) |  |  |  |  | 0
2.2.2.1 т23пр | 1-0,25кг | Смена прокладок после прочистки | Техпластина ТМКЩ-С-4мм | кг | 2.5 | 97.35 | 243.375
ливневок(10шт)
[6 empty] | Итого: | 396.09
[6 empty] | ВСЕГО: | 23595.058