## Орбит.66-6
Приложение к п.п.7.6.
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу ул.Орбитальная 66/6
Обоснование № 191 от 2000г | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА | Обоснование пол№ 139 | Чел/Час
Январь 2017г.
|  | замена эл.ламп 60Вт- МОП-15шт, ТП-5шт | эл.лампа 60Вт | шт | 20 | 12.5 | 250
[5 empty] | Итого: |  | 250
Февраль 2017 г.
|  | Замена участка стояка ГВС по кв.36 | труба PN 20 ø25мм | м | 4 | 51.26 | 205.04
|  |  | труба PN 20 ø20мм | м | 4 | 33.2 | 132.8
|  |  | Угольник 45 ø20 | шт | 2 | 4.04 | 8.09
|  |  | угольник 90 ø20 | шт | 3 | 5.21 | 15.64
|  |  | угольник 90 ø25 | шт | 4 | 9.44 | 37.76
|  |  | муфта Lavita 20 | шт | 1 | 3.54 | 3.54
|  |  | муфта переход. 32Х25 | шт | 2 | 7.67 | 15.34
|  |  | тройник переход. 25Х20 | шт | 1 | 10.03 | 10.03
|  |  | муфта внутр.ø20х½" | шт | 3 | 41.02 | 123.07
|  | замена эл.ламп 60Вт- МОП-12шт, ТП-6шт | эл.лампа 60Вт | шт | 18 | 12.5 | 225
[5 empty] | Итого: |  | 776.31
Март 2017 г.
|  | Замена прокладок на грязевиках и задвижек в РУ | тех.пластина 2Н-1 | кг | 6 | 83.87 | 503.22
|  | Замена отдельных участков стояков ЦО в ТП с нарезанием резьб вручную | труба 20х2,8 | м | 12 | 81.12 | 973.44
|  | Замена эл.ламп 95Вт- МОП -8 шт,ТП-6шт | эл.лампа 95Вт | шт | 14 | 8.51 | 119.14
|  | Побелка деревьев | известь паста | кг | 20.4 | 9.16 | 187
|  | окраска газовых труб | эмаль ПФ-115 желтая | кг | 4 | 92.66 | 370.64
[5 empty] | Итого: |  | 2153.44
Апрель 2017 г.
|  | Замена крана на сбросниках в РУ | кран шар. Вн/вн 1½" | шт | 1 | 723.26 | 723.26
|  |  | известь паста | кг | 20 | 9.66 | 193.32
[5 empty] | Итого: |  | 916.58
Май 2017 г.
|  | Замена задвижек в рамке управления | крае шар. ст.20 ДУ 80/70 | шт | 4 | 2729 | 10916
|  |  | Болт М16х85 | шт | 32 | 15.34 | 490.88
|  |  | гайка М16 | шт | 32 | 5.25 | 168.03
|  | Вывод сброса воды из рамки управления в канализацию для промывки системы ЦО | труба PN 20 д.40 | м | 8 | 163.97 | 1311.76
|  |  | муфта переход 40х32 | шт | 1 | 13.52 | 13.52
|  |  | муфта н/р 32х1" | шт | 1 | 102.91 | 102.91
|  |  | муфта переход 1½"х1¼" | шт | 3 | 201.12 | 603.36
|  |  | Трлйник 40 | шт | 2 | 31.75 | 63.5
|  |  | ниппель нар.-нар.рез.1¼" | шт | 3 | 131.14 | 393.42
|  |  | муфта н/р 40х1¼" | шт | 2 | 192.17 | 384.35
|  |  | сгон вн/нр рез.1¼" | шт | 2 | 351.65 | 703.3
|  |  | сгон вн/нр рез.1" | шт | 1 | 232.87 | 232.87
|  |  | Угольник 90 L40 | шт | 9 | 27.63 | 248.67
|  |  | угольник 45L40 | шт | 3 | 24.11 | 72.33
|  |  | переход д.110х50 | шт | 2 | 41.48 | 82.97
|  |  | переход д.50х40 | шт | 2 | 19.91 | 39.82
|  |  | тройник д.110х50х45 | шт | 1 | 73.75 | 73.754
|  | Замена отдельного участка стояка канализ. Кв.135-116 | пена монтажная 645 | шт | 1 | 273.34 | 273.34
|  |  | труба д.110-2м | шт | 1 | 283.82 | 283.82
|  |  | компенсатор учетв.100 | шт | 1 | 87.24 | 87.24
|  |  | муфта ремонт. д.110 | шт | 1 | 52.68 | 52.68
|  |  | хомут метал.4" | шт | 1 | 47.82 | 47.82
|  |  | круг 115х1,2х22 | шт | 1 | 29.84 | 29.84
|  |  | переход д.72-50 | шт | 1 | 58.33 | 58.33
|  |  | смазка селик. 250гр. | шт | 1 | 109.52 | 109.52
|  |  | тройник д.110х110х90 | шт | 1 | 94.26 | 94.26
|  |  | труба д.110-0,25м | шт | 3 | 84.38 | 253.14
|  |  | труба д.110-1м | шт | 2 | 183.65 | 367.3
|  |  | труба д.50-0,25м | шт | 1 | 35.66 | 35.66
[5 empty] | Итого: |  | 17594.394
Июль 2017 г.
|  | Покраска трубопровода в РУ | Эмаль ПФ-115 | Кг | 4.7 | 69.25 | 325.48
[5 empty] | Итого: |  | 325.48
Август 2017 г.
|  | Ремонт ступеней входного узла и установка перил | Арматура 12 | м | 14 | 37.7 | 527.8
|  |  | Труба 40х40х2.0 | м | 12 | 139.16 | 1670
|  |  | Песок | кг | 1000 | 0.17 | 170
|  |  | Щебень | кг | 1100 | 0.6 | 660
[5 empty] | Итого: |  | 3027.8
Сентябрь 2017 г.
|  | Замена стояков отопления в кв. 159 | Американка в/н ¾* | Шт | 2 | 123.3 | 240.61
|  |  | Муфта вн/р 25х3/4* | Шт | 2 | 50.88 | 101.76
|  |  | Муфта н/р 25х3/4* | Шт | 2 | 65.19 | 130.38
|  |  | Труба д25 стекло | М | 4 | 49.51 | 198.04
|  |  | Угольник 90 L25 | Шт | 2 | 9.16 | 18.33
|  |  | Угольник 45 L25 | Шт | 2 | 8.58 | 17.16
|  |  | Эл. Соединение вн ¾* | Шт | 2 | 441 | 882
|  | Покос травы вокруг дома | Бензин АИ-92 | Л | 8 | 37.68 | 301.44
|  | Ремонт ступеней входного узла | Сетка просечно-вытяж (1,0х1,5) | Шт | 1 | 236 | 236
[5 empty] | Итого: |  | 2125.72
Октябрь 2017 г.
|  | Закрашивание граффити на фасаде дома | Краска вд. Фасад | Кг | 14 | 42.26 | 591.7
|  | Освещение МОП | Лампа эл. 60 Вт | Шт | 16 | 10.8 | 172.8
[5 empty] | Итого: |  | 764.5
Декабрь 2017 г.
|  | Ревизия электрощитовой | DIN-рейка 1250 мм оцинк. | шт | 1 | 75.53 | 75.53
|  |  | Авт выкл. 1П 25А | шт | 10 | 89.35 | 893.5
|  |  | Авт выкл. 1П 50А | шт | 2 | 117.7 | 235.4
|  |  | Болт Din933 М10х40 | шт | 20 | 5 | 100
|  |  | Болт Din933 М12х40 | шт | 20 | 6.06 | 121.2
|  |  | Болт Din933 М6х40 | шт | 20 | 1.3 | 26
|  |  | Болт Din933 М8х40 | шт | 20 | 2.91 | 58.2
|  |  | Вставка плавкая ПН2-100 | шт | 27 | 82.33 | 2222.91
|  |  | Вставка плавкая ПН2-250 | шт | 3 | 137.74 | 413.22
|  |  | Держатель плав вставки ПН-250 | шт | 3 | 111.24 | 333.72
|  |  | Изолятор А 623 | шт | 27 | 45 | 1215
|  |  | Контакт основ. 100А | шт | 54 | 20 | 1080
|  |  | Наконечник медный луж. ТМЛ 16-8 | шт | 27 | 14.04 | 379.08
|  |  | Рубильник ПЦ-4-400А | шт | 2 | 4584 | 9168
|  |  | Счетчик эл.техфазный | шт | 1 | 1966.85 | 1966.85
|  |  | шайба узк DIN 125 м 10 | шт | 40 | 0.62 | 24.8
|  |  | шайба узк DIN 125 м 12 | шт | 40 | 0.94 | 37.6
|  |  | шайба узк DIN 125 м 6 | шт | 40 | 0.1 | 7.6
|  |  | шайба узк DIN 125 м 8 | шт | 40 | 0.34 | 13.6
|  |  | шина алюм 50х3000 | шт | 6 | 212.4 | 1274.4
|  | Закрытие ляды выхода на кровлю | замок навесной | шт | 1 | 347 | 347
|  | ремонт ствола мусоропровода | Лист гл. оцинков. 1,23х2 | шт | 2 | 375 | 750
|  | Ремонт ствола мусоропровода |  | ч/час | 4 | 77.21 | 308.84
[5 empty] | ИТОГО: |  | 21052.45
[5 empty] | ВСЕГО: |  | 48986.674