## Орбит.68
Приложение к п.п.7.6.
О выполненных работах и списании материалов в жилом доме по адресу ул.Орбитальная 68
Обоснование № 191 от 2000г | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА | Обоснование пол№ 139 | Чел/Час
Январь 2017г.
|  | замена эл.ламп 60Вт- МОП-19шт, ТП-6шт | эл.лампа 60Вт | шт | 25 | 12.5 | 312.5
[5 empty] | Итого: |  | 312.5
март 2017г.
|  | Замена прокладок на грязевиках и задвижек в РУ | тех.пластина 2Н-1 | кг | 4 | 83.87 | 335.48
|  | Замена отдельных участков стояков холодной воды в техподполье | труба круг. 25Х2,5 | м | 12 | 90.18 | 1082.16
|  |  | резьба Ду25 | шт | 5 | 10.03 | 50.15
|  |  | кислород | бал. | 0.24 | 295 | 70.8
|  |  | карбид | кг | 11.76 | 125 | 1470
|  |  | проволока СВ 08А | кг | 6 | 50 | 300
|  | Замена эл.ламп 95Вт- МОП -12 шт,ТП-4шт | эл.лампа 95Вт | шт | 16 | 8.51 | 136.16
|  | Побелка деревьев | известь паста | кг | 20.4 | 9.16 | 187
|  | окраска газовых труб | эмаль ПФ-115 желтая | кг | 4 | 92.66 | 370.64
[5 empty] | Итого: |  | 4002.39
Апрель 2017 г.
|  | Замена крана на сбросниках в РУ | кран шар. Вн/вн 1½" | шт | 4 | 723.26 | 2893.04
|  | Побелка деревьев и бордюров | известь паста | кг | 10 | 9.66 | 96.66
[5 empty] | Итого: |  | 2989.7
Май 2017 г.
|  | Вывод сброса воды из рамки управления в канализацию для промывки системы ЦО | труба PN 20 д.40 | м | 8 | 163.97 | 1311.76
|  |  | муфта переход 40х32 | шт | 1 | 13.52 | 13.52
|  |  | муфта н/р 32х1" | шт | 1 | 102.91 | 102.91
|  |  | муфта переход 1½"х1¼" | шт | 3 | 201.12 | 603.36
|  |  | Трлйник 40 | шт | 2 | 31.75 | 63.5
|  |  | ниппель нар.-нар.рез.1¼" | шт | 3 | 131.14 | 393.42
|  |  | муфта н/р 40х1¼" | шт | 2 | 192.17 | 384.35
|  |  | сгон вн/нр рез.1¼" | шт | 2 | 351.65 | 703.3
|  |  | сгон вн/нр рез.1" | шт | 1 | 232.87 | 232.87
|  |  | угольник 90L40 | шт | 9 | 27.63 | 248.67
|  |  | угольник 45L40 | шт | 3 | 24.11 | 72.33
|  |  | переход д.110х50 | шт | 1 | 41.49 | 41.49
|  |  | переход д.50х40 | шт | 2 | 19.91 | 39.82
|  |  | тройник д.110х50х45 | шт | 1 | 73.75 | 73.75
|  | Замена отдельного участка стояка ливневой канализации кв.22-3 | труба ø110-2м | шт | 1 | 283.82 | 283.82
|  |  | компенсатор учетв.100 | шт | 1 | 87.24 | 87.24
|  |  | герметик селикон | шт | 1 | 150 | 150
|  |  | муфта ремонт. д.110 | шт | 1 | 52.68 | 52.68
|  |  | переход д.125х110 | шт | 1 | 126.07 | 126.07
|  |  | хомут метал.4" | шт | 1 | 47.82 | 47.82
[5 empty] | Итого: |  | 5032.68
Июнь 2017 г.
|  | Замена стояков отопления через перекрытие из кв. 26 в кв. 45 | Американка в/н 3/4" VALTEC ,шт | Шт | 4 | 172 | 688
|  |  | Герметик силикон 310 гр,шт | Шт | 1 | 194.4 | 194.4
|  |  | Кран шар. VALTEC в/н 3/4" ,шт | Шт | 4 | 369.6 | 1478.4
|  |  | Муфта вн/р 25*3/4",шт | Шт | 2 | 46.4 | 92.8
|  |  | Муфта н/р 25*3/4",шт | Шт | 6 | 61.6 | 369.6
|  |  | Тройник редуцир.25*20*25,шт | Шт | 4 | 8 | 32
|  |  | Труба PN20 д20 стекл.,м | М | 4 | 37.6 | 150.4
|  |  | Труба PN20 д25 стекл.,м | М | 8 | 56 | 448
|  |  | Угол 25 (45) Tebo, шт | Шт | 8 | 5.6 | 44.8
|  |  | Угол 25 (90) Tebo, шт | Шт | 8 | 5.5 | 44.8
|  |  | Хомут метал.3/4" (25-28) ,шт | Шт | 2 | 19.2 | 38.4
|  | Изготовление и установка решеток на продухи в ТП | Арматура 10 | М | 3 | 26.25 | 78.75
|  |  | Арматура 12 ,м | М | 2.5 | 20.1 | 50.25
|  |  | Круг 355*3,2*25,4 ,шт | Шт | 1 | 154 | 154
|  |  | Круг 10 ,м | М | 3 | 54.12 | 162.35
|  |  | Круг 230 *1,6 * 22,шт | Шт | 6 | 27.2 | 163.2
|  |  | Полоса ,м | М | 52.5 | 80.54 | 4228.35
|  |  | Уголок 40*40*3 ,м | М | 31.5 | 107.12 | 3374.28
|  |  | Электроды d3 ,кг | Кг | 1 | 87.3 | 87.3
|  | Оштукатуривание продухов в ТП | Цемент М 500,кг | Кг | 50 | 6.1 | 305
|  | Демонтаж, изготовление и установка решеток |  |  |  |  | 8840
[5 empty] | Итого: |  | 21025.08
Июль 2017 г.
|  | Покраска трубопровода в РУ | Эмаль ПФ-115 | Кг | 4.7 | 69.25 | 325.48
|  | Восстановление освещения МОП | Лампа эл. 60вт | Шт | 25 | 9.58 | 239.5
[5 empty] | Итого: |  | 564.98
Сентябрь 2017 г.
|  | Замена стояка отопления в кв. 7 | Американка в/н ¾* | Шт | 1 | 120.3 | 120.3
|  |  | Муфта 25 | Шт | 1 | 25 | 25
|  |  | Муфта н/р 25х3/4* | Шт | 1 | 65.19 | 65.19
|  |  | Труба д 25 стекло | М | 4 | 49.51 | 198.04
|  |  | Угольник 90L25 | Шт | 1 | 9.17 | 9.17
|  |  | Хомут метал ¾* (25-28) | Шт | 1 | 14.95 | 14.95
|  | Замена кранов на стояках ЦО | Кран шар вн/вн ¾* | Шт | 14 | 186.34 | 2608.76
|  |  | Кран шар вн/вн ½* | Шт | 14 | 130.84 | 1831.76
[5 empty] | Итого: |  | 4873.17
Октябрь 2017 г.
|  | Замена стояка ХВ в кв. 96 | Муфта н/р 20х1/2* | Шт | 1 | 43.93 | 43.93
|  |  | Кран шар. вн/нар ½* | Шт | 1 | 121.86 | 121.86
|  |  | Американка вн/нар. резьба 1* | Шт | 1 | 218.75 | 218.75
|  |  | Муфта 32 | Шт | 1 | 9.26 | 9.26
|  |  | Муфта вн/р 32х1* | Шт | 1 | 77.55 | 77.55
|  |  | Труба PN 20 д 32 стекло | М | 4 | 99.76 | 399.04
|  |  | Угольник 90 L20 | Шт | 2 | 5.21 | 10.42
|  | Замена отдельных участков на лежаке ГВС в ТП | Труба 57х3,0 | М | 9.5 | 214.52 | 2038
|  |  | Кислород | М3 | 0.5 | 49.17 | 24.59
|  |  | Карбид | Кг | 3 | 125 | 375
|  |  | Проволока | Кг | 1.2 | 55 | 66
|  |  | Отвод КЗ Ду 57х3,5 | Шт | 4 | 71.39 | 285.56
|  |  | Резьба Ду 50 | Шт | 2 | 21.24 | 42.48
|  | Освещение МОП | Лампа эл. 60 Вт | Шт | 25 | 10.8 | 270
[5 empty] | Итого: |  | 3982.44
Ноябрь 2017 г.
|  | Ревизия электрощитовой | Рубильник ПЦ-4 400 А | Шт | 2 | 4584 | 9168
|  |  | Din-рейка 120 см | Шт | 1 | 72.5 | 72.5
|  |  | Авт выкл. 1п 20 А | Шт | 6 | 78 | 468
|  |  | Авт выкл. 2п 40 А | Шт | 20 | 163 | 3260
|  |  | Изолятор А623 | Шт | 14 | 45 | 630
|  |  | Контакт основ. 100А | Шт | 22 | 20 | 440
|  |  | Контакт основ. 250А | Шт | 6 | 65 | 390
|  |  | Контакт основ. Для ПН2-250 | Шт | 10 | 117.09 | 1170.9
|  |  | Предохранитель ПН2-100 | Шт | 20 | 86.66 | 1733.2
|  |  | Держатель плав. Вставки ПН2-100 | Шт | 10 | 53.47 | 534.7
|  |  | Изолента ПВХ | Шт | 3 | 56.45 | 169.35
[5 empty] | Итого: |  | 18036.65
Декабрь 2017 г.
|  | Установка в ТП | розетка о/у РА 16 | шт | 2 | 71.96 | 143.92
|  | Ревизия поэтажных эл. Щитков | сжим У733 М | шт | 14 | 15.68 | 219.52
|  | Освещение МОП | лампа светодиодн 9,0 Вт | шт | 5 | 56.5 | 282.5
[5 empty] | ИТОГО: |  | 645.94
[5 empty] | ВСЕГО: |  | 61465.53