## Волкова 10-3
Приложение к п.п.7.6.
о выполненных работах и списании материалов в жилом доме:Волкова 10/3
2018 год
ОБОСНОВАНИЕ Пол№191от2000 | Норма | ВИД РАБОТ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ | ЕД. ИЗМ | ЦЕНА | КОЛ-ВО | СУММА
|  | в январе 2018 года |  |  |  |  | 0
|  | в феврале 2018 года |  |  |  |  | 0
|  | Замена аварийного участка н.р.г.в по тех подполью (под 2) | Муфта д 63 | шт | 36.4 | 2 | 76.8
|  |  | Угол 63 L 90 | шт | 76.8 | 3 | 230.4
|  | Ремонт аварийного участка н.р.с.о по тех подполью под кв 111 | Контрогайка чуг Ду 20 | шт | 8.85 | 1 | 8.85
|  |  | Муфта ст 20 | шт | 17.11 | 2 | 34.22
|  | Итого материалы |  |  |  |  | 350.27
в марте 2018 года
|  | Установка модемов,передающих данные с УУТЭ | Адаптер сотовой связи АССВ-0,30(КИП) | шт | 8389.8 | 1 | 8389.8
|  |  | Внешняя антенна для АССБ (КИП) | шт | 896.8 | 1 | 896.8
|  |  | Источник вторичного питания 1524 (КИП) | шт | 1168.2 | 1 | 1168.2
|  |  | Дюбель-гвоздь 6/40 | шт | 0.8 | 10 | 8
|  |  | Самрез Д 25*3,5 | шт | 0.45 | 10 | 4.5
|  |  | DIN-рейка 200 мм оц ИЭК (КИП) | шт | 17.6 | 1 | 17.6
|  |  | Провод ПВС 2*1,0 бел(КИП) | м | 17.23 | 1.5 | 28.84
|  | Замена перегоревших электроламп МОП (под 1-4) | Лампа светодиод 11,0 Вт | шт | 65.49 | 10 | 654.9
|  | Замена аварийного стояка п/сушителя в кв 39 с выходом в тех подполье L=4 м.п. | Труба PN 20 Ду 25 стекл | м | 54.4 | 4 | 217.6
|  |  | Муфта с метал вн/р 25*3/4" | шт | 44 | 2 | 88
|  |  | Угол 25 L 45 | шт | 4.94 | 2 | 9.88
|  |  | Угол 25 L 90 | шт | 5.6 | 2 | 11.2
|  | Итого материалы |  |  |  |  | 11495.32
в апреле 2018 года
|  | Побелка деревьев на придомовой территории (ф 50-80)см,выс 1,2м | Известь паста | кг/м2 | 10 | 17/44,74 | 170
|  |  |  | чел/час | 54.74 | 4 | 218.96
|  | итого материалы |  |  |  |  | 170
|  | итого трудозатраты |  |  |  |  | 218.96
|  | всего |  |  |  |  | 388.96
в мае 2018 года
|  | Замена шаровых кранов вт/п ( п №№ 1,3) | Кран шаровый Г/Г рычаг Ду 15 | шт | 86 | 4 | 344
|  |  | Кран шаровый Г/Г рычаг Ду 20 | шт | 139 | 4 | 556
|  | итого |  |  |  |  | 900
в июне 2018 года
|  | Замена затворов на УУТЭ 1 подъезд 4 шт | Затвор Ду100Ру16чуг | шт | 2969 | 4 | 11876
|  | Замена кранов в РУ на стояках г.в.с 2,3,4 подъезд 5 шт | Кран шаров. вн./вн 3/4" | шт | 369.6 | 5 | 1848
|  | Итого |  |  |  |  | 13724
в июле 2018 года
|  | Оборуд.ИТП измер.приборами под.2,3 | Манометр МПа 0-0,6 | шт | 300 | 4 | 1200
|  |  | Удлинитель 1/2"*15мм ник | шт | 4 | 4 | 198.4
|  | Изготовление дверейвых.на кровлю | Петля гаражная с шаром 20*110 | шт | 80 | 8 | 640
|  |  | Круг отрез .230*2,0 | шт | 60.63 | 15 | 909.45
|  |  | Круг 355*3,2 | шт | 250 | 1 | 250
|  |  | Круг отрез. 125*1,6 | шт | 36.25 | 4 | 145
|  |  | Саморез 51*3,5 | шт | 60 | 4 | 240
|  |  | Полотно д/эл.лобз. 100мм*2,75мм | уп | 84 | 3 | 252
|  | Итого |  |  |  |  | 3834.85
в августе 2018 года
|  | Установка замков выхода на кровлю 1-4 под. | Замок навесной Paladium 305,шт | шт | 355 | 4 | 1420
|  | Установка замков выхода на тех.этаж 1-4 под. | Замок навесной Paladium 305,шт | шт | 355 | 4 | 1420
|  | Замена эл.лампы в т/п | Лампа эл. 60 Вт, шт | шт | 9.42 | 3 | 28.26
|  | Итого |  |  |  |  | 2868.26
|  | в сентябре 2018 года |  |  |  |  | 0
в октябре 2018 года
|  | Замена перегоревших электроламп (под 1-4) 6 шт | Лампа эл 60 Вт | шт | 9.42 | 6 | 56.52
|  | Замена преобразователя давления на УУТЭ (РУ под 2) 1 шт | Преобразователь давления измер ПД100-ДИ 1,6 | шт | 2862 | 1 | 2862
|  | Итого |  |  |  |  | 2918.52
в ноябре 2018 года
|  | Изготовление опалубки для проведения работ по ремонту ступеней (под 1-4) L=46 м.п. | Саморезы по дереву 3,5*32 | шт | 0.36 | 100 | 36
|  | Ремонт входных ступеней (под 1-4) S=16 м2 | Круг отрез. 125*1,6 | шт | 27.16 | 5 | 135.8
|  |  | Круг отрез. 230*2,5 | шт | 81.04 | 3 | 243.12
|  |  | Грунт ПФ-21 серый | кг | 131.58 | 5.7 | 750
|  |  | Песок | кг | 0.95 | 1200 | 1140
|  |  | Цемент М-500 | кг | 6.9 | 450 | 3105
|  |  | Уголок 50*50*4 | м | 171.71 | 66 | 11332.66
|  |  | Арматура 12 | м | 46.81 | 35.25 | 1650
|  |  | Труба 40*40*2 | м | 121.22 | 18 | 2182
|  |  | Труба 40*25*2 | м | 98.27 | 18 | 1768.86
|  |  | Труба 60*40*2 | м | 148.83 | 6 | 893
|  |  | Лист риф 3 (1,25*2,5) | м2 | 1238.72 | 3.125 | 3871
|  |  | Электроды 3 мм | кг | 165.99 | 7 | 1161.93
|  |  | Щебень | кг | 1.75 | 1800 | 3150
|  |  | Уголок 63*63*5 | м | 234.53 | 42 | 9850.33
|  | Ремонт ступеней с применением бетона V=0,3 м3 |  | ФЗП |  |  | 7087.72
|  | Подготовка к обработке придомовой территории от льда и снега в зимний период (под 1-4) | Песок | т | 402.86 | 0.945 | 380.7027
|  |  | Соль тех. | кг | 6.45 | 40.52 | 261.354
|  | Замена ввод. кранов ХВС, ГВС кв.49 | Кран шаров.ValTec | шт | 272.7 | 2 | 545.4
|  | Замена электроламп 1 под. Эт.2,7-2 шт | Лампа эл. 60Вт | шт | 9.42 | 2 | 18.84
|  | Замена уплотнительной прокладки ПРЭМА на УУТЭ ( под.1) 2 шт | Прокладка паронит Ду20 | шт | 4.72 | 2 | 9.44
|  |  | Гайка М16 | шт | 5.9 | 4 | 23.6
|  | Замена электроламп 1 под. т\п 2-3п. | Лампа эл. 60 Вт | шт | 9.42 | 4 | 37.68
|  |  | Счетчик-расходомер электромагнит. Взлет ЭРСВ440ЛВ | шт | 21712 | 1 | 21712
|  | итого материалы |  |  |  |  | 64258.72
|  | итого трудозатраты |  |  |  |  | 7087.72
|  | всего |  |  |  |  | 71346.44
в декабре 2018 года
|  | Подготовка к обработке территории от льда и снега в зимний период | Соль тех. | кг | 6.45 | 26.2 | 168.99
|  | итого |  |  |  | 26.2 | 168.99
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 107995.61